Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 02 августа 2010 года №65

Техническое задание на средства индивидуальной защиты

| Наименование | Технические и функциональные характеристики | Размеры | Кол-во (пар) |
| --- | --- | --- | --- |
| Перчатки смотровые, латексные, опудреннные | для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, латексные, нестерильные, опудренные | S | 6000 |
|  |  | M | 4000 |
| Перчатки смотровые, латексные, неопудреннные | для длительных диагностических процедур и стоматологии, обеспечивают улучшенный захват инструментов; латексные, крупнотекстурированные, неопудренные, двойная хлоринация, внутренняя поверхность обработана силиконом | S | 19000 |
|  |  | M | 10000 |
| Перчатки смотровые, синтетические, неопудреннные | гипоаллергенные; для диагностических обследований и процедур (в т.ч. лабораторных), с индикацией отличия от обычных латексных перчаток; обеспечивают улучшенный захват инструментов, нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные, толщина (средний палец) не менее 0,15мм, цветные | S | 4000 |
|  |  | M | 2000 |
| Перчатки смотровые, синтетические, неопудреннные | виниловые, неопудренные, нестерильные, прозрачные, для диагностических обследований и осмотров, повышенная комфортность ношения, гипоаллергенные, устойчивые к маслам, термопластичные, обеспечивающие облегание ладони при согревании до температуры тела | S | 250 |
|  |  | M | 250 |
| Перчатки смотровые, синтетические, неопудреннные, стерильные | для диагностических обследований и процедур (в т.ч. лабораторных), подготовки цитостатиков. С повышенной прочностью (в т.ч. на разрыв), нитриловые, стерильные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, длина не менее 290мм, одинарная толщина (средний палец) не менее 0,20 мм, цветные. Индикатор -цветной реагент проведенной стерилизации, с контрастной сменой цвета при облучении не менее 25кГрей | S | 50 |
|  |  | M | 50 |
| Маска процедурная на ушных петлях | защитная педиатрическая с детским рисунком на наружной поверхности, для диагностических осмотров, трехслойная, с внутренним антибактериальным фильтром, эффективность бактериальной фильтрации не менее 98,5%, гипоаллергенная, без натурального латекса, не содержит клея, гибкая алюминиевая проволока наносника по всей длине маски для удобства и комфорта |  | 500 |
| Маска процедурная на ушных петлях | защитная процедурная на резинках |  | 6000 |

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова