Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «03» августа 2010 года  № 26

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Поставка реактивов для лаборатории на 2010 год |
| Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Поставка реактивов для лаборатории на 2010 год |
| Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*Необходимо предоставить Приложение к Котировочной заявке по форме, указанной в приложении к котировочной заявке

- Приложение

- к Котировочной заявке

- Техническое задание

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |  | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |  | Цена, руб |  | Всего, руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Состав трасформирующего реагента: |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | -натрий углекислый кислый, г | 1 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | -калий железосинеродистый, г | 0,2 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Состав калибровочного раствора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | -гемоглобин, г/л | 120 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Чувствительность не более, г/л | 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Коэффициент вариации не более, % | 2 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Количество, уп. | 10 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения микроальбумина в моче человека. | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 2 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Раствор для окраски ретикулоцитов | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Суправитальный пробирочный метод | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Состав раствора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | -бриллиантовый крезиловый синий не менее, фл х мл | 1 х 50 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Количество, фл. | 1 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Стекло покровное 18х18 | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Фасовка не менее, шт | 1000 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 10 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы, кетонов в моче человека. | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Количество, уп. | 20 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека. | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Концентрации рабочего реагента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | - метиловый красный, % | 0,71 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | - бромтимоловый синий, % | 12,1 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | - эфир тетрабромфенолфталеина, % | 0,21 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | - тетрабромфеноловый синий, % | 0,35 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | - глюкозооксидаза, % | 1,3 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | - пероксидаза, % | 1,3 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -тетраметилбензидин, % | 21,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | - натрия нитропруссид, % | 4,9 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | - тетраметилбензидин, % | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | - куменовая перекись водорода, % | 15,20 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Диапазон определяемых концентраций белка не менее, г/л (мг/дл) | 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0) |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Диапазон определяемых значений рН не менее | 5-9 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
|  | 24 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более | 4 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более | 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не более | 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более | 4 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Цветовых полей на пенале для индикации значений крови не более | 4 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина не более | 4 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Количество, уп. | 15 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения белка, рН в моче человека. | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Количество, уп. | 100 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения билирубина и уробилиногена в моче человека. | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Концентрации рабочего реагента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | - соль диазония, % | 0,75 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | - соль диазония, % | 2,30 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Диапазон определяемых концентраций уробилиногена не менее, нмоль/л (мг/дл) | 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0) |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Цветовых полей на пенале для индикации значений билирубина не более | 3 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Цветовых полей на пенале для индикации значений уробилиногена не более | 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Количество, уп. | 1 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, гемоглобина в моче человека. | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Количество, уп. | 10 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х мл | 1 х 1000 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Количество, л | 10 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Количество, л | 10 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 2 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Состав ферментативного реагента: |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0,1 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | -глюкоза, ммоль/л | 20 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | -ацетат магния, ммоль/л | 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0,2 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | -АМФ, ммоль/л | 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | -НАДФ, ммоль/л | 2 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | -ЭДТА, ммоль/л | 2 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие блокирующие активность не менее чем до, Ед/л КК-ММ | 2000 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | -азид натрия, % | 0,095 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Состав субстрата: |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | -АДФ, ммоль/л | 2 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2,8 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
|  | 31 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | -азид натрия, % | 0,095 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Количество, шт. | 2 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Креатинкиназа, кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Состав ферментативного реагента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0,1 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | -глюкоза, ммоль/л | 20 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | -ацетат магния, ммоль/л | 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | -ЭДТА, ммоль/л | 2 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | -АМФ, ммоль/л | 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0,2 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | -NADP, ммоль/л | 2 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 25 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | -азид натрия, % | 0,095 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Состав субстрата: |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | -АДФ, ммоль/л | 2 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2,8 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | -азид натрия, % | 0,095 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Количество, шт. | 8 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -биуретовый реактив флхмл | 2х100 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | -калибратор, не менее г/л | 70 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | -линейность, не менее г/л | 120 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Количество, набор | 2 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Состав буфера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,9 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,6 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Состав субстрата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | -NADH, ммоль/л | 0,9 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Количество, шт. | 4 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Состав буфера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | -L-аланин, ммоль/л | 750 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1,2 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Состав субстрата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | -NADH, ммоль/л | 0,9 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Количество, шт. | 4 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 12 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | -реагент, фл х мл | 6 х 50 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Состав реагента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -GNPG3, ммоль/л | 1,6 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3,6 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | -азид натрия, % | 0,095 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Количество, шт. | 2 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ОЖСС, набор для определения общей и свободной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | -раствор железа (хлорид трехвалентного железа - 0,09 ммоль/л), фл х мл | 2 х 100 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | -оксид алюминия, фл х г | 2 х 25 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Необходим набор для определения конценрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 2 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 100 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Состав реагента ХЗБ: |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0,18 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2,2 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2,6 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Состав стандарта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17,9 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Количество, шт. | 4 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Кол-во тестов, не менее | 100 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | -Разбавитель | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | -Положительный контрольСРБ | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | -Отрицательный контрольСРБ |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -Слабоположительный контроль СРБ | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -Тест-пластина (слайд) | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | -СРБ-латекс суспензия | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Количество, уп. | 2 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина О в сыворотке крови | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Кол-во тестов, не менее | 100 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | -Разбавитель | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | -Положительный контрольАСО | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | -Отрицательный контрольАСО | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -Слабоположительный контроль АСО | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -Тест-пластина (слайд) | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | -АСО-латекс суспензия | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Количество, уп. | 2 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматойдного фактора в сыворотке крови | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Кол-во тестов, не менее | 100 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | -РФ-латекс суспензия | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | -Разбавитель | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | -Положительный контроль РФ | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -Отрицательный контроль РФ | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -Слабоположительный контроль РФ | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | -Тест-пластина (слайд) | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Количество, уп. | 2 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Мочевая кислота, ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Стабильность ферментативного реагента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 30 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Состав ферментативного реагента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 50,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0,30 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновай кислоты, ммоль/л | 4,00 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | -уриказа не менее, Е/л | 200,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | -пероксидаза не менее, Е/л | 1000,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Состав стандарта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Количество, шт. | 2 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | -буфер, фл х мл | 5 х 80 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | -стандарт кальция, фл х мл | 2 х 3 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Состав буфера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -этаноламиновый буфер (рН 10,7), моль/л | 1,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Состав окрашивающего реагента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | -8-кидроксихинолин, ммоль/л | 35 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0,3 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | -соляная кислота, ммоль/л | 100,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Количество, набор. | 3 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие |  |  |  | Указать |  | Указать |  |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | -реагент для определения общего билирубина, фл х мл | 1 х 100 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | -О-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | -реагент для определения прямого билирубина, фл х мл | 1 х 100 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | -П-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Состав реагента для определения общего билирубина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | -соляная кислота, ммоль/л | 300,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | -кофеин (акселератор), ммоль/л | 200,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | -бензоат натрия, ммоль/л | 420,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Состав О-нитритного реагента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | -нитрит натрия, ммоль/л | 390,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Состав реагента для определения прямого билирубина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | -соляная кислота, ммоль/л | 300,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Состав П-нитритного реагента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | -нитрит натрия, ммоль/л | 25,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Количество, шт. | 5 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Билирубин общий, колометрический метод с использованием диазотированного 2,4-дихлоранилина (ДХА) для количественного определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 21 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | -ДХА реагент, фл х мл | 1 х 100 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -нитритный реагент, фл х мл | 1 х 100 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -реагент для холостой пробы, фл х мл | 2 х 100 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Состав ДХА реагента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | -2,4-дихлоранилин, ммоль/л | 3,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | -соляная кислота, ммоль/л | 95,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | -детергент, г/л | 70,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Состав нитритного реагента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | -нитрит натрия, ммоль/л | 2,5 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Состав реагента для холостой пробы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | -2,4-дихлоранилин, ммоль/л | 1,5 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | -соляная кислота, ммоль/л | 47,5 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | -детергент, г/л | 35 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Количество, шт. | 2 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации DGKCh (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Состав буфера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), моль/л | 1,250 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | -хлорид магния, ммоль/л | 0,625 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Состав субстрата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 55 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Количество, шт. | 1 |  | Указать |  | Указать |  | Указать |  |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 2 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с |  | 12,0 - 110,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Количество, уп. |  | 2 |  | Указать | Указать | Указать |  |  |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH |  | 2х150 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 7 | -растворитель тромбина, фл х мл |  | 1 х3,5 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл |  | 1 х 1 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл |  | 1 х 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Стабильность раствора тромбина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  | 3 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  | 7 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов |  | 3 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 17 | -при температуре -18- (- 25) С0 не менее, дней |  | 7 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Стабильность рабочего раствора буфера: |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 19 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  | 30 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы) не менее, г/л |  | 1,0 - 6,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Количество, уп. |  | 2 |  | Указать | Указать | Указать |  |  |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Набор реагентов для колориметрического определения белка в моче и спинномозговой жидкости |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | - раствор пирогаллолового красного в сукцинатном буфере, готовый к использованию.,флхмл |  | 2х250 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 6 | - калибровочный раствор белка, 0,50 г/л, содержащий 70% альбумина и 30% глобулина, готовый к использованию., флхмл |  | 1х5 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Количество, уп. |  | 1 |  | Указать | Указать | Указать |  |  |  |
| 31 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ИФА- общий IG E, набор для ИФА определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов |  | 8х12 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл |  | 20 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Количество калибраторов не менее |  | 6 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Концентрация калибраторов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | первый калибратор, МЕ/мл |  | 0 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 10 | второй калибратор, МЕ/мл |  | 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 11 | третий калибратор, МЕ/мл |  | 50 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 12 | четвертый калибратор, МЕ/мл |  | 100 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 13 | пятый калибратор, МЕ/мл |  | 250 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 14 | шестой калибратор, МЕ/мл |  | 500 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Конъюгат анти-IGE- пероксидаза, готов к использованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | концентрат буферного раствора для промывки, фл |  | 1 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 17 | раствор тетраметилбензидина. Фл |  | 1 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 18 | стоп-реагент, фл |  | 1 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина Е, фл |  | 1 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Чувствительность не более, МЕ/мл |  | 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 21 | линейность, не менее, МЕ/мл |  | 10-500 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Количество, набор |  | 6 |  | Указать | Указать | Указать |  |  |  |
| 32 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов |  | 8 х 12 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл |  | 50 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 7 | конъюгат, готов к использованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | контрольная сыворотка с известным содержанием ТТГ, готова к использованию, мл |  | 0,8 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 10 | раствор субстрата тетраметилбензидина( ТМБ), готов к использованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Количество калибраторов не менее |  | 6 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Концентрация калибраторов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -первый калибратор, мМЕ/л |  | 0 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -второй калибратор, мМЕ/л |  | 0,2 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 15 | -третий калибратор, мМЕ/л |  | 1 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 16 | -четвертый калибратор, мМЕ/л |  | 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 17 | -пятый калибратор, мМЕ/л |  | 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 18 | -шестой калибратор, мМЕ/л |  | 20 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л |  | 0-15 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Чувствительность не более, мМЕ/л |  | 0,12 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Линейность не менее, мМЕ/л |  | 0,2-20 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Количество, шт. |  | 4 |  | Указать | Указать | Указать |  |  |  |
| 33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Т4 свободный - набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови. |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов |  | 8 х 12 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл |  | 50 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Количество определений в дублях не менее |  | 42 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин |  | 75 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее |  | 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Количество калибраторов не более |  | 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Концентрация калибраторов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -первый калибратор, пмоль/л |  | 0,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -второй калибратор, пмоль/л |  | 5,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 15 | -третий калибратор, пмоль/л |  | 25,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 16 | -четвертый калибратор, пмоль/л |  | 50,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 17 | -пятый калибратор, пмоль/л |  | 100,0 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Диапазон определения концентраций не менее, пмоль/л |  | 0-100 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Чувствительность не более, пмоль/л |  | 2,5 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Количество, шт. |  | 1 |  | Указать | Указать | Указать |  |  |  |
| 34 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма) |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -протромбиновое время свертывания |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | -тромбиновое время свертывания |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | -определение концентрации фибриногена |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл |  | 1 х 1 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Стабильность плазмы после разведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов |  | 3 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Количество, фл. |  | 20 |  | Указать | Указать | Указать |  |  |  |
| 35 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Натрий лимоннокислый 5,5 водный |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Количество, кг. |  | 0,2 |  | Указать | Указать | Указать |  |  |  |
| 36 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Натрий углекислый б/в |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Количество, кг. |  | 0,1 |  | Указать | Указать | Указать |  |  |  |
| 37 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Медь сернокислая |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Количество, кг. |  | 0,05 |  | Указать | Указать | Указать |  |  |  |
| 38 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Натрий, энзиматический колометрический метод для количественного определения концентрации натрия в сыворотке крови |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная (с рабочим раствором) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней |  | 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Состав набора, фл х мл |  | 4 х 10 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Состав буфера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | -трис, ммоль/л |  | 300 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -криптанд , ммоль/л |  | 8,4 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -активаторы |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | -холераторы |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Состав стартового реагента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | -о-нитрофенил-β,D-галактопиранозид, ммоль/л |  | 1,5 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Состав калибратора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | -натрий хлористый , ммоль/л |  | 150 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Состав стоп-реагента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | -гуанидин гидрохлорид, ммоль/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Количество, уп. |  | 1 |  | Указать | Указать | Указать |  |  |  |
| 39 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  | От___№___, сроком действия до |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Гемоглобин-контроль, набор контрольных растворов гемоглобина для калибровки и контроля качества определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Стабильность реагентов до конца срока годности |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 не менее, месяцев |  | 12 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | -контрольный раствор с низкой конценрацией гемогловина, фл х мл |  | 1 х 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 10 | -контрольный раствор со средней конценрацией гемогловина, фл х мл |  | 1 х 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 11 | -контрольный раствор с высокой конценрацией гемогловина, фл х мл |  | 1 х 5 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Количество, уп. |  | 2 |  | Указать | Указать | Указать |  |  |  |
| 40 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Набор калибровочных образцов белка мочи при определении белка в моче методом с пирогаллоловым красным |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Калибровочные образцы готовы к применению |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | -калибровочные образцы не менее, фл х мл |  | 5 х 2 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Состав калибровочного образца: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | -альбумин, % |  | 70 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 9 | -глобулин, % |  | 30 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Концентрация калибровочных образцов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | -первый калибровочный образец, г/л |  | 0,20 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 12 | -второй калибровочный образец, г/л |  | 0,60 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 13 | -третий калибровочный образец, г/л |  | 1,00 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 14 | -четвертый калибровочный образец, г/л |  | 1,50 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 15 | -пятый калибровочный образец, г/л |  | 2,00 |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Количество, шт. |  | 1 |  | Указать | Указать | Указать |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | Указать |  |  |  |

Остаточный срок годности поставляемых товаров - не менее 80% от срока, указанного производителем.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП