Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

от «03»  августа 2010 года  № 143

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Микроконвексный датчик для ультразвукового сканера Logiq Book XP

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Микроконвексный датчик | Наличие |  |
|  | Предназначен для исследования брюшной полости и сердца у детей и новорожденных | Наличие |  |
|  | Частотный диапазон, не менее | 4–11 МГц |  |
|  | Количество элементов, не менее | 128 шт. |  |
|  | Угол, не менее | 133 ° |  |
|  | Радиус сканирующей поверхности, не более | 11 мм |  |
|  | Гарантийные обязательства: |  |  |
|  | Доставка, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки не более 5 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска не ранее 2010 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |