Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 47 от 03.08.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЛТ | Кинетический метод согласно рекомендации IFCC без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови. Линейность: до 280 Е/л. Длина волны: 340 нм. Процедура двухреагентная; однореагентная (с рабочим реагентом). Стабильность: после вскрытия флаконов - до срока годности; рабочего реагента - 4 недели при 2 - 8 °С, 5 дней при 15 - 25 °С. Упаковка: 4х200 мл; 4х50 мл. Кол-во анализов: 2000. Состав набора: Буфер Субстрат | наб. | 1 |  |  |
| 2 | АСТ | Кинетический метод согласно рекомендации IFCC без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови. Линейность: до 280 Е/л. Длина волны: 340 нм. Процедура двухреагентная; однореагентная (с рабочим реагентом). Стабильность: после вскрытия флаконов - до срока годности; рабочего реагента - 4 недели при 2 - 8 °С, 5 дней при 15 - 25 °С. Упаковка: 4х200 мл; 4х50 мл. Кол-во анализов: 2000. Состав набора: Буфер Субстрат | наб. | 1 |  |  |
| 3 | ГГТ-Гамма-глутамилтрансфераза | Метод колориметрический, кинетический Szasz/Persijn БИРЕАКТИВ (рабочая смесь сохраняет свою стабильность в течение 4 недель при 2–8°C) Линейность до 1200 Е/л 405 (400–420) нм. 125 мл (5×20 мл+1×25 мл) | наб. | 1 |  |  |
| 4 | α-Амилаза | 200 определений (при объеме пробы 2,01 мл). Определение активности α-амилазы в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом "по конечной точке". ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ: Сыворотка (плазма) крови (без цитрата, оксалата, фторида, ЭДТА), моча. СОСТАВ НАБОРА: HEPES - 100 ммоль/л; NaCl - 50 ммоль/л; MgCl2 - 10 ммоль/л; α-глюкозидаза - 2500 U/л. РЕАГЕНТ № 2 – СУБСТРАТ. EPS - 5 ммоль/л. РЕАГЕНТ № 3 - STOP-реагент. Линейность – отклонение не более 5 % в диапазоне до 500 U/л. Коэффициент вариации - не более 5 % | наб. | 2 |  |  |
| 5 | Железо | Метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа сыворотке и плазме крови. В состав набора входит липид-просветляющий фактор (АЛФ). Линейность: до 90 мкмоль/л. Длина волны: 623 (620-630) нм. Состав набора: Монореагент Стандарт. Упаковка: 2х100 мл. Кол-во анализов: 400 анализов | наб. | 1 |  |  |
| 6 | ОЖСС | Набор реагентов для определения общей и свободной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови. Длина волны: 620-630 нм. Стабильность: после вскрытия флаконов - до срока годности. Упаковка: 1х100 мл; 2х25 мг. Кол-во анализов: 200. Состав набора: Два реагента | наб. | 1 |  |  |
| 7 | Магний | Метод с ксилидиловым синим, колориметрический Конечная точка МОНОРЕАКТИВ. Содержит добавки, которые избавляют от влияния жиров. Линейность до 5 мг/дл. Стабильность калибровки – 4 недели. Стандарт 2,0 мг/дл (0,82 ммоль/л) 520 (500–550) нм, Hg 546 нм, 628 (570–650) нм, Hg 623 нм. Объем: 125 мл (5×25 мл+1×3 мл стандарт) | наб. | 2 |  |  |
| 8 | Калий | 2 х 50 мл. Определение концентрации калия турбидиметрическим методом, без депротеинизации. Исследуемый материал: свежая сыворотка или плазма крови без следов гемолиза. Состав набора: РЕАГЕНТ №1 – МОНОРЕАГЕНТ. NaOH – 500 ммоль/л. Тетрафенилборат – 260 ммоль/л. Детергенты, стабилизаторы. РЕАГЕНТ №2 – КАЛИБРАТОР. Калий – 5,0 ммоль/л. Линейность – отклонение не более 10 % в диапазоне концентраций 2-10 ммоль/л. Чувствительность – не более 1,0 ммоль/л. Коэффициент вариации – не более 10 %. Время проведения анализа – 5 минут | наб. | 1 |  |  |
| 9 | Натрий | 4х10 мл. Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови энзиматическим колориметрическим методом. СОСТАВ НАБОРА: РЕАГЕНТ №1 – БУФЕР. Трис 300 ммоль/л; Криптанд 8,4 ммоль/л; Активаторы, хелаторы. РЕАГЕНТ №2 – СТАРТОВЫЙ РЕАГЕНТ. ONPG 1,5 ммоль/л. РЕАГЕНТ №3 – ЛИОФИЛИЗАТ. Β-галактозидаза 0,8 KU/л. РЕАГЕНТ №4 – КАЛИБРАТОР. Натрий хлористый 150 ммоль/л. РЕАГЕНТ №5 – STOP-РЕАГЕНТ. Гуанидин гидрохлорид 2,25 моль/л. Линейность – отклонение не более 7% в диапазоне концентраций 110-160 ммоль/л. Чувствительность – не более 100 ммоль/л. Время проведения анализа: «по конечной точке» – 17 мин., методом двухточечной псевдокинетики – 3,5 мин. | наб. | 1 |  |  |
| 10 | Глюкоза | Глюкозооксидазный метод на 500 определений, набор глюкозы 10мМ-5мл. Таблетированная буферно-субстратная смесь №5; таблетированная ферментная смесь № 3; стандарт глюкозы № 1; таблетированная антикоагуляционная смесь № 5 | наб. | 5 |  |  |
| 11 | Креатинкиназа | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC*/DGKC** БИРЕАКТИВ Линейность до 2000 Е/л 340 нм, Hg 365 нм, Hg 334 нм. 125 мл (5х20 мл+1х25 мл) | наб. | 4 |  |  |
| 12 | Лактатдегидрогеназа | Метод, рекомендуемый DGKС, УФ, кинетический БИРЕАКТИВ Линейность до 700 Е/л 340 нм, Hg 365 нм, Hg 334 нм. 125 мл (Р1 5х20 мл + Р2 1х25 мл) | наб. | 2 |  |  |
| 13 | Бумага для анализатора | 57 х 20 х 12 | рулон | 20 |  |  |
| 14 | Набор окраски ретикулоцитов | бриллиантовый, 1фл. х 50 мл, крезиловый синий, 1000 опред., на стекле | наб. | 2 |  |  |
| 15 | Контроль для ФЭК | гемоглобин (3 уровня): 70, 120, 160 г/л | наб. | 2 |  |  |
| 16 | Холестерин | Определение концентрации холестерина энзиматическим колориметрическим методом. ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ: Сыворотка или плазма крови. СОСТАВ НАБОРА: Фосфатный буфер - 100 ммоль/л; Фенол - 20 ммоль/л; Холестеролэстераза - 400 U/л; Холестеролоксидаза - 250 U/л; POD - 500 U/л; Хромогены; Активаторы; Стабилизаторы; Холестерин - 5,17 ммоль/л (200 мг/100 мл). Линейность в диапазоне концентраций 0,5-25,8 ммоль/л. Чувствительность - не более 0,3 ммоль/л/ Рабочий реагент 500 мл (2х250 мл) | наб. | 1 |  |  |
| 17 | Тест для оценки протромбинового времени свертывания | Свойства реагента: позволяет определять два показателя (протромбиновое время и фибриноген) по одному тесту, обладает улучшенной чувствительностью к фактору VII, нечувствителен к гепарину в концентрации 1,0 Ед/мл. Упаковка: Лиофилизированный рекомбинантный человеческий тканевой фактор, связанный с высокоочищенными синтетическими фосфолипидами: 5 фл х 20 мл. Дилюент для рекомбипластина - 5 фл. Объем: 900 мл. Стабильность после разведения t 2-8 ºС - 10 дней; при комнатной t - 5 дней. МИЧ = 1 | наб. | 7 |  |  |
| 18 | Набор для качественного определения в плазме крови растворимых фибрин-мономерных комплексов | Состав набора: 1. Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл. 2. Контроль-минус - 1 фл. 3. Контроль-плюс - 1 фл. | наб. | 5 |  |  |
| 19 | Набор для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени | Состав набора: 1. Кефалин (лиофильно высушенный фосфолипидный компонент) - 2 фл. 2. Каолин (концентрированная суспензия 200:1 в дистилированной воде), 1 мл - 1 фл. 3. Буфер трис-HCl (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 10 мл - 1 фл. 4. Кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М) - 10 мл - 1 фл. | наб. | 5 |  |  |
| 20 | Реагент для определения МНО | Определение тромбированного времени, X, V, VII, II факторов. 300 тестов; 6 х 5 мл | наб. | 1 |  |  |
| 21 | Набор для электрофореза белка на комплексе "Астра" | СОСТАВ НАБОРА: 1. Буферный раствор, 4-кратный концентрат - 2х125 мл. 2. Краситель (Амидо черный 10 Б или Пунцовый С) 125 мл. 3. Контрольная сыворотка, лиофилизированная 1 фл. Растворитель 2 мл | наб. | 1 |  |  |
| 22 | Мембрана для электрофореза | 57х140, 50 шт./уп. | наб. | 1 |  |  |
| 23 | Контрольный материал | Для рутинного контроля качества на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями параметров в области нормы. Упаковка: 6 х 5 мл | наб. | 1 |  |  |
| 24 | Контрольный материал | Для рутинного контроля качества на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями параметров в области патологии. Упаковка: 6 х 5 мл | наб. | 1 |  |  |
| 25 | Моноклональная агглютинирующая тест-сыворотка из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных культур гетерогибридомы | (клон 6F9). Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности. Агглютинация наступает в течение первых нескольки секунд. Высокий титр антител. 1 флакон (10 мл) = 200 тестов; 10 фл в наборе | наб. | 2 |  |  |
| 26 | Моноклональная агглютинирующая тест-сыворотка из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных культур гетерогибридомы | (клон 5E10). Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности. Агглютинация наступает в течение первых нескольки секунд. Высокий титр антител. 1 флакон (10 мл) = 200 тестов; 10 фл в наборе | наб. | 2 |  |  |
| 27 | Моноклональная агглютинирующая тест-сыворотка из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных культур гетерогибридомы | (клон Rum ms 56) Ig M. Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности. Агглютинация наступает в течение первых нескольки секунд. Высокий титр антител. 1 флакон (10 мл) = 200 тестов; 10 фл в наборе | наб. | 2 |  |  |
| 28 | Натрий хлористый | субстанция, квалификация: ч.д.а | кг | 2 |  |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)