УТВЕРЖДАЮ

Глава

Администрации Дзержинского района города Перми

_________________________ И.А. Субботин

04 августа 2010 г.

разъяснения

положений документации об ОТКРЫТОМ аукционе

| - 1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки |  |
| --- | --- |
| - Способ размещения заказа | - Открытый аукцион |
| - Номер и название закупки | 260А на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации наземной емкости и рекультивации площадки аварийного разлива загрязняющих веществ по адресу: г. Пермь, ул. Строителей, д.16 |
| - Предмет муниципального контракта | - Выполнение работ по ликвидации наземной емкости и рекультивации площадки аварийного разлива загрязняющих веществ по адресу: г. Пермь, ул. Строителей, д.16 |
| - Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе | - 03.08.2010 - запрос поступил 03.08.2010 |
| - 2. Сведения о муниципальном заказчике |  |
| - Наименование | Администрация Дзержинского района г. Перми |
| - Почтовый адрес | 614990 г. Пермь, ул. Ленина, 85 |
| - 3. Положения документации об открытом аукционе (пункт, раздел), которые требуют разъяснения |  |
| - Вопрос участника размещения заказа | Разъяснение положений документации об открытом аукционе |
| Приложение № 1 к документации об аукционе Техническое задание на выполнение работ по ликвидации наземной емкости и рекультивации площадки аварийного разлива загрязняющих веществ по адресу:г. Пермь, ул. Строителей, д.16 - 1. В Техническом задании раздела «Общая часть» указано, что «Работы выполнять согласно рабочему проекту 2010-229-ГП, разработанному Пермским государственным техническим университетом». Просим предоставить копию данного проекта. - 2. в конкурсной документации нигде не указано, чем загрязнены грунты, какое химическое вещество в емкостях, наличие анализов на качественное и количественное содержание химических веществ. Просим предоставить данные сведения, копии Протоколов анализов. | 1. Ознакомиться с проектом, и получить копию проекта можно в отделе благоустройства администрации Дзержинского района по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 85, каб.12. Контактное лицо: Герасименко Владимир Васильевич, тел. 246 50 11. 2. Сведения о загрязненных грунтах, какое химическое вещество в емкостях, наличие анализов на качественное и количественное содержание химических веществ и копии Протоколов анализов имеются в составе рабочего проекта 2010-229-ГП, разработанного Пермским государственным техническим университетом, которые можно получить в отделе благоустройства администрации Дзержинского района по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 85,каб.12. Контактное лицо: Герасименко Владимир Васильевич, тел. 246 50 11. |

| Начальник отдела благоустройства администрации Дзержинского района города Перми |  |  |  | В.В. Герасименко |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) |