Приложение №1

Техническое задание

на осуществление функций технического надзора за капитальным ремонтом зданий МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми

в 2010 году

Предметом технического надзора является выполнение капитального ремонта в здании МУЗ «ГБ №21», расположенного по адресу: ул. Автозаводская, 82 лит И, лит И1. Объем ремонтных  работ на сумму 41500000руб.

Стоимость услуг технического надзора составляет 498 000,00 рублей, что составляет 1,2 % от сметной стоимости работ на объекте.

Организация, осуществляющая технический надзор за капитальным ремонтом, выполняет следующие основные функции:

  - Проверяет проектно-сметную документацию.

  - Контролирует выполнение в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов комплекса работ по подготовке к началу капитального ремонта объектов, находящихся на территории МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми, включающего в себя   контроль наличия подготовленных подрядными организациями проектов производства работ, общего и специальных журналов работ.

  - Осуществляет контроль за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации, за соблюдением требований нормативных документов, технологии выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ, за качеством используемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

  - Контролирует своевременное и качественное выполнение Подрядчиком требований и указаний работников технического и авторского надзора, органов государственного надзора, изложенных соответственно в общем и специальном журналах работ, журнале авторского надзора, в предписаниях надзорных органов, относящихся к вопросам организационно-правового порядка, качества выполняемых строительно-монтажных работ. Контролирует выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

  - Контролирует соответствие предъявленных к оплате выполненных объемов строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации.

  - Контролирует соблюдение установленных договором сроков выполнения этапов работ  согласно графику и сроков завершения выполнения работ.

  - Осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ № 100 от 11.11.1999 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний, в течение 5 рабочих дней, отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

  - Согласовывает акты сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию объекта капитального строительства, осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ.

  - Участвует в приемке Заказчиком от Подрядчика завершенного объема строительно-монтажных работ в целом.

- Краткая характеристика работ на объектах, подлежащих техническому надзору:

  - Общестроительные работы;

  - Сантехнические работы;

  - Электромонтажные работы;

  - Вентиляционные работы.