Утверждаю:

Главный врач МУЗ «ГКБ №2»

______________В.Н.Грязнов

Техническое задание

Капитальный ремонт - монтаж металлических распашных решеток урологического корпуса 1-ый и цокольный этажи, семиэтажного корпуса 1-ый этаж  МУЗ «Городская клиническая больница №2 им.доктора Ф.Х. Граля» по предписанию Госпожнадзора

7- этажное здание:

- Для монтажа применять решетки 1660*1200-27 шт.; 1660*2000-11 шт.; 1600*900-15шт.

- Установка устройств для открывания распашных решеток

- Установка навесных замков на каждую решетку

- Огрунтовка металлических поверхностей решеток за один раз грунтовкой ГФ-021 с последующей окраской огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115.

Материалы:

- Швеллер [40, катанка горячекатаная 6,3-6,5 мм.

- Устройства для открывания распашных решеток

- Навесные замки на каждую решетку

- Грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115

Урологический корпус:

1.Для монтажа применять решетки 1500*2500-5 шт.

2.Установка устройств для открывания распашных решеток

3.Установка навесных замков на каждую решетку

4.Огрунтовка металлических поверхностей решеток за один раз грунтовкой ГФ-021 с последующей окраской огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115.

Материалы:

- Швеллер [40, катанка горячекатаная 6,3-6,5 мм.

- Устройства для открывания распашных решеток

- Навесные замки на каждую решетку

- Грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115

Цокольный этаж:

1.Для монтажа применять решетки 1300*1700-8шт.; 2000*1400-1 шт.;1600*1100-10шт.

2.Установка устройств для открывания распашных решеток

3.Установка навесных замков на каждую решетку

4.Огрунтовка металлических поверхностей решеток за один раз грунтовкой ГФ-021 с последующей окраской огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115.

Материалы:

- Швеллер [40, катанка горячекатаная 6,3-6,5 мм.

- Устройства для открывания распашных решеток

- Навесные замки на каждую решетку

- Грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115

Подрядчик перед выполнением работ по изготовлению решеток за свой счет проводит уточняющие контрольные замеры оконных проемов и согласовывает с Заказчиком уточненные эскизы.