Приложение № 2         к извещению №32

от «05»августа2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению системы отопления

## по адресу: г. Пермь  ул. Г.Звезда, 12 б лит.А

| № п/п | Наименование работ | Колич. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж гл.стояков отопления d =32мм | 22,0 м |
| 2. | Замена чуг.радиаторов | 14.8квт |
| 2. | Замена обратного трубопровода из стальных труб и подводки к прибору отопления d=50;32;26;20 | 119,0 м |
| 3. | Заполнение системы отопления водой | 1891,0м3 |
| 4. | Проверка отопительных приборов на прогрев | 16 шт. |

Заказчик:                                                                        Подрядчик:

__________________                                                  ______________________