## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | _______________И.Р. Хайдаров
| " _____ " ________________ 20_ г. | [11 empty] | "____" ______________20_ г.
Ул.Б.Хмельницкого,57
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Замену теплового узла с опрессовкой
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________110154,72 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________13650 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________129,13 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2010_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр65-27-04 | Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5 | 100 шт. | 0.01 | 13923.96 | 13923.96 |  |  | 139.24 | 139.24 |  |  | 1104.2 | 11.04
2 | ТЕРр65-03-13 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.1 | 1168.06 | 1157.9 | 10.16 | 3.42 | 116.81 | 115.79 | 1.02 | 0.34 | 95.3 | 9.53 | 0.25 | 0.03
3 | ТЕРр65-27-01 | Демонтаж элеваторов номер: 1-5 | 100 шт. | 0.01 | 1225.69 | 1225.69 |  |  | 12.26 | 12.26 |  |  | 97.2 | 0.97
4 | ТЕР18-07-001-02 | Демонтаж манометров: с трехходовым краном КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 1 комплект | 2 | 1.24 | 1.24 |  |  | 2.48 | 2.48 |  |  | 0.088 | 0.18
5 | ТЕР18-07-001-04 | Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 1 комплект | 2 | 1.66 | 1.66 |  |  | 3.32 | 3.32 |  |  | 0.124 | 0.25
6 | ТЕР18-06-004-01 | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 | 1 узел | 1 | 5867.12 | 141.72 | 27.2 | 1.57 | 5867.12 | 141.72 | 27.2 | 1.57 | 10.36 | 10.36 | 0.27 | 0.27
7 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 4 | 802.59 | 37.6 | 9.94 | 0.31 | 3210.36 | 150.4 | 39.76 | 1.24 | 2.91 | 11.64 | 0.04 | 0.16
8 | СЦМ-300-1335 | Вентили фланцевые диаметром 100 мм 15ч14бр | шт | -2 | 524.59 |  |  |  | -1049.18
9 | СЦМ-300-9140-2 | Задвижки стальные клиновые 30с41нж для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру= 1,6 Мпа, диаметром 80 мм | шт | 2 | 1708.32 |  |  |  | 3416.64
10 | ТЕРр65-18-01 | Ремонт задвижек диаметром до: 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0.04 | 4452.03 | 3719.52 | 0.77 |  | 178.08 | 148.78 | 0.03 |  | 302.4 | 12.1 | 0.01
11 | ТЕР18-06-005-01 | Установка элеваторов номером: 1, 2 | 10 шт. | 0.1 | 8360.88 | 299.75 | 82.82 | 0.63 | 836.09 | 29.98 | 8.28 | 0.06 | 21.58 | 2.16 | 0.37 | 0.04
12 | ТЕР16-07-003-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 4 | 97.84 | 62.84 | 6.27 |  | 391.36 | 251.36 | 25.08 |  | 4.46 | 17.84 | 0.01 | 0.04
13 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 2 | 109.48 | 62.84 | 6.27 |  | 218.96 | 125.68 | 12.54 |  | 4.46 | 8.92 | 0.01 | 0.02
14 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 | 215.4 | 3.1 |  |  | 861.6 | 12.4 |  |  | 0.22 | 0.88
15 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 4 | 344.11 | 4.15 |  |  | 1376.44 | 16.6 |  |  | 0.31 | 1.24
16 | ТЕРр65-06-25прим. | Установка шарового крана | 100 приборов | 0.06 | 5319.1 | 1164.06 | 5.9 | 0.68 | 319.15 | 69.84 | 0.35 | 0.04 | 87 | 5.22 | 0.1 | 0.01
17 | ТЕР18-06-007-06 | Установка фильтров диаметром: 80 мм | 10 фильтров | 0.1 | 8987.86 | 198.83 | 139.5 | 3.46 | 898.79 | 19.88 | 13.95 | 0.35 | 15.04 | 1.5 | 0.75 | 0.08
18 | СЦМ-115-1433 | Наконечники для горелки, сопло | т | 0.0002 | 1016071.35 |  |  |  | 203.21
19 | ТЕРр65-23-02 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 1.1645 | 15.43 | 15.43 |  |  | 17.97 | 17.97 |  |  | 1.27 | 1.48
20 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 6.75 | 150.18 | 82.77 | 45.05 |  | 1013.72 | 558.7 | 304.09 |  | 5.01 | 33.82
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 18034.42 | 1816.4 | 432.3 | 3.6 |  | 129.13 |  | 0.65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 94934.97 | 13623 | 2146.58 | 27 |  | 129.13 |  | 0.65
В том числе, справочно:
ОЗП=7,5; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7,5; МАТ=4,25 (Поз. 1-3, 19, 4-9, 11-15, 17-18, 20, 10, 16) | [8 empty] | 64501.14 | 11806.6 | 1390.95 | 23.4
ЭМ-ЗПМ=18%; МАТ=18% (Поз. 1-3, 19, 4-9, 11-15, 17-18, 20, 10, 16) | [8 empty] | 12399.41 |  | 323.32
Накладные расходы | [8 empty] | 9077.25
В том числе, справочно:
95%*0,7 ФОТ (от 13650) (Поз. 1-3, 19, 4-9, 11-15, 17-18, 20, 10, 16) | [8 empty] | 9077.25
Сметная прибыль | [8 empty] | 6142.5
В том числе, справочно:
50%*0,9 ФОТ (от 13650) (Поз. 1-3, 19, 4-9, 11-15, 17-18, 20, 10, 16) | [8 empty] | 6142.5
Итого | [8 empty] | 110154.72 |  |  |  |  | 129.13 |  | 0.65
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 79165.39
Машины и механизмы | [8 empty] | 2146.58
ФОТ | [8 empty] | 13650
Накладные расходы | [8 empty] | 9077.25
Сметная прибыль | [8 empty] | 6142.5
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 110154.72 |  |  |  |  | 129.13 |  | 0.65
Составил Гордина Н.Л.
Проверил