|  | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального учреждения «Пермблагоустройство» И.А.Денисов ___ _______________ 2010 года |
| --- | --- |

Извещение № 74K от  10 августа 2010 года

о  проведении открытого конкурса на разработку рабочей документации по строительству снеговых полигонов муниципальным учреждением «Пермблагоустройство»

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом конкурсе на разработку рабочей документации по строительству снеговых полигонов.

1) Форма торгов – открытый конкурс.

2) Заказчик – муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»  (614000,  г.Пермь, ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, отдел подготовки производства, контактный телефон  212 06 24, E-mail: permblag@permregion.ru).

3) Предмет муниципального контракта  – разработка рабочей документации по строительству снеговых полигонов.

4) Место, объем работ указаны в техническом задании.

- ЗАДАНИЕ

на разработку проекта «Строительства снеговых полигонов (ПИР)»

|  | Основание для проектирования |  | Постановление Администрации города Перми «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство снеговых полигонов» от 13 ноября 2009 г. N 860 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Месторасположение объекта |  | - ул. Промышленная, 89а (S ≈10,1 га) – Индустриальный район, - ул. Промышленная, 89б (S ≈10,5 га) - Индустриальный район, - ул. Гальперина с южной стороны песчаных карьеров ОАО «Завод силикатного кирпича» (S ≈7,9 га) - Кировский район, - ул. Магистральная с южной стороны ж/д путей ОАО «Хенкель Пемос» (S ≈4,5 га) - Кировский район; - ул. Гайвинская, 92 (S ≈0,5 га) – Орджоникидзевский район; - Восточный обход (дорога на Адищевскую ТЭЦ) (S ≈5 га) - Орджоникидзевский район; - ул. Братская – Свердловский район; |
|  | Заказчик работ |  | МУ «Пермблагоустройство» |
|  | Генеральная проектная организация |  | Определяется на конкурсной основе |
|  | Вид строительства |  | Строительство |
|  | Стадийность проектирования |  | Проектная и рабочая документации |
|  | Источник финансирования |  | Городской бюджет |
|  | Основные требования к проектируемому объекту |  | - Предусмотреть устройство снегового полигона в соответствии с действующими нормативно-техническими, экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями; - Основные технико-экономические показатели определить проектом |
|  | Метод определения стоимости строительных работ |  | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации с использованием информационно-справочной литературы разработанной некоммерческим партнёрством «Строители Урала» |
|  | Исходные данные и согласования |  | Выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями и физическими лицами |
|  | Необходимость выполнения инженерных изысканий |  | Выполнить инженерно-экологические, инженерно – геодезические, инженерно – геологические изыскания в объеме, необходимом для принятия и обоснования корректировки проектных решений, в соответствии с действующими нормативными документами. В материалах изысканий показать все инженерные коммуникации, попадающие в зону работ с указанием их балансодержателей. Получить согласование с владельцами данных инженерных коммуникаций и департаментом планирования и развития территории города Перми |
|  | Разработка разделов проекта «Защита окружающей среды» и «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» |  | Предусмотреть разработку раздела в необходимом и достаточном объёме, в том числе для согласования в Роспотребнадзоре |
|  | Особые условия |  | - Для организации снеговых полигонов выполнить твёрдое водонепроницаемое основание площадки; - Предусмотреть устройство подъездной дороги, в соответствии со СНиП 2.05.07- 91* «Промышленный транспорт», тип проектируемой дорожной одежды - капитальный; - Предусмотреть организованный отвод поверхностных талых вод; - Проектом принять установку автономных очистных сооружений, обеспечивающих очистку стоков до нормативных требований. Место сброса согласовать с Управлением по экологии и природопользованию. Работу очистных сооружений предусмотреть без постоянного присутствия персонала. Рассмотреть вариант организации работы очистных сооружений на принципе самотока, без подключения к сетям электроснабжения. - В проекте выполнить расчет площадей необходимых для размещения полигонов (с привязкой к районам). Расчет выполнить исходя из объемов накопления снега. - Проектом определить объем проектируемого полигона исходя из предоставленной для его размещения площади; - Выполнить ограждение территории; - Предусмотреть открытую стоянку с твёрдым покрытием для технологических машин; - Предусмотреть установку бытовых помещений, КПП, уборной. Рассмотреть варианты. Компоновку помещений согласовать с Заказчиком; - Предложить варианты хозбытового водоснабжение объекта, энергоснабжения и отопление бытовых помещений. Тип, конструкцию согласовать с Заказчиком; - Проектом предусмотреть мероприятия по сохранности инженерных сетей и коммуникаций; - Необходимость переноса (переустройства) инженерных сетей и коммуникаций обосновать проектом и согласовать с Заказчиком; - Сбор исходных данных, в том числе технических условий выполнять без дополнительной оплаты. - Выполнить разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей по согласованию с Заказчиком. - Применение новых технологий определить проектом, при необходимости разработать раздел проекта «Внедрение новых технологий, техники, конструкции и материалов»; - Подготовить для направления в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы без дополнительной оплаты; - Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, предъявлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы; - Без дополнительной оплаты вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию; - Провести перерасчёт сметной документации в текущий уровень цен, действующий на момент выдачи заключения государственной экспертизы проекта (Письмо Министерства регионального развития Российской федерации от 19 декабря 2008 г. № 34397-ИМ/08) |
|  | При разработке проекта: |  | - Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объекта; получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке; - Составить акт обследования зелёных насаждений; - Продолжительность строительства принять на основании ПОС; |
|  | Земельный отвод |  | - Установить границы земельных участков на местности, с закреплением границ межевыми знаками, определить координаты поворотных точек. Площади уточнить проектом; - Подготовить примерную схему с учетом правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных Решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 №143 и все сопутствующие документы для обращения с заявлением в орган местного самоуправления, обладающий правом предоставления земельных участков. - Оформить схему расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории в соответствии с постановлением администрации города Перми от 06.03.2009 №108. - Согласовать схему расположения земельных участков на кадастровом плане и акт о выборе земельных участков. - Утвердить схему расположения земельных участков на кадастровом плане органом местного самоуправления, наделенным такими полномочиями. - Подготовить межевой план земельных участков в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 24.11.2008 №412. - Осуществить постановку на государственный кадастровый учет земельных участков в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ. - Подготовить документацию для обращения с заявлением о предоставлении земельного участка в уполномоченный орган местного самоуправления. |
|  | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта |  | - состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - в проекте представить разделы: - организация строительства, в том числе организация движения автотранспорта и пешеходов на период строительно-монтажных работ; - охрана окружающей среды; - внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов; - Проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; - Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”; - Материалы инженерных изысканий представить в составе проекта в виде отчётов отдельными томами; - Документы, передаваемые Заказчику по земельному отводу: - акт о выборе земельных участков; - Схема расположения земельных участков; - Распоряжение о предварительном согласовании места размещения; - Межевой план земельных участков; - Кадастровый план земельных участков; - Распоряжение о предоставлении земельного участка; - Градостроительный план; - Проектно-сметная документация передаётся заказчику в 5 экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе. Электронный вариант смет предоставить в программном продукте Гранд-смета или эквивалент. В электронном виде материалы по земельному отводу предоставлять в программном продукте MapInfo Professional или эквивалент. |
|  | Необходимость осуществления авторского надзора |  | Затраты на авторский надзор предусмотреть в ССР |

Минимальный срок выполнения работ – 54 календарных дня с даты заключения контракта.

Максимальный срок выполнения работ – 72 календарных дня с даты заключения контракта.

5) Начальная (максимальна) цена контракта – 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей.

Источник финансирования – бюджет города Перми.

6) Конкурсная документация предоставляется заказчиком, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.  Конкурсная документация предоставляется по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, отдел по размещению муниципального заказа, контактный телефон 212 06 24.

Конкурсная документация размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Плата за конкурсную документацию не взимается.

7) Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, состав которых указан в пункте 2 конкурсной документации, до 09:30 часов (местного времени) 13 сентября 2010 года по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 11 августа 2010 года, в рабочие дни (понедельник – четверг с 9:00 до 18:00; пятница с 9:00 до 17:00; суббота и воскресенье - выходные дни).

Каждая заявка, поступившая в срок до 09:30 часов (местного времени) 13 сентября 2010 года по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, регистрируется Заказчиком.

Участники размещения заказа не успевшие представить конверты с заявками на участие в конкурсе до 09:30 часов (местного времени) 13 сентября 2010 года по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, могут представить конверты с заявками на участие в конкурсе к 10:30 часам (местного времени) 13 сентября 2010 года по адресу г.Пермь, ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний. Заявки представленные после 10:30 часов (местного времени) 13 сентября 2010 года к рассмотрению не принимаются.

8)  Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в 10 часов 30 мин. (местного времени) 13 сентября 2010 года по адресу: г.Пермь,                         ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний.

После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с конкурсными заявками.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу г.Пермь, ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний – 20 сентября 2010 г.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится по адресу г.Пермь, ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний – 27 сентября 2010 г.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.