ИЗВЕЩЕНИЕ № 306А от «10»  августа  2010 года

о проведении открытого аукциона

на право заключить муниципальный контракт на

выполнение работ по капитальному ремонту путей эвакуации

в задании МУЗ «Детская городская клиническая больница №3»

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 3» |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д.13 |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д.13 |
| Адрес электронной почты | E-mail: bolinf@yandex.ru |
| Контактный телефон | (343) 212-44-40 |
| Контактное лицо | Гусынина Марина Юрьевна |
| Предмет муниципального контракта | Лот № 1 - Капитальный ремонт путей эвакуации: 5 этаж по адресу: ул. Ленина 13. Лот № 2 - Капитальный ремонт путей эвакуации: 1 этаж , 2 этаж, лестничные марши 6-го отделения по адресу: ул. Свердловская 7. |
| Начальная (максимальная) цена контракта с НДС | Лот № 1 - 174 472 рублей 89 копеек. Лот № 2 - 698 740 рублей 16 копеек. |
| Объем выполняемых работ | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к данному извещению) |
| Место и сроки выполнения работ | Место и сроки выполнения работ: Лот №1 – г.Пермь, ул.Ленина 13; Начало выполнения работ - в течение 5 дней с момента заключения муниципального контракта. Максимальный срок выполнения работ - 15 календарных дней. Лот № 2 – г.Пермь, ул.Свердловская 7. Начало выполнения работ - в течение 5 дней с момента заключения муниципального контракта. Максимальный срок выполнения работ - 45 календарных дней. |
| Срок предоставления документации об аукционе | С «10» августа до « 02» сентября 2010 г до 10:00 В рабочие дни с 09.00 до 17.00 (в пятницу до 16:00) |
| Порядок предоставления документации об аукционе | На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение №2), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. |
| Место предоставления документации об аукционе | г.Пермь, ул.Ленина, 13, администрация, каб.169. |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе | Аукционная документация предоставляется заказчиком бесплатно в печатном виде или на электронные носители, предоставленные участниками размещения заказа. |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | http://www.gorodperm.ru. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10:00 (время местное) «02» сентября 2010 г |
| Место проведения аукциона | г.Пермь, ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона | « 16 » сентября 2010 г |
| Время проведения аукциона | 10 : 00 (время местное) |
| Преимущества осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Не предоставляются |

Главный врач МУЗ ДГКБ №3                                                                      Шинкарик И.Г.

Приложение №1

к извещению о проведении открытого аукциона

Техническое задание

ЛОТ № 1

на выполнение работ  по  капитальному ремонту путей эвакуации: 5 этаж.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,71 |
| 2 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,71 |
| 3 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 | 100 мест | 0,2 |
| 4 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,71 |
| 5 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,71 |
| 6 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,71 |
| 7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,992 |
| 8 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,992 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,992 |
| 10 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 11 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,018 |
| 12 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 13 | Блоки дверные входные пластиковые,однопольные | шт | 1 |
| 14 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 |
| 15 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0156 |
|  | Итого начальная (максимальная) цена лота №1 - 174472,89 руб. |  |  |

*Все торговые наименования (марки материалов) читать в редакции "... или эквивалент"

Техническое задание

ЛОТ № 2

на выполнение работ  по  капитальному ремонту путей эвакуации:  1 этаж , 2 этаж,

лестничные марши  6-го отделения.

|  | ЛОТ № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этап № 1. 2 этаж |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,15 |
| 2 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,95 |
| 3 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 | 100 мест | 0,05 |
| 4 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,15 |
| 5 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 1,15 |
| 6 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,959 |
| 7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2,1 |
| 8 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,1 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1 |
| 10 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1,15 |
| 11 | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 118,5 |
| 12 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1 |
| 13 | Трубки защитные гофрированные | м | 100 |
| 14 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1 |
| 15 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 0,1 100/1000 |
| 16 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,11 |
| 17 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 | шт | 11 |
|  | Этап № 2. 1 этаж |  |  |
| 18 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,89 |
| 19 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,8 |
| 20 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 | 100 мест | 0,1 |
| 21 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,89 |
| 22 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,89 |
| 23 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,8 |
| 24 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2,4 |
| 25 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,4 |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,4 |
| 27 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,893 |
| 28 | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 91,98 |
| 29 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1 |
| 30 | Трубки защитные гофрированные | м | 100 |
| 31 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1 |
| 32 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 0,1 100/1000 |
| 33 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,09 |
| 34 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 | шт | 9 |
|  | Этап № 3. Лестничный марш |  |  |
| 35 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3 |
| 36 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,71 |
| 37 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,71 |
| 38 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,3 |
| 39 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,3 |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,3 |
|  | Итого начальная (максимальная) цена лота № 2 - 698 740,16 руб. |  |  |

*Все торговые наименования (марки материалов) читать в редакции "... или эквивалент"