Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «11» августа 2010 года  № 45

Спецификация

| Наименование | Комплектность | Свойства | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стеклоиономер ный цемент «Кемфил супериор» | Порошок цемента «Кемфил супериор» цветов А3, В2, С4 – 3 флакона по 8 г. Принадлежности. | Стеклоиономерный цемент «Кемфил супериор» обладает высокой биологической совместимостью с тканями зуба. Представляет собой порошок, состоящий из смеси алюмофторсиликатного стекла и полиакриловой кислоты. Замешивается на дистиллированной воде с образованием плотного прочного быстротвердеющего материала. Материал рентгеноконтрастен, Фторид, содержащийся в материале, обеспечивает противокариозный эффект. Время отверждения 2 мин. | упаковка | 100 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП