Приложение №2

к Извещению №8

от «10» марта 2010года

Техническое задание на тест - полоски для

Центра здоровье МУЗ «ГКП №4»

| поз. | № п/п | Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ |  | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Тест-полоска для совместного определения общего холестерина и глюкозы в цельной крови к прибору Cardiocheck |  | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначена для количественного измерения уровня общего холестерина и глюкозы в цельной крови |  | Наличие |  |
|  | 6 | Определение методом Триндера (“Trinder Method”). |  | Наличие |  |
|  | 7 | содержит следующие ингредиенты: |  |  |  |
|  | 8 | Холестерин- эстераза. |  | 0.6 М.Е |  |
|  | 9 | Холестерин-оксидаза |  | 0.4 М.Е. |  |
|  | 10 | Пероксидаза хрена |  | 1 М.Е. |  |
|  | 11 | 4-аминоантипирин |  | 5 мкг |  |
|  | 12 | Замещенные производные анилина |  | 20 мкг |  |
|  | 13 | N, N-дизамещенный анилин |  | 15 мкг |  |
|  | 14 | Глюко -оксидаза |  | 0.2 М.Е |  |
|  | 15 | Каждый флакон содержит не более силикагеля и/или ультрафильтра |  | 5 гр. |  |
|  | 16 | Объем крови для исследования |  | 30 мкл |  |
|  | 17 | Диапазон измерений: |  |  |  |
|  | 18 | Холестерин: |  | 100-400 мг/дл (2.59- 10.36 ммоль/л) |  |
|  | 19 | Глюкоза: |  | 20-600 мг/дл (1.1- 33.3 ммоль/л) |  |
|  | 20 | Количество тест – полосок в упаковке |  | Указать |  |
|  | 21 | Количество, штук |  | 2125 |  |
|  | 22 | Цена ед., руб. |  | Указать | 0,00 |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. |  | Указать | 0,00 |
| Остаточный срок годности – не менее 70 % от срока, указанного производителем. |  |  | Указать |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 249 000,00 руб. |