Приложение № 1                                                                                                               к Извещению  № 32-10  от  «11» августа 2010г.                                                                                                                     о проведении запроса котировок

Технические характеристики поставляемой медицинской мебели

Стул вращающийся (для врача)

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3. | Габаритные размеры спинки, мм: - ширина | 400 – 450 |
|  | - высота | 450 – 550 |
| 4. | Габаритные размеры сиденья, мм: - ширина | 450 – 500 |
|  | - глубина | 400 – 500 |
| 5. | Материал обивки | Кожзаменитель |
| 6. | Материал сидения и спинки | Многослойная фанера и поролон |
| 7. | Внешнее покрытие | Высокопрочный пластик |
| 8. | Регулировка стула по высоте | С помощью пневматического устройства |
| 9. | Диапазон регулировки стула по высоте, мм | 200 – 300 |
| 10. | Цвет обивки и количество | синий-16 штук, светло-бежевый-1 штука, бежевый-3 штуки, бирюза-10 штук, бордо-2 штуки. |
| 11. | Основание стула | Пятилучевая крестовина с колесами на краях |
| 12. | Вес стула, кг | Не более 10 |
| 13. | Год выпуска | Не ранее 2009 |
| 14. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |
| 15. | Эскиз |  |

Стул трёхсекционный (для пациентов)

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - длина | 1400 – 1550 |
|  | - ширина | 500 – 600 |
|  | - высота | 800 – 900 |
| 4. | Каркас | Стальная труба |
| 5. | Материал сидения и спинки | Металл |
| 6. | Цвет | Белый |
| 7. | Вес, кг | Не более 20 |
| 8. | Год выпуска | Не ранее 2009 |
| 9. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |
| 10. | Количество, шт | 30 |
| 10. | Эскиз |  |

Стул для пациентов

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3. | Габаритные размеры, мм: - длина | 400 – 500 |
|  | - ширина | 400 – 500 |
|  | - высота | 750 – 850 |
| 4. | Каркас | Стальная труба с полимерно-порошковым покрытием |
| 5. | Материал обивки | Кожзаменитель |
| 6. | Материал сидения и спинки | ДСП, поролон |
| 7. | Цвет обивки и количество | синий-58 штук, светло-бежевый-2 штуки, бежевый-2 штуки, бирюза-13 штук, бордо-4 штуки. |
| 8. | Вес стула, кг | Не более 10 |
| 9. | Год выпуска | Не ранее 2009 |
| 10. | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | Не менее 12 |
| 11. | Эскиз |  |