Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ___ от ___._________.2010 г.

Техническое задание

на поставку кроватей металлических одинарных для больничных помещений

| № | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование, модель | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Год выпуска | не ранее 2010 |  |
| 4 | Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Гарантия не менее 18 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |  |
| 7 | Габариты: |  |  |
|  | Длина, мм | от 1900 до 2030 мм |  |
|  | Ширина, мм | от 840 до 850 мм |  |
| 8 | Размер спального места. | 840*1900 мм |  |
| 9 | Масса кровати, кг | не более 25,5 |  |
| 10 | Полотно каркаса - сетка сварная жесткая. | Наличие |  |
| 11 | Цена за ед., руб. | Указать |  |
| 12 | Требуемое кол-во, шт. | 185 |  |
| 13 | Сумма, руб. | Указать |  |

________________________		_________________		________________

(наименование поставщика)		         (подпись)			          (Ф.И.О.)

МП