Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 73 от 12.08.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № пп | Обоснование |  |  | Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Раздел 1. В-1(наружный хозяйственно-питьевой водопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 грунта | 0,01886 |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 0,192 |
| 3 | ТЕР01-02-061-01 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 грунта | 0,192 |
| 4 | ТЕР01-01-033-01 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 1 группа грунтов |  | 1000 м3 грунта | 0,01886 |
| 5 | ТЕР27-03-008-04 |  |  |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 0,0164 |
| 6 | ТЕР27-03-008-02 |  |  |  | Разборка покрытий и оснований щебеночных |  | 100 м3 конструкций | 0,0489 |
| 7 | ТЕР27-04-006-01 |  |  |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных |  | 1000 м2 основания | 0,0328 |
| 8 | ТЕР27-06-020-18 |  |  |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия | 0,0328 |
| 9 | ТЕР27-06-021-18 |  |  |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  | 1000 м2 покрытия | 0,0328 |
| 10 | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ-ЗПМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  | 100 шт. сборных конструкций | 0,09 |
| 11 | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |  | 100 шт. сборных конструкций | 0,09 |
| 12 | СЦМ-445-3120-339 |  |  |  | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П9-15 |  | шт. | 6 |
| 13 | ТЕРр66-11-06 |  |  |  | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  | 1 м3 ила, грязи | 4,8 |
| 14 | ТЕР23-02-002-01 |  |  |  | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных поверхностей |  | 100 м2 поверхности | 1,1572 |
| 15 | ТЕР22-01-021-03 |  |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм |  | 1 км трубопровода | 0,044 |
| 16 | ТЕР22-01-021-05 |  |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм |  | 1 км трубопровода | 0,037 |
| 17 | ТЕР16-02-002-01 |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм |  | 100 м трубопровода | 0,005 |
| 18 | ТЕР22-01-021-01 |  |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм |  | 1 км трубопровода | 0,0015 |
| 19 | Прайс Сельхозмонтаж |  |  |  | Кран шаровый муфтовый проходной диам.15мм 11б27п1 |  | шт. | 1 |
| 20 | Прайс Сельхозмонтаж |  |  |  | Кран шаровый муфтовый проходной диам.25мм 11б27п1 |  | шт. | 1 |
| 21 | ТЕРм12-12-001-10 |  |  |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100(затвор) |  | шт. | 2 |
| 22 | Прайс |  |  |  | Затвор дисковый VP3449 д100мм |  | шт. | 2 |
| 23 | ТЕРм12-12-001-12 |  |  |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 150(затвор) |  | шт. | 1 |
| 24 | Прайс |  |  |  | Затвор дисковый VP3449 д150мм |  | шт. | 1 |
| 25 | СЦМ-300-0969 |  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 100 |  | шт | 4 |
| 26 | СЦМ-300-0971 |  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 150 |  | шт | 2 |
| 27 | ТЕР22-03-002-01 |  |  |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 10 фасонных частей | 0,9 |
| 28 | ТЕР22-03-002-02 |  |  |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников |  | 10 фасонных частей | 0,1 |
| 29 | ТЕР26-01-017-01 |  |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками |  | 10 м трубопроводов | 8,1 |
| 30 | ТЕР22-06-005-03 |  |  |  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм |  | 1 врезка | 2 |
| 31 | ТЕР22-06-005-04 |  |  |  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм |  | 1 врезка | 2 |
| 32 | ТЕР22-06-001-03 |  |  |  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм |  | 1 км трубопровода | 0,044 |
| 33 | ТЕР22-06-001-05 |  |  |  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм |  | 1 км трубопровода | 0,037 |
| 34 | ТЕР22-01-011-03 |  |  |  | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ-ЗПМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  | 1 км трубопровода | 0,044 |
| 35 | ТЕР22-01-011-05 |  |  |  | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ-ЗПМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  | 1 км трубопровода | 0,037 |
| Раздел 2. Т-3 (наружные сети горячего водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР22-01-011-03 |  |  | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм 9 877,08 = 64 012,76 - 1004 x 53,92 |  |  | 1 км трубопровода | 0,044 |
| 37 | СЦМ-103-0046 |  |  | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 44,18 |
| 38 | ТЕР22-01-011-05 |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм 16 944,86 = 108 760,66 - 1004 x 91,45 |  |  | 1 км трубопровода | 0,037 |
| 39 | СЦМ-103-0048 |  |  | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 37,15 |
| 40 | ТЕР16-02-002-01 |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0,005 |
| 41 | ТЕР22-01-021-01 |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  | 1 км трубопровода | 0,0015 |
| 42 | Прайс |  |  | Кран шаровый муфтовый проходной д15мм 11б27п1 |  |  | шт | 1 |
| 43 | Прайс |  |  | Кран шаровый муфтовый проходной д25мм 11б27п1 |  |  | шт | 1 |
| 44 | ТЕРм12-12-001-10 |  |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100(затвор) |  |  | шт. | 2 |
| 45 | Прайс |  |  | Затвор дисковый VP3449 д100мм |  |  | шт. | 2 |
| 46 | ТЕРм12-12-001-12 |  |  | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 150(затвор) |  |  | шт. | 1 |
| 47 | Прайс |  |  | Затвор дисковый VP3449 д150мм |  |  | шт. | 1 |
| 48 | СЦМ-300-0969 |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 100 |  |  | шт | 4 |
| 49 | СЦМ-300-0971 |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 150 |  |  | шт | 2 |
| 50 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками |  |  | 10 м трубопроводов | 8,1 |
| 51 | ТЕР22-06-005-03 |  |  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм |  |  | 1 врезка | 2 |
| 52 | ТЕР22-06-005-04 |  |  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм |  |  | 1 врезка | 2 |
| 53 | ТЕР22-06-001-03 |  |  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм |  |  | 1 км трубопровода | 0,044 |
| 54 | ТЕР22-06-001-05 |  |  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм |  |  | 1 км трубопровода | 0,037 |
| 55 | ТЕР22-01-011-03 |  |  | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ-ЗПМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  |  | 1 км трубопровода | 0,044 |
| 56 | ТЕР22-01-011-05 |  |  | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ-ЗПМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  |  | 1 км трубопровода | 0,037 |
| Раздел 3. Т-4 (наружные сети циркуляционного водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | ТЕР22-01-011-02 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм 8 068,30 = 49 222,26 - 1004 x 40,99 |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,044 |
| 58 |  | СЦМ-103-0044 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3.5 мм |  |  | м |  | 44,18 |
| 59 |  | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм 9 877,08 = 64 012,76 - 1004 x 53,92 |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,037 |
| 60 |  | СЦМ-103-0046 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м |  | 37,15 |
| 61 |  | ТЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм |  |  | 100 м трубопровода |  | 0,005 |
| 62 |  | ТЕР22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,0015 |
| 63 |  | Прайс | Кран шаровый муфтовый проходной д15мм 11б27п1 |  |  | шт |  | 1 |
| 64 |  | Прайс | Кран шаровый муфтовый проходной д25мм 11б27п1 |  |  | шт |  | 1 |
| 65 |  | ТЕРм12-12-001-09 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 80 (затвор) |  |  | шт. |  | 2 |
| 66 |  | Прайс | Затвор дисковый VP3449 д80мм |  |  | шт. |  | 2 |
| 67 |  | ТЕРм12-12-001-10 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100(затвор) |  |  | шт. |  | 1 |
| 68 |  | Прайс | Затвор дисковый VP3449 д100мм |  |  | шт. |  | 1 |
| 69 |  | СЦМ-300-0968 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 80 |  |  | шт |  | 4 |
| 70 |  | СЦМ-300-0969 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 100 |  |  | шт |  | 2 |
| 71 |  | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками |  |  | 10 м трубопроводов |  | 8,1 |
| 72 |  | ТЕР22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм |  |  | 1 врезка |  | 2 |
| 73 |  | ТЕР22-06-005-04 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм |  |  | 1 врезка |  | 2 |
| 74 |  | ТЕР22-06-001-02 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-80 мм |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,044 |
| 75 |  | ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,037 |
| 76 |  | ТЕР22-01-011-02 | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ-ЗПМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,044 |
| 77 |  | ТЕР22-01-011-03 | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ-ЗПМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,037 |
| Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  |  | за т груза |  | 6 |
| 79 |  | СЦП3-3-55-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 55 км: класс груза 1 |  |  | 1 т |  | 6 |