|  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» ____________Грязнов В.Н. «__» _________ 2010 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

г. Пермь, 2010 год

Общие сведения

Открытый аукцион проводится в соответствии с положением Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ),  Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных Федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства РФ, иными нормативными правовыми актами, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов для муниципальных нужд.

I. Сведения о муниципальном заказчике

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»  (далее – МУЗ «ГКБ № 2»).

Место нахождения - город Пермь, ул. Кирова, 230.

Почтовый адрес – 614068, г.Пермь, ул.Кирова, 228.

Контактный телефон – (342) 236-81-20, 244-73-11

Электронная почта: gkb_2@perm.ru

Контактное лицо – Шмырина Ольга Юрьевна

II. Сведения о предмете открытого аукциона

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля».

Начальная (максимальная) цена – 1 000 000 рублей.

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Период поставки | Срок предостав-ления вспомога-тельных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | Срок гарантии не менее (мес.) | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Начальная (максим.) цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 1 | Эндоскопический инструментарий для эндовидеокомплекса KARL STORZ | не более 60 календ. дней с момента подписания контракта | Не более 5 дней | 24 | 100 % | не ранее 2010 года | 1 000 000,00 |

Место поставки: г.Пермь, ул.Плеханова, 36

Полный перечень эндоскопического инструментария с техническими характеристиками и условий к оборудованию указаны в техническом задании документации об аукционе (приложение №4).

Поставщик обязан одновременно с передачей медицинского оборудования (далее оборудование) передать Заказчику документы (технические паспорта, сертификаты соответствия, регистрационные удостоверение, инструкции по эксплуатации и т.п.)

Кроме поставки оборудования Заказчику требуется предоставление вспомогательных услуг – монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение и инструктаж персонала Заказчика.

Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Заказчик производит оплату, поставленного Поставщиком оборудования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

В товарно-транспортной  накладной Заказчик в обязательном порядке указывает дату поставки товара и соответствие товара условиям контракта и спецификации.

Источник финансирования - средства муниципального бюджета города Перми.

Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период исполнения контракта. Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи).

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427 по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 % от предложенной цены муниципального контракта.

Преференция участникам размещения заказа не предоставляется:

а) в случае, если аукцион признан не состоявшимся и заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика;

в) в случае, если в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товара российского происхождения.

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

Условия поставки

Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям Заказчика, указанным в техническом задании документации об аукционе (Приложение № 4).

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.  Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Приемка оборудования осуществляется в два этапа:

На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию поставляемого оборудования в соответствие с его сопроводительными документами, наличие дефектов и повреждений, и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

Первый этап приемки завершается актом приемки-передачи оборудования.

При обнаружении во время приемки оборудования производственных или иных дефектов, Заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

Второй этап приемки  проводится в процессе  ввода в эксплуатацию оборудования, в ходе которой выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и техническом задании. При  обнаружении в оборудование несоответствий условиям контракта и спецификации при установке и  вводе в эксплуатацию, Поставщик не позднее 10 (десяти) рабочих дней производит замену оборудования или доукомплектовывает оборудование без расходов со стороны Заказчика.

Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

III. Требования к участникам размещения заказа:

Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства.

Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

IV. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе:

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1. Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме приложения № 1;

2. Сведения об участнике размещения заказа по форме приложения № 2;

3. Предложение об условиях исполнения муниципального контракта по форме приложения № 3;

4. Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара по форме приложения №5 к настоящей документации;

5. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

7. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

8. Документы, подтверждающие внесение денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой

V.Требования к оформлению заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации.

1. В «Описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе», оформленных по форме приложения №1, необходимо построчно указать в столбце 1 порядковый номер, в столбце 2 указать наименование документа, входящего в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, в столбце 3 указать количество листов этого документа. В стоке «Итого» в 3 столбце указать общее количество листов перечисленных документов.

2. В «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленных по форме приложения №2 необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридических лиц); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физических лиц).

3. В «Предложение об условиях исполнения муниципального контракта», оформленного по форме приложения №3 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа.

4. В «Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара» оформленного по форме приложения №4 к настоящей документации, необходимо в столбце 4 построчно в соответствующих местах указать: предлагаемые параметры, технические характеристики и прочие условия.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц)  и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Подавать заявку на выполнение части работ не допускается.

VI. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документы, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта – 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей) в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поручения).

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключаются муниципальные контракты, от подписания муниципального контракта.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель: Департамент финансов администрации города Перми

(МУЗ «ГКБ № 2», лицевой счет: 02920010753)

ИНН 5903004076 / КПП 590301001

Банк РКЦ г.Перми

Р/счет: 40302810000005000009

БИК: 045744000

Назначение платежа необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение №__ от __._________.2010г.).

VII. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Каждая заявка на участие в открытом аукционе подается в письменной форме, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения.

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с «14» августа 2010 г.                           до 10 час. 00 мин.  «03» сентября 2010 г. подать заказчику  заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Кирова, 230, кабинет 16.

Заявка на участие в аукционе подается в конверте, на котором должно быть указано название открытого аукциона.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Подавать заявку на выполнение части работ не допускается. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку оформив уведомление об отзыве по форме приложения №5, в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

VIII. Разъяснение положений   документации об аукционе.

С «13» августа 2010г. до «29» августа 2010г. любой участник размещения заказа вправе направить  в письменной форме заказчику  запрос (Приложение №6), о  разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, заказчик  в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «29» августа 2010г и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит  разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

IX. Внесение изменений в  документацию об аукционе.

Заказчик  по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в  документацию об  аукционе  не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена  документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

X. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 часов 00 минут                   «03» сентября 2010г. по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Кирова, 230.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки, таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки, решение о допуске участника размещения заказа в отношении определенного лота к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе  с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник  размещения  заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе в отношении этого лота, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о  допуске участника размещения заказа к участию в аукционе в отношении этого лота или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный  протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте  администрации города Перми. Участникам размещения  заказа, подавшим и признанным участниками аукциона, и участникам размещения  заказа,  подавшим  заявки на  участие в аукционе  и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, то в соответствии с п.11 ст.35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион  признается несостоявшимся.

XI. Порядок проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на «11» часов «00» мин.  «15» сентября 2010г. по адресу:      г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж (зал заседаний).

В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены и цены, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона, в отношении лота в котором такой участник принимал участие в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

XII. Заключение муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и три экземпляра проекта муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе

Победитель аукциона должен представить Заказчику подписанный муниципальный контракт  с приложениями к нему (спецификация и технические характеристики поставляемого оборудования), в срок не ранее чем через 10 дней размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона и не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе и по цене, указанной победителем аукциона.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в п. 1 настоящего раздела документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

XIII. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

- Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта 30% (тридцать процентов) начальной (максимальной) цены контракта – 300 000,00 (Триста тысяч рублей 00 копеек).

- Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде

- безотзывной банковской гарантии,

- договор поручительства,

- передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта.

- Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт,  самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Предоставление обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма  безотзывной банковской гарантии должна быть 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта.

В случае нарушения Поставщиком существенных  условий муниципального контракта (нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), гарант исполняет свои обязательства по гарантии (уплату денежных средств) в течение 15(Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с оригиналом банковской гарантией должен представить заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий.

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 % размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью.

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона, с которым заключается контракт, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, копии учредительных документов поручителя, а также документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства  должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сумма по договору поручительству должна быть 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия договора поручительства должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта

В случае нарушения Поставщиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных контрактом) поручитель исполняет свои обязательства по договору поручительства (уплату денежных средств) в течение 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика.

Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

В случае передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ № 2», лицевой счет: 02920010753) |
| --- | --- |
| ИНН | ИНН 5903004076 |
| КПП | КПП 590301001 |
| Банк | РКЦ г.Перми |
| Р/с | Р/счет: 40302810000005000009 |
| БИК | БИК: 045744000 |
| Назначение платежа «Обеспечение исполнения муниципального контракта ( извещение №__ от 2010 г) |  |

Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается исполнителю с момента подписания надлежащим образом оформленных документов: актом приемки-передачи оборудования, акта ввода оборудования в эксплуатацию.

В случае нарушения Поставщиком существенных условий муниципального контракта (нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на предмет залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя.

Приложение № 1

- к документации об аукционе

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

- к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Наименование (фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы

___________________________________________________________________

- Место нахождения

____________________________________________________________________

- Почтовый адрес

____________________________________________________________________

- Номер контактного телефона: _________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

- Фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________

- паспортные данные

___________________________________________________________________

- сведения о месте жительства

___________________________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________

Приложение №3

- к документации об аукционе

Предложение об условиях исполнения муниципального контракта

Главному врачу

Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

Грязнову В.Н.

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, предлагает поставить товар на условиях документации об аукционе и муниципального контракта.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

_________________________________ предлагает поставить следующее медицинское оборудование:

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

Настоящим подтверждаем, что:

- в отношении _________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность ____________________________________________________________ не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у ______________________________________________________________ задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

не превышает 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства не превышает 25% (для юридических лиц);

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение №4

- к документации об аукционе

Техническое задание на медицинское оборудование.

| № | Оборудование, описание технических характеристик | Параметры и условия требований к оборудованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Эндоскопический инструментарий для эндовидеокомплекса KARL STORZ |  |
| 2. | Оптика жесткая, крупноформатная, cтекло-линзовая, шт. | 1 |
| 2.1. | Длина, см | 30 |
| 2.2. | Угол обзора, градусов | 30 |
| 2.3. | Диаметр, мм | 2,9 |
| 2.4. | Направление зрения | Передне-боковое видение |
| 2.5. | Расширение поля зрения, градусов | до 90 |
| 2.6. | Глубина фокусного расстояния, мм | от 3 до бесконечности |
| 2.7. | Увеличение эффективного диаметра для оптик в телескопах, % | Не менее 10 |
| 2.8. | Увеличение интенсивности изображения, % | Не менее 45 |
| 2.9. | Компенсатор длины | Термический |
| 2.10. | Внутреннее покрытие стенки канала стекловолоконной системы | Матовое |
| 2.11. | Герметичное закрытие дистального конца оптики | Наличие |
| 2.12. | Встроенный стекловолоконный световод | Наличие |
| 2.13. | Тип оптической системы | Стержнелинзовая |
| 2.14. | 2-х тубусная система | Наличие |
| 2.15. | Материал торцевой дистальной линзы | Сапфир |
| 2.16. | Потеря яркости, % | Не более 10 |
| 2.17. | Направление яркости | От центра к краю |
| 2.18. | Способ обработки | Стерилизация автоклавированием |
| 2.19. | Количество циклов стерилизации | Не менее 1000 |
| 3. | Операционный тубус по BETTOCCHI, шт. | 1 |
| 3.1. | Использование в качестве внутреннего тубуса совместно с внешним тубусом и оптиками диаметром, мм | 2,9 |
| 3.2. | Размер, мм | 5 |
| 3.3. | Рабочий канал для операционных инструментов, Шр. | 5 |
| 3.4. | Состоит из: |  |
| 3.5. | - запорный кран, шт. | 1 |
| 3.6. | - переходник с замком LUER, шт. | 1 |
| 4. | Операционный тубус по BETTOCCHI с постоянным промыванием, шт. | 1 |
| 4.1. | Использование в качестве внешнего тубуса совместно с внутренним тубусом и оптиками диаметром, мм | 2,9 |
| 4.2. | Размер, мм | 5 |
| 4.2. | Состоит из: |  |
| 4.3. | - запорный кран, шт. | 1 |
| 4.4. | - переходник с замком LUER, шт. | 1 |
| 5. | Ножницы, остроконечные, с одной подвижной браншей, полужесткие, шт. | 2 |
| 5.1. | Размер, Шр. | 5 |
| 5.2. | Длина, см | 34 |
| 6. | Щипцы захватывающие, с 2-мя подвижными браншами, шт. | 2 |
| 6.1. | Размер, Шр. | 5 |
| 6.2. | Длина, см | 34 |
| 7. | Биполярный электрод, шт. | 3 |
| 7.1. | Размер, Шр. | 5 |
| 7.2. | Длина, см | 36 |
| 8. | Универсальная роликовая помпа, для аспирации и иррригации, со встроенным модулем централизованного управления, режимами для гинекологии и лапароскопии, шт. | 1 |
| 8.1. | Рабочее напряжение | 200-240 В, 50/60 Гц, |
| 8.2. | - диапазон регулировки давления ирригации в режиме гистеро в диапазоне, мм.рт.ст | от 0 до 200 |
| 8.3. | - диапазон регулировки давления ирригации в режиме лапаро в диапазоне, мм.рт.ст | от 0 до 400 |
| 8.4. | - диапазон регулировки потока жидкости в режиме гистеро в диапазоне, мл/мин | от 0 до 500 |
| 8.5. | - диапазон регулировки потока жидкости в режиме лапаро в диапазоне, мл/мин | от 0 до 1000 |
| 8.6. | - диапазон регулировки давления аспирации в гистеро режиме в диапазоне, Бар | от 0 до 0,5 |
| 8.7. | - диапазон регулировки давления аспирации в лапаро режиме, Бар | от 0 до 0,8 |
| 8.8 | - энергопотребление, Вт | Не более 80 |
| 8.9 | Габаритные размеры не более, мм | 310х170х260 |
| 8.10 | Вес не более, кг | 8 |
| 8.9. | Комплектация роликовой помпы: |  |
| 8.10. | - блок роликовой помпы, шт. | 1 |
| 8.11. | - сетевой кабель, шт. | 1 |
| 8.12. | - кабель управления, шт. | 1 |
| 8.13. | - набор ирригационных трубок для гистеро и лапаро режимов, шт. | 1 |
| 8.14. | - пакет для отсасывания, шт. | 1 |
| 9. | Шланги, силиконовые отсасывающие, стерилизуемые, набор | 1 |
| 10. | Банка отсоса на 5 л., шт. | 2 |
| 11. | Крышка для банки отсоса для использования с помпой, шт. | 2 |
| 12. | Держатель 5л. банки отсоса, шт. | 2 |
| 13. | Держатель подставки для 5 л. бутылей, шт. | 1 |
| 14. | Педаль одинарная, одноступенчатая, шт. | 1 |
| 15. | Полипектомическая петля по BETTOCHI, монополярная, шт. | 4 |
| 15.1. | Размер, Шр. | 5 |
| 15.2. | Длина, см | 34 |
| 16. | Бактериальный, не стерильный фильтр для использования с помпами, уп. | 1 |
| 16.1. | Количество штук в 1 упаковке | 10 |
| 17. | Набор стерильных трубок для гистероскопии с двумя иглами, для использования с помпами, уп. | 1 |
| 17.1. | Количество штук в 1 упаковке | 10 |
| 18. | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 24 |
| 19. | Срок поставки и ввода в эксплуатацию товара, дней с момента заключения контракта | Не более 60 |
| 20. | Год выпуска оборудования. | Не ранее 2010 года |
| 21. | Техническая документация на русском языке | наличие |
| 22. | Совместимость эндоскопического инструментария с эндовидеокомплексом KARL STORZ | наличие |
| 23. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
| 24. | Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |
| 25. | Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора | наличие |
| 26. | Инструкция на русском языке | наличие |

Приложение №5

- к документации об аукционе

Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить следующее медицинское оборудование:

| № | Оборудование, описание технических характеристик | Параметры и условия требований к оборудованию | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Эндоскопический инструментарий для эндовидеокомплекса KARL STORZ |  |  |
| 2. | Оптика жесткая, крупноформатная, cтеклолинзовая, шт. | 1 |  |
| 2.1. | Длина, см | 30 |  |
| 2.2. | Угол обзора, градусов | 30 |  |
| 2.3. | Диаметр, мм | 2,9 |  |
| 2.4. | Направление зрения | Передне-боковое видение |  |
| 2.5. | Расширение поля зрения, градусов | до 90 |  |
| 2.6. | Глубина фокусного расстояния, мм | от 3 до бесконечности |  |
| 2.7. | Увеличение эффективного диаметра для оптик в телескопах, % | Не менее 10 |  |
| 2.8. | Увеличение интенсивности изображения, % | Не менее 45 |  |
| 2.9. | Компенсатор длины | Термический |  |
| 2.10. | Внутреннее покрытие стенки канала стекловолоконной системы | Матовое |  |
| 2.11. | Герметичное закрытие дистального конца оптики | Наличие |  |
| 2.12. | Встроенный стекловолоконный световод | Наличие |  |
| 2.13. | Тип оптической системы | Стержнелинзовая |  |
| 2.14. | 2-х тубусная система | Наличие |  |
| 2.15. | Материал торцевой дистальной линзы | Сапфир |  |
| 2.16. | Потеря яркости, % | Не более 10 |  |
| 2.17. | Направление яркости | От центра к краю |  |
| 2.18. | Способ обработки | Стерилизация автоклавированием |  |
| 2.19. | Количество циклов стерилизации | Не менее 1000 |  |
| 3. | Операционный тубус по BETTOCCHI, шт. | 1 |  |
| 3.1. | Использование в качестве внутреннего тубуса совместно с внешним тубусом и оптиками диаметром, мм | 2,9 |  |
| 3.2. | Размер, мм | 5 |  |
| 3.3. | Рабочий канал для операционных инструментов, Шр. | 5 |  |
| 3.4. | Состоит из: |  |  |
| 3.5. | - запорный кран, шт. | 1 |  |
| 3.6. | - переходник с замком LUER, шт. | 1 |  |
| 4. | Операционный тубус по BETTOCCHI с постоянным промыванием, шт. | 1 |  |
| 4.1. | Использование в качестве внешнего тубуса совместно с внутренним тубусом и оптиками диаметром, мм | 2,9 |  |
| 4.2. | Размер, мм | 5 |  |
| 4.2. | Состоит из: |  |  |
| 4.3. | - запорный кран, шт. | 1 |  |
| 4.4. | - переходник с замком LUER, шт. | 1 |  |
| 5. | Ножницы, остроконечные, с одной подвижной браншей, полужесткие, шт. | 2 |  |
| 5.1. | Размер, Шр. | 5 |  |
| 5.2. | Длина, см | 34 |  |
| 6. | Щипцы захватывающие, с 2-мя подвижными браншами, шт. | 2 |  |
| 6.1. | Размер, Шр. | 5 |  |
| 6.2. | Длина, см | 34 |  |
| 7. | Биполярный электрод, шт. | 3 |  |
| 7.1. | Размер, Шр. | 5 |  |
| 7.2. | Длина, см | 36 |  |
| 8. | Универсальная роликовая помпа, для аспирации и иррригации, со встроенным модулем централизованного управления, режимами для гинекологии и лапароскопии, шт. | 1 |  |
| 8.1. | Рабочее напряжение | 200-240 В, 50/60 Гц, |  |
| 8.2. | - диапазон регулировки давления ирригации в режиме гистеро в диапазоне, мм.рт.ст | от 0 до 200 |  |
| 8.3. | - диапазон регулировки давления ирригации в режиме лапаро в диапазоне, мм.рт.ст | от 0 до 400 |  |
| 8.4. | - диапазон регулировки потока жидкости в режиме гистеро в диапазоне, мл/мин | от 0 до 500 |  |
| 8.5. | - диапазон регулировки потока жидкости в режиме лапаро в диапазоне, мл/мин | от 0 до 1000 |  |
| 8.6. | - диапазон регулировки давления аспирации в гистеро режиме в диапазоне, Бар | от 0 до 0,5 |  |
| 8.7. | - диапазон регулировки давления аспирации в лапаро режиме, Бар | от 0 до 0,8 |  |
| 8.8 | - энергопотребление, Вт | Не более 80 |  |
| 8.9 | Габаритные размеры не более, мм | 310х170х260 |  |
| 8.10 | Вес не более, кг | 8 |  |
| 8.9. | Комплектация роликовой помпы: |  |  |
| 8.10. | - блок роликовой помпы, шт. | 1 |  |
| 8.11. | - сетевой кабель, шт. | 1 |  |
| 8.12. | - кабель управления, шт. | 1 |  |
| 8.13. | - набор ирригационных трубок для гистеро и лапаро режимов, шт. | 1 |  |
| 8.14. | - пакет для отсасывания, шт. | 1 |  |
| 9. | Шланги, силиконовые отсасывающие, стерилизуемые, набор | 1 |  |
| 10. | Банка отсоса на 5 л., шт. | 2 |  |
| 11. | Крышка для банки отсоса для использования с помпой, шт. | 2 |  |
| 12. | Держатель 5л. банки отсоса, шт. | 2 |  |
| 13. | Держатель подставки для 5 л. бутылей, шт. | 1 |  |
| 14. | Педаль одинарная, одноступенчатая, шт. | 1 |  |
| 15. | Полипектомическая петля по BETTOCHI, монополярная, шт. | 4 |  |
| 15.1. | Размер, Шр. | 5 |  |
| 15.2. | Длина, см | 34 |  |
| 16. | Бактериальный, не стерильный фильтр для использования с помпами, уп. | 1 |  |
| 16.1. | Количество штук в 1 упаковке | 10 |  |
| 17. | Набор стерильных трубок для гистероскопии с двумя иглами, для использования с помпами, уп. | 1 |  |
| 17.1. | Количество штук в 1 упаковке | 10 |  |
| 18. | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 24 |  |
| 19. | Срок поставки и ввода в эксплуатацию товара, дней с момента заключения контракта | Не более 60 |  |
| 20. | Год выпуска оборудования. | Не ранее 2010 года |  |
| 21. | Техническая документация на русском языке | наличие |  |
| 22. | Совместимость эндоскопического инструментария с эндовидеокомплексом KARL STORZ | наличие |  |
| 23. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |  |
| 24. | Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |  |
| 25. | Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора | наличие |  |
| 26. | Инструкция на русском языке | наличие |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 6

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, печать 				        Ф.И.О.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, печать 				        Ф.И.О.

Приложение №8

- к документации об аукционе

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

г. Пермь                                                                                                     «___» ___________2010 года

Муниципальное учреждение здравоохранения МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Грязнова В.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения Аукционной комиссии  от  «____» _________ 2010 г. (протокол № ___) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить Заказчику медицинское оборудование, которое соответствует спецификации и техническим характеристикам (Приложения №1и №2 к муниципальному контракту), предоставить вспомогательные услуги, а Заказчик – принять их и оплатить.

2. Качество и комплектность товара.

2.1 Поставляемый эндоскопический инструментарий для эндовидеокомплекса KARL STORZ (далее по тексту оборудование) должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении №2.

2.2 Поставщик гарантирует качество оборудование в течение всего гарантийного срока.

В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Гарантийный срок  на поставленный товар, начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудование в эксплуатацию.

2.3. При обнаружении в поставляемых оборудование производственных дефектов или иных несоответствий условиям контракта при монтаже, установке, наладке, вводе в эксплуатацию, Поставщик в сроки установленные Заказчиком, должен исправить дефекты или произвести замену бракованного товара без расходов со стороны Заказчика.

3.Тара, упаковка и маркировка.

3.1 Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2 Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Условия поставки и приемки товара

4.1. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в течение периода поставки, указанного в спецификации к Контракту.

4.2. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке за 3 рабочих дня до момента предполагаемой поставки.

4.3. Поставляемое оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении №2, являющейся приложением к данному контракту.

4.2.Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

4.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.4. Приемка оборудование осуществляется в два этапа:

4.4.1. На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемых оборудование в соответствие с его сопроводительными документами, наличие повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

4.4.1.1.Первый этап приемки завершается актом приемки-передачи оборудование.

4.4.1.2.При обнаружении при приемке оборудования производственных или иных дефектов оборудование, а также его недоукомплектации, Заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

4.4.2. Второй этап приемки проводится в процессе ввода в эксплуатацию оборудования, в ходе которой выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в приложении №2 и условиям муниципального контракта.

4.4.2.1 При обнаружении в оборудование несоответствий условиям контракта и спецификации при установке и  вводе в эксплуатацию, Поставщик не позднее 10 (десяти) рабочих дней производит замену оборудование или доукомплектовывает оборудование без расходов со стороны Заказчика.

4.4.2.2.Факт нарушения срока вспомогательных услуг фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

4.4.3.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Цена и порядок расчетов.

5.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения  муниципального контракта.

5.2. Цена включает все расходы по поставке товаров Заказчику и выполнению вспомогательных услуг, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

5.3. Заказчик оплатит поставленные Поставщиком товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудование в эксплуатацию.

6.Ответственность.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта Поставщик:

6.2.1. За нарушение сроков поставки товара, в установленные настоящим контрактом сроки, уплачивает неустойку в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара.

6.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.4. За поставку товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения Поставщиком условий контракта (нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Расторжение контракта.

7.1 Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. Заключительные положения.

8.1. Изменение условий контракта возможны только по соглашению сторон путем письменного оформления дополнительного соглашения к контракту.

8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течение 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

8.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах,  один экземпляр Поставщику, два экземпляра Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта (Приложение №1, Приложение №2), подписываются сторонами.

8.5. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.6. К настоящему контракту прилагается:

8.6.1. Приложение № 1 - Спецификация медицинского оборудования.

8.6.1. Приложение № 2 – Технические характеристики медицинского оборудования.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- | --- |
| Адрес: тел. |  | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ИНН /КПП р/с к/счет БИК |  | Банковские реквизиты: ИНН /КПП р/счет к/счет БИК |
| Главный врач _________________ Грязнов В.Н. |  | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП «____» _____________ 2010 г. |  | МП «____» _____________ 2010 г. |

Приложение №1

К Муниципальному контракту

№_______ от «__»____________ 20___г.

Спецификация медицинского оборудования

| № | Наименование медицинского оборудования | Период поставки | Период предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии не менее (мес.) | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Кол-во, шт. | Цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Цена контракта составляет: _____________________________________ рублей

Заказчик						Поставщик

________________							_________________

(подпись, печать)									(подпись, печать)

Приложение №2

К Муниципальному контракту

№_______ от «__»____________ 20___г.

Технические характеристики медицинского оборудования

| № п/п | Оборудование, описание технических характеристик | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Заказчик						Поставщик

________________							_________________

(подпись, печать)									(подпись, печать)