Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «13» августа 2010года  №42

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение 1 к котировочной заявке

Изучив направленное Вами Извещение № 42 от «13» августа 2010 г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

- Бинт марлевый нестерильный.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |  |
| 2 | Производитель | Наличие |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Паспорт качества | Наличие |  |
| 6 | Фабричная упаковка | Наличие |  |
| 7 | Длина бинта м | 7 |  |
| 8 | Ширина бинта см | 14 |  |
| 9 | Толщина бинта, мм при длине 7м | не более 20 |  |
| 10 | Степень белизны | не менее 80 |  |
| 11 | Капиллярность, см/час | не менее 7 |  |
| 12 | Плотность | не менее 32 |  |
| 13 | Разрывная нагрузка, кгс | не менее 9 |  |
| 14 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |  |
| 15 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 |  |

2. Салфетка марлевая медицинская стерильная.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |  |
| 2 | Производитель | Наличие |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Упаковка для каждой салфетки | Индивидуальная |  |
| 7 | Длина, см. | 10 |  |
| 8 | Ширина, см | 10 |  |
| 9 | Количество слоев | не менее 12 |  |
| 10 | Метод стерилизации | Паровой |  |
| 11 | Срок годности | не менее 5 лет |  |

3. Пластырь фиксирующий для внутривенных катетеров однократного применения.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |  |
| 2 | Производитель | Наличие |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Упаковка для каждого пластыря | Индивидуальная |  |
| 7 | Размер, см | 6х8 |  |
| 8 | Материал | нетканый |  |
| 9 | Гипоаллергенный | Соответствие |  |
| 10 | Стерильный | Соответствие |  |
| 11 | Вырез U-образный для порта катетера | Наличие |  |
| 12 | "Подушечка" не липкая впитывающая для места прокола кожи | Соответствие |  |
| 13 | Способ стерилизации | Оксидом этилена |  |
| 14 | Срок годности | не менее 5 лет |  |

- Лейкопластырь медицинский фиксирующий.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |  |
| 2 | Производитель | Наличие |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Упаковка для каждого лейкопластыря | Индивидуальная |  |
| 7 | Основа | Тканевая (хлопок) |  |
| 8 | Размер см. | 2,5 х 500 |  |
| 9 | Гипоаллергенный | Соответствие |  |
| 10 | Цинкооксидный | Соответствие |  |
| 11 | Адгезив акрилатный (не содержит латекса) | Соответствие |  |
| 12 | Срок годности | не менее 5 лет |  |

- Бинт марлевый нестерильный.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |  |
| 2 | Производитель | Наличие |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Паспорт качества | Наличие |  |
| 6 | Фабричная упаковка | Наличие |  |
| 7 | Длина бинта, м | 5 |  |
| 8 | Ширина бинта, см | 10 |  |
| 9 | Толщина бинта, мм при длине 5м | не более 20 |  |
| 10 | Степень белизны % | не менее 80 |  |
| 11 | Капиллярность, см/час | не менее 7 |  |
| 12 | Плотность, г/кв. м. | не менее 32 |  |
| 13 | Разрывная нагрузка, кгс | не менее 9 |  |
| 14 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |  |
| 15 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 |  |

- Марля медицинская отбеленная в отрезах.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |  |
| 2 | Производитель | Наличие |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Паспорт качества | Наличие |  |
| 6 | Фабричная упаковка | Наличие |  |
| 7 | Способ отбеливания | без использования хлора |  |
| 8 | Состав | хлопчатобумажная, полотняного переплетения |  |
| 9 | Свойство ткани | гигроскопическая |  |
| 10 | Степень белизны % | не менее 80 |  |
| 11 | Капиллярность, см/час | не менее 7 |  |
| 12 | Плотность, г/кв. м. | Не менее 30 |  |
| 13 | Разрывная нагрузка, кгс | не менее 9 |  |
| 14 | Количество метров в упаковке | не менее 10 |  |
| 15 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |  |
| 16 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 |  |

_____________________                      ____________________         ___________________

(должность)                                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати