Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «16» августа 2010 года  № 49

Техническое задание.

| Наименование | Характеристики | Применение | Ед.измер. | Кол-во (комплектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силиконовая слепочная масса «Зетаплюс» или эквивалент | -высокая начальная текучесть; - зеленый цвет; - мятный аромат; - уменьшает сдавливание слизистой оболочки на стадии помещения в полость рта; - оптимальная жесткость после схватывания; - при снятии второго слепка используется в качестве индивидуальной ложки; - при повторном смешивании подстраивается под консистенцию жидкости с низкой вязкостью; - время обработки и схватывания зависит от количества катализатора | - двухфазная техника слепка; - одномоментная техника с материалами разной степени вязкости. | комплект: с-силикон «Zetaplus» банка 900 мл; cиликон «Oranwash L» тюбик 140 мл; катализатор для с-силиконов «Indurent Gel» тюбик 60 мл; смесительный блокнот | 20 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП