Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 49 от 16.08.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Нить рассасывающая плетеная на основе Полиглактина 910 (лактид-10%, гликолид 90%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция, фиолетовая, потеря 25% прочности через 14 дней, потеря 75% прочности через 28-30 дней, длина 250 см, лигатура Обязательно указать торговое наименование с указанием кода, производителя, без подробного технического описания нити на русском языке от завода-изготовителя предложение не рассматривается. | шт. | 192 |  |  |
| 2 |  | Нить рассасывающая плетеная на основе Полиглактина 910 (лактид-10%, гликолид 90%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция, фиолетовая, потеря 25% прочности через 14 дней, потеря 75% прочности через 28-30 дней, длина 90см, игла колющая таперкат 40мм, ½ Обязательно указать торговое наименование с указанием кода, производителя, без подробного технического описания нити на русском языке от завода-изготовителя предложение не рассматривается. | шт. | 432 |  |  |
| 3 |  | Полигликолид плетеный фиолетовый № 1 (4) с колющей иглой 4С 0,9*45 4/8 импортная нить мебфил 75 см стерильный. Обязательно указать торговое наименование с указанием кода, производителя, без подробного технического описания нити на русском языке от завода-изготовителя предложение не рассматривается. | шт. | 1280 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)