Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 16.08.2010 г  № 93

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 93 от 16.08.10 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч . индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 93 от 16.08.10 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Техническое задание с указанием предлагаемого товара, его характеристик, потребительских свойств и цены товара.

Приложение №1 к Котировочной заявке

Техническое задание

на поставку перевязочных средств для МУЗ ГКБ № 4

| № п/п | Наименование или эквивалент | Требуемые функциональные характеристики, потребительские свойства, и качественные характеристики товара | Ед измерения | Количество | Цена, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый медицинский | Нестерильный, хлопчатобумажный 7*14 см (плотность не менее 36 г/кв.м) ГОСТ 1172-93 | шт | 10 000 |  |  |
| 2 | Марля высокой плотности «Экстра» | В рулонах по 1000 м медицинская хлопчатобумажная отбеленная, шириной 90 см. С поверхностной плотностью не менее 36 г/м2 ГОСТ 9412-93 | рул | 30 |  |  |
| 3 | Марля высокой плотности «Экстра» | В рулонах по 1000 м медицинская хлопчатобумажная отбеленная, шириной 90 см. С поверхностной плотностью не менее 32 г/м2 ГОСТ 9412-93 | рул | 6 |  |  |
| 4 | Итого: |  |  |  |  |  |

Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, 80 %.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП