Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 93 от 16.08.10 г.

Техническое задание

на поставку перевязочных средств для МУЗ ГКБ № 4

| № п/п | Наименование или эквивалент | Требуемые функциональные характеристики, потребительские свойства, и качественные характеристики товара | Ед измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый медицинский | Нестерильный, хлопчатобумажный 7*14 см (плотность не менее 36 г/кв.м) ГОСТ 1172-93 | шт | 10 000 |
| 2 | Марля высокой плотности «Экстра» | В рулонах по 1000 м медицинская хлопчатобумажная отбеленная, шириной 90 см. С поверхностной плотностью не менее 36 г/м2 ГОСТ 9412-93 | рул | 30 |
| 3 | Марля высокой плотности «Экстра» | В рулонах по 1000 м медицинская хлопчатобумажная отбеленная, шириной 90 см. С поверхностной плотностью не менее 32 г/м2 ГОСТ 9412-93 | рул | 6 |

Условия поставки:

- Периодичность поставки: тремя равными партиями, 1 раз в месяц: первая партия - в течение 3-х календарных дней с момента подписания сторонами Муниципального контракта, вторая партия - до 06.10.10, третья партия - до 06.11.10г.

- Время поставки: с 09.00 до 15.00, в рабочие дни.

- Место поставки: г. Пермь, ул. Ким, 2, ГКБ № 4, аптека (1 этаж), до экспедиционной.

- На период действия контракта цена за единицу продукции остается неизменной.

- Во время поставки заказчик имеет право провести независимую экспертизу на соответствие техническому заданию.

- Вместе с партией товара поставляется образец.

- Остаточный срок годности не менее 80%.