- Приложение № 2

| Техническое задание на выполнение работ по устройству эвакуационной лестницы на наружной стене здания администрации Дзержинского района города Перми |  |
| --- | --- |
| 1. Источник финансирования: | ВЦП «Развитие Дзержинского района г. Перми на 2010-2012 годы», утвержденная постановлением администрации г.Перми от 01.12.2009 №925 |
| 2. Заказчик: | Администрации Дзержинского района города Перми |
| 3. Вид ремонтных работ: | Капитальный ремонт |
| 4. Место проведения работ | г. Пермь, ул. Ленина, д. 85 |
| 5. Данные о здании | Здание построено в 1936 году. |
|  | Фундамент- бутовый ленточный; наружные и внутренние капитальные стены -кирпичные т =70 см; перегородки -кирпичные, дощатые; перекрытия междуэтажные -деревянные, отеплены по балкам. |
| 6. Основные требования | Учитывая большой поток посетителей работы выполнять: в будние дни с 18-00 до 8-00, выходные дни |
| 7. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять ремонтные работы | Предписание 15 отдела ОГПН города Перми по Дзержинскому району №824 от 24 декабря 2008г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности, СНИП 21-01-97(2.01.07.-85,П-23-81,Ш-18-85,ш-4-80) ГОСТ(6465-75,25129-82,9467-75) |
| 8. Состав исполнительной документации | Акт испытания эвакуационной лестницы, чертежи, сертификаты на применяемые материалы |
| 9.Уборка помещений | Вывозить строительный мусор ежедневно, производить ежедневную уборку к началу рабочего дня |
| 10. Гарантийный срок | 3 года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ |
| 11. Срок выполнения работ | 30 календарных дней с момента подписания контракта |