Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «18» августа 2010 года  № 52

Техническое задание.

| Наименование | Характеристика | Ед.измер. | Кол-во | Цена за ед.измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лигатура кобаяши | Полузакрученная, стальная, запаянный кончик для лучшего наложения тяги. Диаметр лигатуры 0,12 | шт. | 100 | 20 |
| Пружина открывающаяся | Никель-титановая, суперэластичная, по уровню силы – средняя. Длина 18 см | шт | 9 | 490 |
| Лигатура металлическая | Короткая, мягкая, преформированная. Диаметр 0,08 | упаковка 50 шт | 200 | 50 |
| Губной протектор | Для удержания губ при проведении ортодонтических манипуляций. Стерилизация в автоклаве. | шт | 4 | 250 |
| Клей ортодонтический | Для пластиковых и керамических брекетов. Имеет голубой цвет, при достижении температуры тела становится прозрачным. Время позиционирования 45 с. | упаковка: 2 шприца по 4 грамма, 1 флакон праймера 5 мл, 1 флакон протравочной жидкости 10 мл, аппликационные кисточки -38 шт., шпатели – 75 шт. | 1 | 5500 |
| Клей ортодонтический | Для металлических брекетов. Пластичный, увеличенное время позиционирования. При охлаждении приобретает зеленоватый оттенок, при нагреве прозрачный. | упаковка: 2 шприца по 4 грамма, 1 флакон праймера 5 мл, 1 флакон протравочной жидкости 10 мл, аппликационные кисточки -38 шт., шпатели – 75 шт. | 1 | 5500 |
| Сепарационный набор | Для сепарации эмали по ортодонтическим показаниям. | набор: односторонние пилки малой абразивности 5 шт., средней – 5 шт., высокой – 5 шт.; двухсторонние пилки малой абразивности 5 шт., средней – 5 шт., высокой – 5 шт., держатели – 4 шт., полировочные пластинки малой – 5 шт., средней – 5 шт, высокой – 5 шт. | 1 | 7800 |
| Эластичная тяга | Прозрачная, изготовлена из хирургического латекса: 3,5oz, 3,8’’ | упаковка | 100 | 50 |
|  | 3,5oz, 5,8’’ |  | 100 | 50 |
|  | 4,5oz, 3,16’’ |  | 100 | 50 |
|  | 3,5oz, 1,8’’ |  | 100 | 50 |
|  | 6oz, 1,4’’ |  | 200 | 50 |
| Универсальный расширяющий винт | Для верхней и нижней челюсти, с ключом. Размер <12>, шаг 5 мм | шт | 100 | 120 |
| Замок для приклеивания на 6-е зубы. | Для приклеивания на 6-е зубы. Уменьшающий размер, низкий профиль, конвертируемая трубка, в основании 2-х слойная сетка. Слот 022, на в/ч и н/ч в/ч торк:-10, ангуляция: 0 н/ч торк:-27, ангуляция: 0 | шт | 120 | 270 |
| Замок для приклеивания на 7-е зубы. | Для приклеивания на 6-е зубы. Уменьшающий размер, низкий профиль, в основании 2-х слойная сетка. Слот 022, на в/ч и н/ч в/ч торк:-10, ангуляция: 0 н/ч торк:-27, ангуляция: 0 | шт | 120 | 270 |
| Дуга 16*22 | Нитиноловая, суперэластичная, термоактивная. Температура активации 35*, в состав дуги входит медь. Форма дуги broad Н/Ч | шт | 50 | 280 |
|  | Форма дуги broad В/Ч |  | 50 | 280 |
| Дуга Нитиваир –круглая 0,12 | Нитиноловая, полированная. Форма дуги acu В/Ч | шт | 60 | 60 |
|  | Форма дуги acu Н/Ч |  | 60 | 60 |
| Дуга Нитиваир –круглая 0,14 | Нитиноловая, полированная. Форма дуги acu В/Ч | шт | 60 | 60 |
|  | Форма дуги acu Н/Ч |  | 60 | 60 |
| Дуга Нитиваир –круглая 0,16 | Нитиноловая, полированная. Форма дуги acu В/Ч | шт | 60 | 60 |
|  | Форма дуги acu Н/Ч |  | 60 | 60 |
| Дуга Нитиваир –круглая 0,18 | Нитиноловая, полированная. Форма дуги acu В/Ч | шт | 60 | 60 |
|  | Форма дуги acu Н/Ч |  | 60 | 60 |
| Дуга Нитиваир –прямоугольная 0,16*0,22 | Нитиноловая, полированная. Форма дуги acu В/Ч | шт | 60 | 70 |
|  | Форма дуги acu Н/Ч |  | 60 | 70 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП