Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «18» августа 2010 года  № 53

Техническое задание.

| Наименование | Применение | Технические характеристики | Ед.измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ультразвуковая мойка УЗО5-01 | Предназначена для предстерилизационной очистки инструментов, дезинфекции инструментов и изделий медицинского назначения из металла, стекла, пластмассы от различных загрязнений. Очистка происходит за счет воздействия ультразвука. Основными явлениями, которые обеспечивают эффективную очистку, являются акустические потоки раствора и кавитация. Кавитационные пузырьки обладают большой проникающей способностью, что способствует более качественной очистке. Создается щадящий режим очистки, который не приводит к порче инструментов. Более экономное расходование дезинфицирующих средств. | Размер рабочей зоны (контейнеров): 250х190х90, полезный объем 5 л. Диапазон устанавливаемых временных интервалов обработки – от 1 до 19 мин. Интервал установки – 1 мин. Виды индикации: - наличие электропитания от сети; - режим обработки; - наличие и отсутствие 9звуковая) контакта излучающей пластины с раствором; - установленное и оставшееся время обработки. Потребляемая электрическая мощность – не более 200 ВА | шт | 4 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП