Приложение 1

Техническое  задание

к извещению от «18» августа 2010г. №92

на выполнение капитального ремонта сантехнических систем

в отделении сестринского ухода МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

- Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу.

- Участник размещения заказа в случае признания его победителем запроса котировок цен, должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ в соответствии с ведомостью  объемов  работ без права внесения каких-либо изменений в виды и объемы работ.

- В целях осуществления функций Заказчика-застройщика, в соответствии со ст.749 ГК РФ, Заказчик привлекает для осуществления технического контроля за работами ООО «Фаэтон-С» (далее – Инженерная организация).

- Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

- При выполнении настоящего Договора Подрядчик:

  - Выполняет своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренный Техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и в течение 2 (двух) рабочих дней сдает результат работ Заказчику.

  - Приступает к выполнению работ в течение дня, следующего за днем передачи объекта в работу.

  - Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование необходимые для выполнения работ по настоящему контракту. Все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по качеству установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ. Обеспечивает надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока действия настоящего Договора.

  - Письменно информирует Инженерную организацию о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

  - Осуществляет вывоз строительного мусора на полигон бытовых отходов, представляет вместе с документами на оплату корешок по вывозу строительных отходов с соответствующей отметкой и указанием объема отходов.

  - Извещает Заказчика и Инженерную организацию в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов).

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

  - Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 24 месяцев  с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение капитального ремонта сантехнических систем в отделении сестринского ухода МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; 2; 3; 4. Раздел 1. Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС.. 1; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм; 100 м трубопроводов; 1.2. 2; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм; 100 м трубопровода; 1.2. 3; Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 25 мм; 100 м трубопровода; 0.7. 4; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм; 1 шт; 24. 5; Вентили фланцевые диаметром 25 мм 15кч19п1; шт; -12. 6; Краны шаровые краны для холодной воды КВ-КВ диам.15мм; шт; 12. 7; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм; 1 шт; 6. 8; Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм; 1 шт; 2. 9; Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм; 1 врезка; 8. 10; Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм; 1 врезка; 12. 11; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 0.7. 12; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм; 100 м трубопровода; 1.2. 13; Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм; 1 врезка; 2. 14; Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм; 1 врезка; 1. 15; Муфта комбинированная (наружн.резьба), 20 мм х 1/2"; шт; 20. 16; Муфты (наружная резьба), 25 мм х 1"; шт; 24. Раздел 2. Капитальный ремонт систем канализации. 17; Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями; 0.3. 18; Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями; 0.6. 19; Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм; 100 м трубопровода; 0.3. 20; Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм; 100 м трубопровода; 0.6. Раздел 3. Капитальный ремонт систем отопления. 21; Снятие задвижек диаметром до: 200 мм; 100 шт. арматуры; 0.02. 22; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; 1 шт; 2. 23; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80 мм; 1 шт; 4. 24; Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм; 100 м трубопровода; 1.2. 25; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм; 100 м трубопровода; 1.2. 26; Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм; 100 м трубопровода; 0.6. 27; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм; 100 м трубопровода; 0.6. 28; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 100 м трубопровода; 0.5. 29; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм; 1 шт; 4. 30; Вентили фланцевые диаметром 25 мм 15кч19п1; шт; -4. 31; Краны шаровые краны для холодной воды КВ-КВ диам.15мм; шт; 4. 32; Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич; 100 отверстий; 0.63. 33; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 1.2. 34; Электроды диаметром 3 мм АК 46; кг; 60. 35; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 3.01. 36; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 3.01. |  |  |

Главный врач					М.М.Падруль