Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «19» августа 2010 года  № 57

Техническое задание

| Наименование | Форма выпуска | Применение | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфицирующее средство «Миродез базик» или эквивалент | флакон 1 литр | Применении:- для дезинфекции поверхностей, оборудования, изделий мед. назначения; - проведения генеральных уборок; - расход средства для дезинфекции поверхностей по вирусному режиму при текущих и генеральных уборках не более 2 мл, время обработки не более 60 мин. - для дезинфекции стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок и др.; - для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий мед.назначения (включая хир. и стоматологический инструментарий в том числе вращающиеся инструменты). Концентрация рабочего раствора для дезинфекции совмещенной с предстерилизационной обработкой не должна превышать 2% с экспозицией не более 15 мин. (при этом рабочий раствор должен обеспечивать дезинфекцию при вирусных, бактериальных, (включая туберкулез) и грибковых инфекциях. - класс опасности не менее 4. - срок действия рабочих растворов, в том числе для дезинфекции оттисков, зубопротезных заготовок не менее 14 суток. | штука | 240 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП