ИЗВЕЩЕНИЕ № 326А  от «20» августа 2010 года

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по  замене магистральных трубопроводов ГВС и ХВС

в МУЗ «ГП № 2» Индустриального района г. Перми

по адресу: ул. Братьев Игнатовых, 3

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Заказчик | МУЗ «Городская поликлиника № 2» Индустриального района г. Перми |
| Место нахождения | 614990, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3 |
| Почтовый адрес | 614990, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3 |
| Адрес электронной почты | permgp2@lpu.perm.ru |
| Контактный телефон | тел.: (342) 221-67-67 |
| Предмет муниципального контракта | Выполнение работ по замене магистральных трубопроводов ГВС и ХВС в МУЗ «ГП № 2» Индустриального района г. Перми по адресу: ул. Братьев Игнатовых, 3 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 1 240 101,64 руб. |
| Источник финансирования | Бюджет города |
| Объем выполняемых работ | В соответствии с техническим заданием (приложение № 1) |
| Место выполнения работ | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3 |
| Срок предоставления документации об аукционе | С «21» августа 2010г. до 10 ч. 00 мин. «10» сентября 2010г. |
| Порядок предоставления документации об аукционе | Заказчик, на основании заявления заинтересованного лица поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней предоставит документацию об аукционе в письменной форме или на электронные носители. |
| Место предоставления документации об аукционе | 614990, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3, администрация МУЗ «ГП № 2», 7 этаж, 710Б кабинет, юридический отдел |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе | Плата не взимается. |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | Заинтересованные лица могут ознакомиться с документацией об аукционе на сайте www.gorodperm.ru. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | «10» сентября 2010г. в 10 ч. 00 мин. (время местное) |
| Место проведения аукциона | г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона | «21» сентября 2010г. |
| Время проведения аукциона | 11 часов 00 мин. (время местное) |
| Преимущества осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Не предоставляются |
| Требование к участникам размещения заказа | Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ |

Главный врач МУЗ «ГП № 2»                                                                		        О.Б.Мелехова

Приложение № 1

к Извещению № 326А от 20 августа 2010 года

| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Замена трубопроводов ХВС. |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,64 |
| 2 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0,163 |
| 3 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 2,829 |
| 4 | ТЕРр65-03-13 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,24 |
| 5 | ТЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 2,829 |
| 6 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,163 |
| 7 | ТЕР16-05-001-12 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 13 |
| 8 | ТЕР16-05-001-11 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 12 |
| 9 | ТЕР16-07-003-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 1 |
| 10 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 3 |
| 11 | СЦМ-300-9232-201 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 15 мм | шт. | 4 |
| 12 | ТЕР16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 4 |
| 13 | СЦМ-300-9232-202 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 20 мм | шт. | 4 |
| 14 | ТЕР16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 12 |
| 15 | СЦМ-300-9232-202 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 20 мм | шт. | 12 |
| 16 | ТЕР16-07-003-05 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм | 1 врезка | 2 |
| 17 | СЦМ-300-9232-203 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 25 мм | шт. | 2 |
| 18 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 18 |
| 19 | СЦМ-300-9232-203 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 25 мм | шт. | 18 |
| 20 | ТЕР16-07-003-07 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 2 |
| 21 | СЦМ-300-9232-204 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 32 мм | шт. | 2 |
| 22 | ТЕР16-07-003-08 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | 1 врезка | 6 |
| 23 | СЦМ-300-9232-204 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 32 мм | шт. | 6 |
| 24 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,163 |
| 25 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 2,829 |
| 26 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками; (или «ЭКВИВАЛЕНТ») | 10 м трубопроводов | 29,92 |
| 27 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,25 |
| 28 | ТЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,025 |
| Раздел 2. Замена трубопроводов ГВС. |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 1,451 |
| 30 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 1,774 |
| 31 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,17 |
| 32 | ТЕРр65-03-13 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,13 |
| 33 | ТЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0,485 |
| 34 | СЦМ-530-0048 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 110 мм | 10 м | -4,831 |
| 35 | Прайс лист | Трубы полипропиленовые армированные PN-25 д=110мм | 10м | 4,831 |
| 36 | Прайс лист | Тройник 110*110*110мм | шт | 6 |
| 37 | Прайс лист | Угольник 90гр. 110мм | шт | 10 |
| 38 | ТЕР16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0,534 |
| 39 | СЦМ-530-0046 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 75 мм | 10 м | -5,201 |
| 40 | Прайс лист | Трубы полипропиленовые армированные PN 25 д=75мм | 10м | 5,201 |
| 41 | Прайс лист | Тройник 75*40*75мм | шт | 11 |
| 42 | Прайс лист | Угольник д=75мм | шт | 5 |
| 43 | Прайс лист | Муфта переходная 75-50мм | шт | 8 |
| 44 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 2,223 |
| 45 | СЦМ-530-0044 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 50 мм | 10 м | -21,03 |
| 46 | Прайс лист | Трубы полипропиленовые армированные PN 25 д=50мм | 10м | 21,03 |
| 47 | Прайс лист | Тройник 50*32*50мм | шт | 16 |
| 48 | Прайс лист | Тройник 50*50*50мм | шт | 2 |
| 49 | Прайс лист | Угольник д=50мм | шт | 27 |
| 50 | Прайс лист | Муфта переходная 75-50мм | шт | 6 |
| 51 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,117 |
| 52 | СЦМ-530-0043 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 40 мм | 10 м | -1,096 |
| 53 | Прайс лист | Трубы полипропиленовые армированные PN 25 д=40мм | 10м | 1,096 |
| 54 | СЦМ-103-9001-414 | Угольники 90, диам.40мм | шт | 11 |
| 55 | СЦМ-103-9001-459 | Муфта комбинированная под ключ (наружн.резьба), 40 мм х 1 1/4" | шт | 17 |
| 56 | СЦМ-103-9001-471 | Вентиль полипропиленовый 40 мм х 1 1/2" х 40 мм | шт | 17 |
| 57 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
| 58 | СЦМ-530-0042 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 32 мм | 10 м | -0,2814 |
| 59 | Прайс лист | Трубы полипропиленовые армированные PN-25 д=32мм | 10м | 0,2814 |
| 60 | СЦМ-103-9001-413 | Угольники 90, диам.32мм | шт | 5 |
| 61 | СЦМ-103-9001-462 | Муфта комбинированная разъемная (наружн.резьба), 32 мм х 1" | шт | 8 |
| 62 | СЦМ-103-9001-470 | Вентиль полипропиленовый 32 мм х 1" х 32 мм | шт | 8 |
| 63 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 64 | СЦМ-530-0041 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 25 мм | 10 м | -0,1858 |
| 65 | Прайс лист | Трубы полипропиленовые армированные PN 25 д=25 | 10м | 0,1858 |
| 66 | СЦМ-103-9001-412 | Угольники 90, диам.25мм | шт | 6 |
| 67 | СЦМ-103-9001-469 | Вентиль полипропиленовый 25 мм х 3/4" х 25 мм | шт | 4 |
| 68 | СЦМ-103-9001-461 | Муфта комбинированная разъемная (наружн.резьба), 25ъ мм х 3/4" | шт | 4 |
| 69 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 70 | СЦМ-103-9001-454 | Муфта комбинированная (наружн.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 6 |
| 71 | СЦМ-103-9001-468 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 6 |
| 72 | СЦМ-300-9232-201 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 15 мм (спускник) | шт. | 3 |
| 73 | СЦМ-300-9232-203 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 25 мм | шт. | 2 |
| 74 | ТЕР16-05-001-12 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 4 |
| 75 | СЦМ-300-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 100 мм | шт | -4 |
| 76 | СЦМ-300-9410-104 | Затворы дисковые поворотные (Россия), вода, пар, неагрессивная жидкость от - 10 до + 130градусов С, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 100 мм | шт. | 4 |
| 77 | Прайс лист | Бурт под фланец д=100мм | шт | 12 |
| 78 | ТЕР16-05-001-11 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 9 |
| 79 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 50 мм | шт | -9 |
| 80 | СЦМ-300-9410-201 | Затворы дисковые поворотные (Франция), вода, пар, неагрессивная жидкость от - 10 до + 130градусов С, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм; (или «ЭКВИВАЛЕНТ») | шт. | 9 |
| 81 | Прайс лист | Бурт под фланец д=50мм | шт | 18 |
| 82 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками; (или «ЭКВИВАЛЕНТ») | 10 м трубопроводов | 16,3 |
| Раздел 3. Вывоз мусора. |  |  |  |  |
| 83 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5 |
| 84 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 5 |
| 85 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5 |