Приложение № 2 к

Извещению № 36 от 20.08. 2010г.

Задание

на установку и сдачу в эксплуатацию узла коммерческого учёта тепловой энергии

в здании по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 22

| № п/п | Общие положения | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» |
| 2 | ## Получение исходных данных для проектирования приборов коммерческого учёта тепловой энергии | ООО «ПСК», за счёт средств Подрядчика |
| 3 | ## Требования к проекту и монтажу узла т/учёта000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Проект выполнить в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правилами учёта тепловой энергии и теплоносителя (ПУТЭиТ), СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» с обеспечением согласования проекта и освидетельствования результатов работ с энергоснабжающей организацией до сдачи его Заказчику. |
| 4 | ## Марка прибора, учёта тепловой энергии | «ВЗЛЁТ» или «ТЕПЛОКОМ» или эквивалент |

Заказчик: ____________                                                       Подрядчик: __________

МП                                                                                               МП