Приложение №1

к извещению о   проведении запроса котировок № 8

от 20 августа   2010  г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «Управление строительства

города  Перми»

__________________И.Н. Черемных

«______»_______________2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ по  ремонту кровли  здания пожарного депо на 6 автомобилей

по адресу:  г.Пермь, Свердловский район, ул.Балхашская, 135

| 1. Основание для проведения работ | Решение Пермской городской Думы от 27.04.2010 г № 57 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 22.12.2009 № 315 «О бюджете города Перми на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3 Назначение объекта Местоположение объекта | Защита от пожара и др.чрезвычайных ситуаций населения и объектов экономики в м-х: «Южный», «Соболи», «Липовая гора», «Голый мыс», «Новобродовский». Объект располагается по адресу: г.Пермь, Свердловский район, ул.Балхашская, 135 |
| 4.Заказчик | Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Техническое задание |
| 6. Перечень выполняемых работ | № пп; Наименование и характеристики работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; 2; 3; 4. 1; Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали; 100 м труб и покрытий; 1,497. 2; Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой; 100 м2 покрытий; 1,5. 3; «Бикрост ТПП – 3,5» (или эквивалент) (нижний слой); м2; 246. 4; Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой; 100 м2 кровли; 7,449. 5; «Техноэласт ЭКП-5,0» (или эквивалент) (верхний слой); м2; 864,1. 6; Устройство примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком; 100 м примыканий; 1,048. 7; «Техноэласт ЭКП-5,0» (или эквивалент) (верхний слой); м2; 198,1. 8; Смена частей канализационного стояка: флюгарки; 1 шт.; 3. 9; Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2; 100 мест; 0,5387. 10; Устройство колпаков над шахтами в два канала; 1 колпак; 2. 11; Гидроизоляционная защита козырьков (2 слоя); 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,35. 12; Гидроизоляция «АРГОФ» (или эквивалент); кг; 10,5. 13; Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный; за т груза; 2. 14; Перевозка навалочных грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1; 1 т; 2. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденным Техническим заданием и действующими нормативными документами. Объем работ определен Техническим заданием. Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». Приемка объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование. |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ обеспечить уборку и вывоз строительного мусора. |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком. |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Ответственность за устройство защитных ограждений, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на Подрядчика. |
| 11. Срок выполнения работ | не более 15 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 12. Гарантийные обязательства | не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |

Главный инженер 						                                                А.И. Лузянин