Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «23» августа 2010 года №4

|  | Техническое задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение работ по текущему ремонту в здании по ул.Кирова,59 (устройство пожарного выхода, огнезащитная обработка лестницы) в соответствии с предписанием ГПН |  |  |  |

Место выполнения работ: г.Пермь, Ленинский район, ул.Кирова, 59.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 22.10.2010г.

Требования к производству работ:

Надлежащее качество выполнения работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СниП,   СанПиН и др. нормативных документов, требованиям Контракта, ведомостей объема работ.

Обеспечение безопасной и бесперебойной работы на объекте. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

Обеспечение надлежащей охраны имущества третьих лиц в течение всего срока выполнения работ.

Срок гарантий на выполненные работы - 24 месяца с даты подписания сторонами актов выполненных работ.

| № п/п | Наименование |  | Ед.изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: Устройство пожарного выхода в здании по ул.Кирова, 59 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 кв.м |  | 0,06 |
| 2 |  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 куб.м |  | 5,4 |
| 3 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 кв.м отремонтирован. поверх. |  | 0,02 |
| 4 |  | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 кв.м | 1 кв. м проема |  | 4 |
| 5 |  | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | Кв.м |  | 4 |
| 6 |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т. конструк |  | 1,5 |
| 7 |  | Конструкции стальные | т. |  | 1,5 |
| 8 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 кв.м окраш. поверх. |  | 0,12 |
| 9 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | За т груза |  | 11,46 |
| 10 |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т. |  | 11,46 |
| Раздел 2: огнезащитная обработка лестницы в здании администрации по ул.Кирова, 59 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 кв.м | 0,151 |  |
|  |  | Разборка плинтус: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,51 |  |
|  |  | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01» или эквивалент | 100 кв.м обрабат. площади | 0,7 |  |
|  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 кв.м покрытия | 0,151 |  |
|  |  | Устройство плинтусов | 100 м плинтусов | 0,51 |  |