МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____/2010

на поставку химических реактивов

для МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора

Федора Христофоровича Граля».

г. Пермь       		                               	                                   “__”_____________  2010 год

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице главного врача Грязного Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и _____________________________________ , именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______________________________________________ действующего на основании  _________________________________, на основании решения Котировочной комиссии (протокол №  от ________________  ) по результату проведения  запроса котировок  заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ товар, а ЗАКАЗЧИК - оплатить эти товар.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки  с НДС, сроки поставки  предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью контракта.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые  товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 10 (Десяти) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 60% .

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

3.2.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в спецификации, с момента вступления настоящего контракта в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении запроса котировок и является неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

5.2.Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

5.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары на общую сумму по утвержденной спецификации путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 банковских дней после оценки внутренней комиссией ЛПУ  соответствия поставленного товара техническому заданию, опубликованному в запросе котировок, с момента поставки товара и подписания накладных.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего контракта, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.6. уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В случае существенного нарушения контракта ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплаты указанной в пункте 6.2 неустойки, если ПОСТАВЩИК:

7.1.1. не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные договором или в течение продленного периода, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ;

7.1.2. поставит товары с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для ЗАКАЗЧИКА срок.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий контракта  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к контракту.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего контракта решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями контракта уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по договору ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему договору прилагается:

8.7.1. Приложение 1 - спецификация на поставку на  1л.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» Юридический адрес: 614068, г. Пермь Ул. Кирова, 228 Фактический адрес: 614068, г. Пермь ул. Кирова, 230 Т/Ф: 236-67-62 ИНН 590 300 40 76 КПП 590 301 001 БИК 045 744 000 ОКОНХ 91 511 ОКПО 019 394 98 Р/С 40 40 48 102 000 000 300 15 в РКЦ г. Перми __________________/ В.Н.Грязнов/ М.П. «____» ___________ 2010г. | ПОСТАВЩИК: ________________ /_____________/ М.П. «____» ___________ 2010г. |
| --- | --- |

Приложение№1 к муниципальному контракту №   -   /2010 от «____»_________2010 г.

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ЦМВ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать |
|  | 29 | Количество, набор | 3 | Указать |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | ЦМВ-IgG-авидность, тест-система для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к ЦМВ | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -иммуносорбент - антиген ЦМВ, сорбированный на лунках планшета не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 6 | -высокоавидный положительный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к ЦМВ (ВПК+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 7 | -низкоавидный положительный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к ЦМВ (НПК+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к ЦМВ (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат G: моноклональные антитела мыши к IgG человека с пероксидазой хрена, фл. х мл | 1 х 0,4 | Указать |
|  | 10 | -разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -разводящий буферный раствор для конъюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | - раствор сравнения (РС), фл х мл | 1 х 8,0 | Указать |
|  | 13 | -денатурирующий раствор (ДР), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать |
|  | 14 | -фосфатно-солевой буферный раствор с твином (ФСБ-Т), фл х мл | 1 х 26,0 | Указать |
|  | 15 | -ТМБ-субстрат, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6 | Указать |
|  | 17 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 18 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 19 | -плазма | Наличие |  |
|  | 20 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 21 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 22 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 23 | Количество, уп. | 18 | Указать |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ВПГ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу протого герпеса 1 и 2 типа | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Количество, набор | 2 | Указать |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ВПГ-1,2-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ 1 и 2 типов не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к ВПГ (К+ва), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к ВПГ (К+на), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 10 | -коньюгат (моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 13 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 14 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -раствор белок-диссоциирующего реагента (БДА), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать |
|  | 16 | -раствор сравнения, фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать |
|  | 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 20 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 21 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 22 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 23 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 24 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 25 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 26 | -плазма | Наличие |  |
|  | 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 100 | Указать |
|  | 29 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 12 | Указать |
|  | 30 | Количество, набор | 16 | Указать |
|  | 31 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 32 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Chlamydia trachomatis-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,3 | Указать |
|  | 10 | -буферный раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -буферный раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать |
|  | 13 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать |
|  | 25 | Количество, уп. | 8 | Указать |
|  | 26 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 27 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Chlamydia trachomatis-IgА, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgА человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,25 | Указать |
|  | 10 | -буферный раствор для разведения сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -буферный раствор для разведения коньюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать |
|  | 13 | -буферный раствор для субстрата (БРС), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 16 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 17 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 18 | -плазма | Наличие |  |
|  | 19 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать |
|  | 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать |
|  | 21 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 16 | Указать |
|  | 22 | Количество, уп. | 8 | Указать |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -контрольный образец , фл. х мл | 1 х 1,3 | Указать |
|  | 8 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 6 х 1,3 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат концентрированный, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -раствор для предвлрительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |  |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -планшет для предварительного разведения образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 21 | -трафарет для построения калибровочного графика, шт. | 1 | Указать |
|  | 22 | Состав контрольного образца: |  |  |
|  | 23 | -иммуноглобулины класса G к Toxoplasma gondii в диапазоне концентраций не менее, МЕ/мл | 34 -46 | Указать |
|  | 24 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 25 | -первый калибратор, МЕ/мл | 200,0 | Указать |
|  | 26 | -второй калибратор, МЕ/мл | 100,0 | Указать |
|  | 27 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50,0 | Указать |
|  | 28 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 25,0 | Указать |
|  | 29 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 10,0 | Указать |
|  | 30 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 0,0 | Указать |
|  | 31 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие |  |
|  | 32 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, МЕ/мл | 10-200 | Указать |
|  | 33 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 34 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 35 | -плазма | Наличие |  |
|  | 36 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 37 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 38 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 39 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать |
|  | 40 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать |
|  | 41 | Количество, набор | 8 | Указать |
|  | 42 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 43 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 25 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать |
|  | 26 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать |
|  | 27 | Количество, набор | 8 | Указать |
|  | 28 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 29 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG (К+ва), фл. х мл | 1 х 1,7 | Указать |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG (К+на), фл. х мл | 1 х 1,7 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 11 | -раствор белок-диссоциирующего реагента (БДА), фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор сравнения, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 13 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 14 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 15 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 16 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 20 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 21 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 22 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 23 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 24 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 25 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 26 | -плазма | Наличие |  |
|  | 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 95 | Указать |
|  | 29 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 30 | Количество, набор | 5 | Указать |
|  | 31 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 32 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Краснуха IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G к вирусу краснухи. | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным на внутренней поверхности лунок антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ; концентрация специфических Ig G указана на флаконе), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать |
|  | 29 | Количество, набор | 6 | Указать |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать |
|  | 29 | Количество, набор | 6 | Указать |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Краснуха-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к вирусу краснухи, инактивированный (К+ВА), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к вирусу краснухи, инактивированный (К+НА), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 10 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 13 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать |
|  | 15 | - раствор сравнения (РС), фл х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 16 | - раствор белок-диссоциирующего агента (БДА) , фл х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 21 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 22 | -наконечники для пипеток на 4-200 мкл не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 23 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать |
|  | 24 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 25 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 26 | -плазма | Наличие |  |
|  | 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 28 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать |
|  | 29 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 100 | Указать |
|  | 30 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 12 | Указать |
|  | 31 | Срок годности набора не менее, мес. | 9 | Указать |
|  | 32 | Количество, набор | 14 | Указать |
|  | 33 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 34 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | HBsAg, тест-система иммуноферментная для определения HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к HBsAg не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий 20±10 МЕ/мл HBsAg ayw2 субтипа, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержащий 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа, фл. | 1 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать |
|  | 10 | -коньюгат (концентрат, поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,8 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать |
|  | 12 | -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 100 | Указать |
|  | 23 | Чувствительность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича не более, МЕ/мл | 0,05 | Указать |
|  | 24 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 10 | Указать |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80 | Указать |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5 | Указать |
|  | 27 | Слабоположительный контрольный образец аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича | Наличие |  |
|  | 28 | Количество, набор | 20 | Указать |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Анти-ВГС, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать |
|  | 26 | Количество, набор | 20 | Указать |
|  | 27 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Хелико-IgG-антитела, тест-система для выявления антител класса IgG к антигенам Helicobacter pylori | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигеном Helicobacter pylori не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -коньюгат (антитела против иммуноглобулинов G человека c пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,20 | Указать |
|  | 9 | -буферный раствор для разведения сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 11,0 | Указать |
|  | 10 | -буферный раствор для разведения коньюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать |
|  | 12 | -буферный раствор для субстрата (БРС), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 15 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 16 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 17 | -плазма | Наличие |  |
|  | 18 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 19 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать |
|  | 20 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать |
|  | 21 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 22 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Тест-система для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | - разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами мыши к HBsAg , лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий 20±10 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа , фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 8 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержащий 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа, фл. | 1 | Указать |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать |
|  | 10 | -коньюгат (концентрат, поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена), фл.х мл. | 1 х 0,8 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать |
|  | 12 | -раствор подтверждающего агента, содержащий нейтрализующие поликлональные антитела козы к HBsAg (РПА), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 13 | -раствор для разведения образца, содержащий нормальную сыворотку козы (РРО), фл. х мл | 1 х 21,0 | Указать |
|  | 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 15 | -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 16 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 17 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 20 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 23 | -плазма | Наличие |  |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не менее, мкл | 200 | Указать |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) при процедуре 1 не более, мин | 90 | Указать |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) при процедуре 2 не более, мин | 150 | Указать |
|  | 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) при процедуре 3 не более, мин | 150 | Указать |
|  | 28 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5 | Указать |
|  | 29 | Количество, набор | 1 | Указать |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Анти-ВГС-подтверждающий, тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | - разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (антитела к IgМ и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать |
|  |  | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80 | Указать |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать |
|  | 26 | Количество, набор | 3 | Указать |
|  | 27 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Антиген кардиолипиновый | Наличие |  |
|  | 5 | Метод реакции микропреципитации | Наличие |  |
|  | 6 | Тип исследуемого образца: |  |  |
|  | 7 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 8 | -плазма | Наличие |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0 | Указать |
|  | 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60 | Указать |
|  | 13 | Время проведения анализа не более, мин | 10 | Указать |
|  | 14 | Количество, уп. | 6 | Указать |
|  | 15 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 16 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Антипаллидум-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления специфических иммуноглобулинов класса G к Treponema pallidum | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (антивидовые антитела , коньюгированные с пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 13,0 |  |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать |
|  | 25 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 26 | Количество, набор | 5 | Указать |
|  | 27 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Антипаллидум-IgM, тест-система иммуноферментная для выявления специфических иммуноглобулинов класса М к Treponema pallidum | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными анти-IgM-антителами не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. | 1 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. | 1 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (рекомбинантные белки Treponema pallidum , коньюкированные с пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток и коньюгата (РCК), фл. х мл | 2 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать |
|  | 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать |
|  | 25 | Количество, набор | 5 | Указать |
|  | 26 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 27 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Антипаллидум-суммарные антитела, тест-система иммуноферментная для выявления специфических иммуноглобулинов классов G, М и А к Treponema pallidum | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 9 | -коньюгат (рекомбинантные трепонемные белки, коньюгированные с пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 11 | -разводящий раствор (РР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать |
|  | 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 21 | -плазма | Наличие |  |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5 | Указать |
|  | 25 | Количество, набор | 18 | Указать |
|  | 26 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 27 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Осушитель пробозаборника для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка, шт. х уп. | 4 | Указать |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 6 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 DREW Scientific, США | Наличие |  |
|  | 5 | Количество исследований, не менее | 350 | Указать |
|  | 6 | Количество, шт. | 2 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Модуль реагентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |  |
|  | 5 | Срок работы модуля не менее, дней | 35 | Указать |
|  | 6 | Количество, шт. | 1 | Указать |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать |
|  | 15 | Состав буфера: |  |  |
|  | 16 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150 | Указать |
|  | 17 | -L-аланин, ммоль/л | 750 | Указать |
|  | 18 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1,2 | Указать |
|  | 19 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 | Указать |
|  | 21 | -NADH, ммоль/л | 0,9 | Указать |
|  | 22 | Количество, набор | 2 | Указать |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать |
|  | 15 | Состав буфера: |  |  |
|  | 16 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100 | Указать |
|  | 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 | Указать |
|  | 18 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,9 | Указать |
|  | 19 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,6 | Указать |
|  | 20 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 | Указать |
|  | 22 | -NADH, ммоль/л | 0,9 | Указать |
|  | 23 | Количество, набор | 2 | Указать |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: | Наличие |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 12 | Указать |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 | Указать |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -реагент, фл х мл | 6 х 50 |  |
|  | 12 | Состав реагента: |  |  |
|  | 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36 | Указать |
|  | 14 | -GNPG3, ммоль/л | 1,6 | Указать |
|  | 15 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3,6 | Указать |
|  | 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37 | Указать |
|  | 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253 | Указать |
|  | 18 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 19 | Количество, набор | 2 | Указать |
|  | 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Глюкоза, ферментативный колометрический модифицированный метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность ферментативного реагента: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 | Указать |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000 | Указать |
|  | 12 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 13 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 14 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0,1 | Указать |
|  | 15 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0,25 | Указать |
|  | 16 | -фенол, ммоль/л | 0,75 | Указать |
|  | 17 | -глюкозооксидаза (ГОД) не менее, кЕ/л | 15,0 | Указать |
|  | 18 | -пероксидаза (пОД) не менее, кЕ/л | 1,5 | Указать |
|  | 19 | -мутароза, не менее, кЕ/л | 2,0 | Указать |
|  | 20 | -стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 21 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 22 | -глюкоза, ммоль/л | 5,55 | Указать |
|  | 23 | Количество, набор | 1 | Указать |
|  | 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 2 | Указать |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8 | Указать |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 | Указать |
|  | 15 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 16 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0,1 | Указать |
|  | 17 | -глюкоза, ммоль/л | 20 | Указать |
|  | 18 | -ацетат магния, ммоль/л | 10 | Указать |
|  | 19 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0,2 |  |
|  | 20 | -АМФ, ммоль/л | 5 |  |
|  | 21 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10 |  |
|  | 22 | -НАДФ, ммоль/л | 2 |  |
|  | 23 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4 |  |
|  | 24 | -ЭДТА, ммоль/л | 2 |  |
|  | 25 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30 |  |
|  | 26 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие блокирующие активность не менее чем до, Ед/л КК-ММ | 2000 |  |
|  | 27 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 28 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 29 | -АДФ, ммоль/л | 2 | Указать |
|  | 30 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2,8 | Указать |
|  | 31 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30 | Указать |
|  | 32 | -азид натрия, % | 0,095 | Указать |
|  | 33 | Количество, уп. | 1 | Указать |
|  | 34 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 35 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -монореагент, фл х мл | 4 х 100 | Указать |
|  | 11 | -стандарт триглицеридов, фл х мл | 1 х 3 | Указать |
|  | 12 | Состав монореагента: |  |  |
|  | 13 | -PIPES буфер (рН-7,5), ммоль/л | 50,00 | Указать |
|  | 14 | -4-хлорфенол, ммоль/л | 5,00 | Указать |
|  | 15 | -4-аминоантипирин, ммоль/л | 0,25 | Указать |
|  | 16 | -ионы магния ммоль/л | 4,50 | Указать |
|  | 17 | -АТФ, ммоль/л | 2,00 | Указать |
|  | 18 | -липаза, ≥ Е/мл | 1,30 | Указать |
|  | 19 | -пероксидаза, ≥ Е/мл | 0,50 | Указать |
|  | 20 | -глицеролкиназа, ≥ Е/мл | 0,40 | Указать |
|  | 21 | -глицерол-3-фосфат оксидаза, ≥ Е/мл | 1,5 | Указать |
|  | 22 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 23 | -триглицериды, ммоль/л | 2,28 | Указать |
|  | 24 | Количество, набор | 1 | Указать |
|  | 25 | Цена ед., руб. | Указать | 0,00 |
|  | 26 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0,00 |
| Цена контракта, сумма общих цен по позициям 1-30, руб. |  |  | Указать |  |
| Остаточный срок годности - не менее 80 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать |  |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  г. Пермь, ул. Плеханова, 36 (аптека – цокольный этаж урологического корпуса), транспортом поставщика

Сроки поставки товаров (выполнения  работ,  оказания  услуг):

Поставка товара в течение 1-го дня после подписания муниципального контракта по  заявке заказчика.

Стоимость  составляет:_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                              ПОСТАВЩИК:

# Главный врач МУЗ ГКБ №2

___________________   /В.Н.Грязнов/		_________________  /______________/

М.П.                                                                            М.П.

«____ » ________________2010г.	                                «____» ______________ 2010г.