## Лист1
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ЦМВ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать
| 29 | Количество, набор | 3 | Указать
| 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | ЦМВ-IgG-авидность, тест-система для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к ЦМВ | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -иммуносорбент - антиген ЦМВ, сорбированный на лунках планшета не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | -высокоавидный положительный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к ЦМВ (ВПК+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 7 | -низкоавидный положительный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к ЦМВ (НПК+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец: инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к ЦМВ (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 9 | -конъюгат G: моноклональные антитела мыши к IgG человека с пероксидазой хрена, фл. х мл | 1 х 0,4 | Указать
| 10 | -разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -разводящий буферный раствор для конъюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | - раствор сравнения (РС), фл х мл | 1 х 8,0 | Указать
| 13 | -денатурирующий раствор (ДР), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать
| 14 | -фосфатно-солевой буферный раствор с твином (ФСБ-Т), фл х мл | 1 х 26,0 | Указать
| 15 | -ТМБ-субстрат, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6 | Указать
| 17 | Исследуемый образец:
| 18 | -сыворотка | Наличие
| 19 | -плазма | Наличие
| 20 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 21 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 22 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 23 | Количество, уп. | 18 | Указать
| 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ВПГ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу протого герпеса 1 и 2 типа | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Количество, набор | 2 | Указать
| 29 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 30 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ВПГ-1,2-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ 1 и 2 типов не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к ВПГ (К+ва), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к ВПГ (К+на), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -отрицательный контрольный образец (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 10 | -коньюгат (моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 12 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 13 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 14 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -раствор белок-диссоциирующего реагента (БДА), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать
| 16 | -раствор сравнения, фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать
| 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 20 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 21 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 22 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 23 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 24 | Исследуемый образец:
| 25 | -сыворотка | Наличие
| 26 | -плазма | Наличие
| 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 100 | Указать
| 29 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 12 | Указать
| 30 | Количество, набор | 16 | Указать
| 31 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 32 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Chlamydia trachomatis-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 9 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,3 | Указать
| 10 | -буферный раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -буферный раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать
| 13 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать
| 25 | Количество, уп. | 8 | Указать
| 26 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 27 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Chlamydia trachomatis-IgА, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 9 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgА человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,25 | Указать
| 10 | -буферный раствор для разведения сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -буферный раствор для разведения коньюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать
| 13 | -буферный раствор для субстрата (БРС), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 16 | Исследуемый образец:
| 17 | -сыворотка | Наличие
| 18 | -плазма | Наличие
| 19 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать
| 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 21 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 16 | Указать
| 22 | Количество, уп. | 8 | Указать
| 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Токсоплазмоз-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -контрольный образец , фл. х мл | 1 х 1,3 | Указать
| 8 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 6 х 1,3 | Указать
| 9 | -коньюгат концентрированный, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -раствор для предвлрительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -планшет для предварительного разведения образцов, шт. | 1 | Указать
| 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 21 | -трафарет для построения калибровочного графика, шт. | 1 | Указать
| 22 | Состав контрольного образца:
| 23 | -иммуноглобулины класса G к Toxoplasma gondii в диапазоне концентраций не менее, МЕ/мл | 34 -46 | Указать
| 24 | Концентрация калибраторов:
| 25 | -первый калибратор, МЕ/мл | 200 | Указать
| 26 | -второй калибратор, МЕ/мл | 100 | Указать
| 27 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50 | Указать
| 28 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 25 | Указать
| 29 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 10 | Указать
| 30 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 0 | Указать
| 31 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие
| 32 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, МЕ/мл | 10-200 | Указать
| 33 | Исследуемый образец:
| 34 | -сыворотка | Наличие
| 35 | -плазма | Наличие
| 36 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 37 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 38 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 39 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать
| 40 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать
| 41 | Количество, набор | 8 | Указать
| 42 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 43 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Токсоплазмоз-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 9 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 25 | Специфичность не менее, % | 100 | Указать
| 26 | Чувствительность не менее, % | 100 | Указать
| 27 | Количество, набор | 8 | Указать
| 28 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 29 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Токсоплазмоз-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG (К+ва), фл. х мл | 1 х 1,7 | Указать
| 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG (К+на), фл. х мл | 1 х 1,7 | Указать
| 9 | -отрицательный контрольный образец (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 11 | -раствор белок-диссоциирующего реагента (БДА), фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 12 | -раствор сравнения, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 13 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 14 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 15 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 16 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 20 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 21 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 22 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 23 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 24 | Исследуемый образец:
| 25 | -сыворотка | Наличие
| 26 | -плазма | Наличие
| 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 95 | Указать
| 29 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 30 | Количество, набор | 5 | Указать
| 31 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 32 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Краснуха IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G к вирусу краснухи. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным на внутренней поверхности лунок антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ; концентрация специфических Ig G указана на флаконе), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать
| 29 | Количество, набор | 6 | Указать
| 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3 | Указать
| 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 | Указать
| 29 | Количество, набор | 6 | Указать
| 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Краснуха-IgG-авидность, тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к вирусу краснухи, инактивированный (К+ВА), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 8 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к вирусу краснухи, инактивированный (К+НА), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 10 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл | Указать
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 15 | - раствор сравнения (РС), фл х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 16 | - раствор белок-диссоциирующего агента (БДА) , фл х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 17 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 18 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 19 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 21 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 22 | -наконечники для пипеток на 4-200 мкл не менее, шт | 16 | Указать
| 23 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 | Указать
| 24 | Исследуемый образец:
| 25 | -сыворотка | Наличие
| 26 | -плазма | Наличие
| 27 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 28 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 | Указать
| 29 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 100 | Указать
| 30 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 12 | Указать
| 31 | Срок годности набора не менее, мес. | 9 | Указать
| 32 | Количество, набор | 14 | Указать
| 33 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 34 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | HBsAg, тест-система иммуноферментная для определения HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к HBsAg не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий 20±10 МЕ/мл HBsAg ayw2 субтипа, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержащий 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа, фл. | 1 | Указать
| 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 10 | -коньюгат (концентрат, поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,8 | Указать
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать
| 12 | -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 100 | Указать
| 23 | Чувствительность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича не более, МЕ/мл | 0.05 | Указать
| 24 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 10 | Указать
| 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80 | Указать
| 26 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5 | Указать
| 27 | Слабоположительный контрольный образец аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича | Наличие
| 28 | Количество, набор | 20 | Указать
| 29 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 30 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Анти-ВГС, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 9 | -коньюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать
| 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать
| 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать
| 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать
| 26 | Количество, набор | 20 | Указать
| 27 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 28 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Хелико-IgG-антитела, тест-система для выявления антител класса IgG к антигенам Helicobacter pylori | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигеном Helicobacter pylori не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -коньюгат (антитела против иммуноглобулинов G человека c пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,20 | Указать
| 9 | -буферный раствор для разведения сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 11,0 | Указать
| 10 | -буферный раствор для разведения коньюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 | Указать
| 12 | -буферный раствор для субстрата (БРС), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 | Указать
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 15 | Исследуемый образец:
| 16 | -сыворотка | Наличие
| 17 | -плазма | Наличие
| 18 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 19 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 | Указать
| 20 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 | Указать
| 21 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 22 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 23 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Тест-система для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами мыши к HBsAg , лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий 20±10 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа , фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 8 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержащий 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа, фл. | 1 | Указать
| 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 | Указать
| 10 | -коньюгат (концентрат, поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена), фл.х мл. | 1 х 0,8 | Указать
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 8,0 | Указать
| 12 | -раствор подтверждающего агента, содержащий нейтрализующие поликлональные антитела козы к HBsAg (РПА), фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 13 | -раствор для разведения образца, содержащий нормальную сыворотку козы (РРО), фл. х мл | 1 х 21,0 | Указать
| 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 15 | -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 16 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 17 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 20 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не менее, мкл | 200 | Указать
| 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) при процедуре 1 не более, мин | 90 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) при процедуре 2 не более, мин | 150 | Указать
| 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) при процедуре 3 не более, мин | 150 | Указать
| 28 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5 | Указать
| 29 | Количество, набор | 1 | Указать
| 30 | Цена ед., руб. | Указать
| 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Анти-ВГС-подтверждающий, тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 9 | -коньюгат (антитела к IgМ и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать
|  | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 | Указать
| 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80 | Указать
| 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 | Указать
| 26 | Количество, набор | 3 | Указать
| 27 | Цена ед., руб. | Указать
| 28 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антиген кардиолипиновый | Наличие
| 5 | Метод реакции микропреципитации | Наличие
| 6 | Тип исследуемого образца:
| 7 | -сыворотка | Наличие
| 8 | -плазма | Наличие
| 9 | Состав набора:
| 10 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0 | Указать
| 11 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0 | Указать
| 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60 | Указать
| 13 | Время проведения анализа не более, мин | 10 | Указать
| 14 | Количество, уп. | 6 | Указать
| 15 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 16 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антипаллидум-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления специфических иммуноглобулинов класса G к Treponema pallidum | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 9 | -коньюгат (антивидовые антитела , коньюгированные с пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать
| 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать
| 25 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 26 | Количество, набор | 5 | Указать
| 27 | Цена ед., руб. | Указать
| 28 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антипаллидум-IgM, тест-система иммуноферментная для выявления специфических иммуноглобулинов класса М к Treponema pallidum | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными анти-IgM-антителами не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. | 1 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. | 1 | Указать
| 9 | -коньюгат (рекомбинантные белки Treponema pallidum , коньюкированные с пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать
| 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 11 | -раствор для разведения сывороток и коньюгата (РCК), фл. х мл | 2 х 13,0 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 | Указать
| 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 | Указать
| 25 | Количество, набор | 5 | Указать
| 26 | Цена ед., руб. | Указать
| 27 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антипаллидум-суммарные антитела, тест-система иммуноферментная для выявления специфических иммуноглобулинов классов G, М и А к Treponema pallidum | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 9 | -коньюгат (рекомбинантные трепонемные белки, коньюгированные с пероксидазой хрена), фл. | 1 | Указать
| 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 11 | -разводящий раствор (РР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 | Указать
| 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 | Указать
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 | Указать
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 | Указать
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5 | Указать
| 25 | Количество, набор | 18 | Указать
| 26 | Цена ед., руб. | Указать
| 27 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Осушитель пробозаборника для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие
| 4 | Фасовка, шт. х уп. | 4 | Указать
| 5 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 6 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 7 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 DREW Scientific, США | Наличие
| 5 | Количество исследований, не менее | 350 | Указать
| 6 | Количество, шт. | 2 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Модуль реагентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие
| 5 | Срок работы модуля не менее, дней | 35 | Указать
| 6 | Количество, шт. | 1 | Указать
| 7 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
25 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150 | Указать
| 17 | -L-аланин, ммоль/л | 750 | Указать
| 18 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1.2 | Указать
| 19 | Состав субстрата:
| 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 | Указать
| 21 | -NADH, ммоль/л | 0.9 | Указать
| 22 | Количество, набор | 2 | Указать
| 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
26 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100 | Указать
| 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 | Указать
| 18 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.9 | Указать
| 19 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.6 | Указать
| 20 | Состав субстрата:
| 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 | Указать
| 22 | -NADH, ммоль/л | 0.9 | Указать
| 23 | Количество, набор | 2 | Указать
| 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: | Наличие
| 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 12 | Указать
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -реагент, фл х мл | 6 х 50
| 12 | Состав реагента:
| 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36 | Указать
| 14 | -GNPG3, ммоль/л | 1.6 | Указать
| 15 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3.6 | Указать
| 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37 | Указать
| 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253 | Указать
| 18 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 19 | Количество, набор | 2 | Указать
| 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Глюкоза, ферментативный колометрический модифицированный метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность ферментативного реагента:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000 | Указать
| 12 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 13 | Состав ферментативного реагента:
| 14 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0.1 | Указать
| 15 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.25 | Указать
| 16 | -фенол, ммоль/л | 0.75 | Указать
| 17 | -глюкозооксидаза (ГОД) не менее, кЕ/л | 15 | Указать
| 18 | -пероксидаза (пОД) не менее, кЕ/л | 1.5 | Указать
| 19 | -мутароза, не менее, кЕ/л | 2 | Указать
| 20 | -стабилизаторы | Наличие
| 21 | Состав стандарта:
| 22 | -глюкоза, ммоль/л | 5.55 | Указать
| 23 | Количество, набор | 1 | Указать
| 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
29 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 2 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 | Указать
| 15 | Состав ферментативного реагента:
| 16 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1 | Указать
| 17 | -глюкоза, ммоль/л | 20 | Указать
| 18 | -ацетат магния, ммоль/л | 10 | Указать
| 19 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
| 20 | -АМФ, ммоль/л | 5
| 21 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
| 22 | -НАДФ, ммоль/л | 2
| 23 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4
| 24 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
| 25 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30
| 26 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие блокирующие активность не менее чем до, Ед/л КК-ММ | 2000
| 27 | -азид натрия, % | 0.095
| 28 | Состав субстрата:
| 29 | -АДФ, ммоль/л | 2 | Указать
| 30 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2.8 | Указать
| 31 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30 | Указать
| 32 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 33 | Количество, уп. | 1 | Указать
| 34 | Цена ед., руб. | Указать
| 35 | Сумма позиции, руб. | Указать
30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Состав набора:
| 10 | -монореагент, фл х мл | 4 х 100 | Указать
| 11 | -стандарт триглицеридов, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 12 | Состав монореагента:
| 13 | -PIPES буфер (рН-7,5), ммоль/л | 50 | Указать
| 14 | -4-хлорфенол, ммоль/л | 5 | Указать
| 15 | -4-аминоантипирин, ммоль/л | 0.25 | Указать
| 16 | -ионы магния ммоль/л | 4.5 | Указать
| 17 | -АТФ, ммоль/л | 2 | Указать
| 18 | -липаза, ≥ Е/мл | 1.3 | Указать
| 19 | -пероксидаза, ≥ Е/мл | 0.5 | Указать
| 20 | -глицеролкиназа, ≥ Е/мл | 0.4 | Указать
| 21 | -глицерол-3-фосфат оксидаза, ≥ Е/мл | 1.5 | Указать
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -триглицериды, ммоль/л | 2.28 | Указать
| 24 | Количество, набор | 1 | Указать
| 25 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 26 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
Цена контракта, сумма общих цен по позициям 1-30, руб. |  |  | Указать
Остаточный срок годности - не менее 80 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать
Должность лица, имеющего полномочия подписывать контракт |  |  | Фамилия Имя Отчество (полностью)
|  | Печать |  | Подпись____________