Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 50 от 23.08.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Нить рассасывающая плетеная на основе Полиглактина 910 (лактид-10%, гликолид 90%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция, фиолетовая № 1(4), потеря 25% прочности через 14 дней, потеря 75% прочности через 28-30 дней, длина 250 см, лигатура Обязательно указать торговое наименование с указанием кода, производителя, обязательно подробное техническое описание нити на русском языке от завода-изготовителя. | шт. | 192 |  |  |
| 2 |  | Нить рассасывающая плетеная на основе Полиглактина 910 (лактид-10%, гликолид 90%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция, фиолетовая № 1(4), потеря 25% прочности через 14 дней, потеря 75% прочности через 28-30 дней, длина 90см, игла колющая таперкат 40мм, ½ Обязательно указать торговое наименование с указанием кода, производителя, обязательно подробное техническое описание нити на русском языке от завода-изготовителя. | шт. | 432 |  |  |
| 3 |  | Полигликолид плетеный фиолетовый № 1 (4) с колющей иглой 4С 0,9*45 4/8 нить мепфил (или эквивалент) 75 см стерильный. Обязательно указать торговое наименование с указанием кода, производителя, обязательно подробное техническое описание нити на русском языке от завода-изготовителя. | шт. | 400 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)