УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента

планирования и развития

территории города Перми

____________ А.И.Чащин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 315А/1

о внесении изменений

в

ИЗВЕЩЕНИЕ

и

ДОКУМЕНТАЦИЮ об аукционе

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работы

«Создание автоматизированной системы в защищенном исполнении электронного дежурного плана (АСЗИ-ЭДП) Департамента планирования и развития территории города Перми

Извещение № 315А от 17.08.2010г.

г.Пермь 2010 год

Извещение № 315А/1

Департамент планирования и развития территории города Перми извещает о внесении изменений в извещение № 315А от 17.08.2010 и  документацию об аукционе на право заключить муниципальный контракт  на выполнение работы «Создание автоматизированной системы в защищенном исполнении электронного дежурного плана (АСЗИ-ЭДП) Департамента планирования и развития территории города Перми»

извещение № 315А от 17.08.2010г. о проведении аукциона размещено на сайте www.gorodperm.ru 17 августа 2010г. и опубликовано в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь № 62 от 17.08.2010г.

ИЗМЕНЕНИЯ в ИЗВЕЩЕНИЕ № 315А от 17.08.2010

| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10:00 (время местное) 15.09.2010г. |
| --- | --- |
| Дата проведения аукциона | 27.09. 2010г. |
| Время проведения аукциона | 11:45 (время местное) |

ИЗМЕНЕНИЯ в документацию об аукционе:

I. Читать в новой редакции:

| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Читать в новой редакции со слов: «Срок окончания выполнения работ – 150 календарных дней с момента заключения муниципального контракта, в том числе: 1 этап – 15 календарных дней с момента заключения контракта; 2 этап – 30 календарных дней со дня выполнения работ 1 этапа; 3 этап – 105 календарных дней со дня выполнения работ 2 этапа» |
| --- | --- |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. | Первое предложение читать в новой редакции: «Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации.» Далее по тексту. |
| 9 | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: - Действующая лицензия ФСТЭК России на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации); - Действующая лицензия Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на работу со сведениями, составляющими государственную тайну. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе | Исключить последнее предложение: «Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя.» |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе | 15.09.2010г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, т.е. до 10:00 часов (время местное) 15.09.2010г. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе | - В любое время до 10:00 часов (время местное) 15.09.2010г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| Дата окончания предоставления разъяснений | - 09.09.2010г. |
| День начала рассмотрения | - 15.09.2010г. |
| Время начала рассмотрения | - 10:00 (время местное) |
| Дата проведения аукциона | - 27.09.2010г. |
| Время проведения аукциона | - 11:45 час. (время местное) |

II.  Приложение № 1 к документации об аукционе  - «Техническое задание»  читать в новой редакции :

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

с приложениями

«Создание автоматизированной системы в защищенном исполнении

электронного дежурного плана (АСЗИ-ЭДП)

департамента планирования и развития территории города Перми»

| 1. Наименование услуги | Создание автоматизированной системы в защищенном исполнении электронного дежурного плана департамента планирования и развития территории города Перми (далее по тексту - АСЗИ-ЭДП-ДПиР) |
| --- | --- |
| 2. Виды услуг | 1. Разработка организационно-распорядительной документации на создание АСЗИ-ЭДП по требованиям безопасности информации. 2. Разработка рабочего проекта АСЗИ-ЭДП. 3. Монтаж локально-вычислительной сети (далее по тексту - ЛВС) и подготовка рабочих мест АСЗИ-ЭДП. 4. Наладка и настройка АСЗИ-ЭДП, в т.ч. средств защиты информации (далее по тексту - СЗИ) от несанкционированного доступа (далее по тексту - НСД). 5. Разработка рабочей документации АСЗИ-ЭДП. 6. Объектовые испытания средств вычислительной техники (далее по тексту - СВТ) АСЗИ-ЭДП в соответствии с требованиями руководящих документов (далее по тексту – РД) Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России по контролю защищенности информации, обрабатываемой СВТ, от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок (далее по тексту –ПЭМИН). 7. Объектовые испытания ЛВС АСЗИ-ЭДП и инструментально-расчетный контроль величин мощности информативного оптического сигнала на выходном полюсе передающего оптоэлектронного модуля волоконно-оптической системы передачи (далее по тексту - ВОСП), коэффициента затухания оптического волокна в пределах КЗ, коэффициента передачи между оптическими полюсами ВОСП, времени отключения (блокирования) передачи информативного оптического сигнала, предельно допустимой величины изменения коэффициента передачи между оптическими полюсами ВОСП, предельно допустимой величины мощности информативного оптического сигнала на выходном полюсе передающего оптоэлектронного модуля ВОСП. 8. Опытная эксплуатация АСЗИ-ЭДП. 9. Разработка и согласование программы аттестации АСЗИ-ЭДП. 10. Аттестация АСЗИ-ЭДП и сдача в эксплуатацию. |
| 3. Исходные данные | 1. Исходное оборудование – Приложение 1. 2. Помещения департамента планирования и развития территории города , оборудованные согласно СНиП 2.01.50-83 и СТР-97. План помещений будет выдан исполнителю работ при заключении контракта. |
| 4. Основные требования | 1. Локальная вычислительная сеть в защищенном исполнении на основе волоконно-оптической системы передачи данных (ВОСП). 2. В работе использовать средства измерения и контроля в соответствии с требованиями нормативно-методических документов по контролю защищенности информации, обрабатываемой СВТ, от утечки за счет ПЭМИН и по технической защите информации в волоконно-оптических системах передачи (далее - НМД по ТЗИ ВОСП). 3. Для создания АСЗИ-ЭДП используются существующие в ДПиР: 11 автоматизированных рабочих места (АРМ), сервер, ЛВС, копировальная техника, 2 системы контроля и управления доступом (далее – СКУД), АТС, 11 устройств комбинированной защиты по техническим каналам, сетевой помехоподавляющий фильтр. 4. 11 АРМ, ранее использующиеся в АСЗИ, замене не подлежат. 5. Имеющиеся средства защиты информации НСД в АСЗИ-ЭДП замене не подлежат. 6. Работы по созданию АСЗИ-ЭДП, проводятся в рабочее время по трудовому распорядку департамента с минимальными временными отвлечениями пользователей от исполнения ими своих должностных обязанностей. 7. Гарантия на выполненные услуги не менее 3 лет. 8. Время реакции на устранение неисправностей, сбоев в работе программного обеспечения (ПО), СЗИ НСД, СВТ, оборудования не более 2 (двух) часов в течение всего срока гарантии. 9. Устранение неисправностей, возникших при создании АСЗИ-ЭДП, выполнение работ по созданию АСЗИ-ЭДП в нерабочее время, выходные и праздничные дни должны проводиться по предварительному согласованию и под контролем администратора безопасности департамента планирования и развития территории города. 10. Проведение плановых (один раз в квартал) контрольных проверок АСЗИ в течение всего срока гарантии на выполненные услуги. |
| 5. Документы. регламентирующие выполнение услуг | Нормативно-правовые акты: 1.) Закон о государственной тайне № 5485-1 от 21.07.1993 г. 2) Закон об информации, информационных технологиях и о защите информации № 149-ФЗ от 27.07.2006г.; 3) Постановление Правительства РФ N 333 от 15.04.1995 г. (с изм. и доп. от 23.04.1996 г., 30.04.1997 г., 29.07.1998 г., 03.10.2002 г., от 17. 12.2004 г.) «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны». Руководящие документы: 1).Концепция защиты средств вычислительной техники и автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации. 2).Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации. 3).Временное положение по организации разработки, изготовления и эксплуатации программных и технических средств защиты информации от несанкционированного доступа в автоматизированных системах и средствах вычислительной техники. 4).Защита информации. Специальные защитные знаки. Классификация и общие требования. 5).Защита от несанкционированного доступа. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей. 6).Средства защиты информации. Специальные и общие технические требования, предъявляемые к сетевым помехоподавляющим фильтрам. 7).Положение о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранной технической разведки и от ее утечки по техническим каналам № 912-51 от 15.09.1993 г. Утверждено Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации. 8).Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации. Приказ председателя Гостехкомиссии России № 3 от 05.01.1996 г. 9).ПУЭ-2006 Правила устройства электроустановок. Нормативная документация: 10).Методика контроля защищенности объектов электронно-вычислительной техники. 11).Сборник методик инструментального контроля технических средств. 12).Средства активной защиты объектов ЭВТ от утечки информации по побочным электромагнитным излучениям и наводкам. Основные технические требования. 13).Особенности аттестационных испытаний объектов информатизации – выделенных помещений. Особенности аттестационных испытаний объектов информатизации по требованиям защиты информации от утечки по каналам ПЭМИН. 14).Сборник методических документов по контролю защищенности информации, обрабатываемой СВТ, от утечки за счет ПЭМИН. 15).Сборник нормативно-методических документов по технической защите информации в волоконно-оптических системах передачи (НМД по ТЗИ ВОСП). 16). Специальные требования и рекомендации по защите информации, составляющей государственную тайну от утечек по техническим каналам (СТР-97). ГОСТ 1).ГОСТ Р 51583-2000 Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения. 2).ГОСТ Р 51624-2000 Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования. 3).ГОСТ Р 50739-95 СВТ. Защита от несанкционированного доступа к информации. 4).ГОСТ Р 50752-95 Информационная технология. Защита информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений при ее обработке средствами вычислительной техники. Методы испытаний. 5).ГОСТ Р 51241-98 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. 6).ГОСТ Р 51275-99 Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения. 7).ГОСТ 29339-92 Защита информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок при ее обработке средствами вычислительной техники. Общие технические требования. |
| 6. Дополнительные требования | 1. Наличие у Исполнителя лицензии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 2. Наличие у Исполнителя лицензии ФСТЭК России на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации) включая: - контроль защищенности информации, составляющей государственную тайну, аттестации средств и систем на соответствие требованиям по защите информации; - проведение специсследований на ПЭМИН технических средств обработки информации; - проектирование объектов в защищенном исполнении. 3. Наличие у Исполнителя Аттестата Аккредитации Органа по Аттестации ФСТЭК России (Зарегистрированном в Государственном реестре системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации). 4. Требования к документации. 4.1. На средства вычислительной техники (рабочие станции) – заключение по результатам специальных проверок, протоколы специальных исследований, паспорт, сертификат соответствия по требованиям безопасности информации № РОСС RU. 0001.01БИ00. 4.2. На принтер, сетевое оборудование - заключение по результатам специальных проверок, протоколы специальных исследований. 4.3. На применяемые материалы – сертификаты соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта России, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения. Виды продукции, не относящиеся к обязательной сертификации системы сертификации ГОСТ Р, должны быть подтверждены официальной информацией Госстандарта России. 4.4. Организационно-распорядительная документация на создание АСЗИ по требованиям безопасности должна соответствовать требованиям нормативно-методических документов ФСТЭК России (Гостехкомиссии России) по защите информации, составляющей государственную тайну. 5. Рабочий проект и эксплуатационная документация должна соответствовать ГОСТ Р 51583-2000, ГОСТ Р 51624-2000. 5.1. Аттестаты соответствия по требованиям безопасности - на АСЗИ и ЛВС. |
| 7. Порядок приема-передачи результатов оказанных услуг | Результаты работ сдаются представителю заказчика – начальнику сектора информационных технологий департамента планирования и развития территории города Кубышкину Вячеславу Анатольевичу. По результатам приема-передачи оказанных услуг оформляется акт в 3 экземплярах. |
| 8. Документация, передаваемая заказчику | 1. Акты приемки-передачи выполненных работ в 3-х экземплярах в соответствии с этапами выполнения работ (Календарный план - приложение 3). 2. Организационно-распорядительная документация на создание АСЗИ-ЭДП. 3. Рабочие проекты АСЗИ-ЭДП. 4. Паспорта на оборудование АСЗИ-ЭДП. 5. Акты испытаний составных частей АСЗИ-ЭДП и всей системы. 6. Акты ввода в эксплуатацию АСЗИ-ЭДП. 7. Протоколы объектовых специальных исследований СВТ. 8. Предписание на эксплуатацию АСЗИ-ЭДП. 9.Протокол контроля защищенности информации от несанкционированного доступа. 10. Программа и методика аттестационных испытаний. 11. Заключения по результатам аттестационных испытаний. 12. Аттестаты соответствия АСЗИ-ЭДП и ЛВС. Документация передается Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе. |

III. Приложение 2 к Техническому Заданию

«Календарный план» читать в новой редакции

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«Создание автоматизированной системы в защищенном исполнении»

департамента планирования и развития территории города Перми

| № п/п | Наименование работ | Сроки исполнения | Отчетные материалы | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. Разработка организационно-распорядительной документации создание АСЗИ-ЭДП по требованиям безопасности информации. 1.2. Разработка рабочего проекта АСЗИ-ЭДП. 1.3. Передача документации заказчику 1.4. Приемка документации заказчиком | 15 календарных дней со дня заключения контракта | 1. Организационно-распорядительная документация на создание АСЗИ-ЭДП оформленная в печатном виде, прошитая и пронумерованная 2. Рабочий проект в печатном виде, прошитый и пронумерованный | 1 200 (16 %) |
| 2. | 2.1. Монтаж локально-вычислительной сети (далее по тексту - ЛВС) и подготовка рабочих мест АСЗИ-ЭДП. 2.2. Наладка и настройка АСЗИ-ЭДП, в т.ч. средств защиты информации (далее по тексту - СЗИ) от несанкционированного доступа (далее по тексту - НСД). 2.3. Разработка рабочей документации АСЗИ-ЭДП. 2.4. Объектовые испытания средств вычислительной техники (далее по тексту - СВТ) АСЗИ-ЭДП в соответствии с требованиями руководящих документов (далее по тексту – РД) Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России по контролю защищенности информации, обрабатываемой СВТ, от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок (далее по тексту –ПЭМИН). 2.5. Объектовые испытания ЛВС АСЗИ-ЭДП и инструментально-расчетный контроль величин мощности информативного оптического сигнала на выходном полюсе передающего оптоэлектронного модуля волоконно-оптической системы передачи (далее по тексту - ВОСП), коэффициента затухания оптического волокна в пределах КЗ, коэффициента передачи между оптическими полюсами ВОСП, времени отключения (блокирования) передачи информативного оптического сигнала, предельно допустимой величины изменения коэффициента передачи между оптическими полюсами ВОСП, предельно допустимой величины мощности информативного оптического сигнала на выходном полюсе передающего оптоэлектронного модуля ВОСП. 2.6. Опытная эксплуатация АСЗИ-ЭДП. | 30 календарных дней со дня выполнения работ, указанных в пункте 1 | 1. Рабочая документация в печатном виде, прошитая и пронумерованная 2. Акты испытаний составных частей АСЗИ-ЭДП и всей системы 3. Паспорта на оборудование АСЗИ-ЭДП 4. Результаты опытной эксплуатации в печатном виде. | 4 300 (57,3 %) |
| 3. | 3.1. Разработка и согласование программы аттестации АСЗИ-ЭДП. 3.2. Аттестация АСЗИ-ЭДП и сдача в эксплуатацию. | 105 календарных дней со дня выполнения работ, указанных в пункте 2 | 1. Акты ввода в эксплуатацию АСЗИ-ЭДП 2. Протоколы объектовых специальных исследований СВТ. 3. Предписание на эксплуатацию АСЗИ-ЭДП. 4. Протокол контроля защищенности информации от несанкционированного доступа. 5. Программа и методика аттестационных испытаний. 6. Заключения по результатам аттестационных испытаний. 7. Аттестаты соответствия АСЗИ-ЭДП и ЛВС. Документация передается Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе. | 2 000 (26,7 %) |
| ИТОГО: |  | 150 календарных дней |  | 7 500,00 |