Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 51 от 24.08.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Тумба прикроватная |  |
| 2. | Модель /или эквивалент/ | ТПМ-02.5 |  |
| 3. | Производитель | Указать |  |
| 3.1. | Сертификат соответствия МЗ РФ | Наличие |  |
| 3.2. | Гарантийный срок эксплуатации не менее, мес. | 12 |  |
| 3.3 | Доставка | До места установки |  |
| 3.4 | Сборка | На месте установки |  |
| 4 | Назначение: |  |  |
| 4.1 | Для оснащения палат, клиник, больниц и других лечебно-профилактических учреждений | Наличие |  |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Каркас выполнен из ламинированной ДСП, боковые стойки из профильной трубы с полимерно-порошковым покрытием | Наличие |  |
| 5.2 | Толщина ДСП не менее | 16 мм |  |
| 5.3 | Цвет каркаса и столешницы тумбы | Белый |  |
| 5.4 | Цвет дверцы тумбы | Зеленый |  |
| 5.5 | Тумба установлена на самоориентирующиеся колеса с резиновой окантовкой | Наличие |  |
| 5.6 | Диаметр колес, не менее | 50 мм |  |
| 5.7 | Устойчивость поверхности и каркаса тумбы к воздействию влаги, тепла и применяемых в лабораториях растворителей, щелочей и кислот | Наличие |  |
| 5.8 | Устойчивость наружных поверхностей тумбы к дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16 | Наличие |  |
| 5.9 | Устойчивость наружных поверхностей тумбы к дезинфекции по МУ-287-113 1% раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16 | Наличие |  |
| 5.10 | Габариты тумбы, не более | 400х400х860 мм |  |
| 5.11 | Цена, за ед., руб. | Указать |  |
| 5.12 | Кол-во, шт. | 10 |  |
| 5.13 | Сумма, руб. | Указать |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)