### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____/2010

на поставку медицинского оборудования

для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

г. Пермь                                                                                                     «___» ___________2010 года

Муниципальное учреждение здравоохранения МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Грязнова В.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения Аукционной комиссии  от  «____» _________ 2010 г. (протокол № ___) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить Заказчику медицинское оборудование, которое соответствует спецификации и техническим характеристикам (Приложения №1 к муниципальному контракту), предоставить вспомогательные услуги, а Заказчик – принять их и оплатить.

2. Качество и комплектность товара.

2.1 Поставляемое медицинское оборудование (далее по тексту оборудование) должно соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении №1.

2.2 Поставщик гарантирует качество оборудование в течение всего гарантийного срока.

В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Гарантийный срок  на поставленный товар, начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудование в эксплуатацию.

2.3. При обнаружении в поставляемых оборудование производственных дефектов или иных несоответствий условиям контракта при монтаже, установке, наладке, вводе в эксплуатацию, Поставщик в сроки установленные Заказчиком, должен исправить дефекты или произвести замену бракованного товара без расходов со стороны Заказчика.

3.Тара, упаковка и маркировка.

3.1 Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2 Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Условия поставки и приемки товара

4.1. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в течение периода поставки, указанного в спецификации к Контракту.

4.2. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке за 3 рабочих дня до момента предполагаемой поставки.

4.3. Поставляемое оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении №1, являющейся приложением к данному контракту.

4.2.Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

4.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.4. Приемка оборудование осуществляется в два этапа:

4.4.1. На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемых оборудование в соответствие с его сопроводительными документами, наличие повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

4.4.1.1.Первый этап приемки завершается актом приемки-передачи оборудование.

4.4.1.2.При обнаружении при приемке оборудования производственных или иных дефектов оборудование, а также его недоукомплектации, Заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

4.4.2. Второй этап приемки проводится в процессе ввода в эксплуатацию оборудование, в ходе которой выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в приложении №2 и условиям муниципального контракта.

4.4.2.1 Установка и настройка программного обеспечения проводится сертифицированными инженерами фирмы производителя.

4.4.2.2 При обнаружении в оборудование несоответствий условиям контракта и спецификации при установке и  вводе в эксплуатацию, Поставщик не позднее 10 (десяти) рабочих дней производит замену оборудование или доукомплектовывает оборудование без расходов со стороны Заказчика.

4.4.2.3.Факт нарушения срока вспомогательных услуг фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

4.4.3.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Цена и порядок расчетов.

5.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается по итогам проведения запроса котирвок, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения  муниципального контракта.

5.2. Цена включает все расходы по поставке товаров ЗАКАЗЧИКУ и выполнению вспомогательных услуг, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

5.3. Заказчик оплатит поставленные Поставщиком товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудование в эксплуатацию.

6.Ответственность.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта Поставщик:

6.2.1. За нарушение сроков поставки товара, в установленные настоящим контрактом сроки, уплачивает неустойку в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара.

6.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.4. За поставку товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Расторжение контракта.

7.1 Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. Заключительные положения.

8.1. Изменение условий контракта возможны только по соглашению сторон путем письменного оформления дополнительного соглашения к контракту.

8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течение 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

8.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах,  один экземпляр Поставщику, два экземпляра Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

8.5. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.6. К настоящему контракту прилагается:

8.6.1. Приложение № 1 – Технические характеристики медицинского оборудования

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- | --- |
| Адрес: тел. |  | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ИНН /КПП р/с к/счет БИК |  | Банковские реквизиты: ИНН /КПП р/счет к/счет БИК |
| Главный врач _________________ / В.Н.Грязнов / |  | __________________ / Ф.И.О./ |
| МП «____» _____________ 2010 г. |  | МП «____» _____________ 2010 г. |

Приложение №1

к муниципальному контракту _____/2010 от «___» ________2010 г.

Монитор фетальный Sonicaid Team с модулем печати анализа Care (или эквивалент)

| № п/п | Наименование оборудования/спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | Требования | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 7 | Фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности | Наличие |  |
| 8 | Русифицированная версия прибора | Наличие |  |
| 9 | Функциональные и диагностические характеристики: |  |  |
| 10 | Регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах | Наличие |  |
| 11 | Регистрация профиля двигательной активности (актограммы) плода в автоматическом режиме методом использования низкочастотной составляющей допплеровского УЗ сигнала | Наличие |  |
| 12 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при отсутствии сигнала с датчиков | Наличие |  |
| 13 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при тахикардии или брадикардии | Наличие |  |
| 14 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при отсутствии движений плода | Наличие |  |
| 15 | Коррекция порогов тревог по ЧСС плода с шагом не более 1 уд/мин, 1 сек | Наличие |  |
| 16 | Автоматическое самотестирование технического состояния фетального монитора и датчиков при каждом включении прибора | Наличие |  |
| 17 | Функция «помощника» для автоматического контроля правильности проведения КТГ исследования | Наличие |  |
| 18 | Аудио - и визуальный контроль ультразвукового сигнала для оптимальной установки датчика | Наличие |  |
| 19 | Архивирование данных КТГ в памяти фетального монитора непрерывной записью, часов | не менее 6 |  |
| 20 | Ввода и отображение на дисплее и при печати: | Наличие |  |
| 21 | - данных о пациентке | Наличие |  |
| 22 | - клинической аннотации в реальном режиме времени | Наличие |  |
| 23 | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода (интеллектуальная следящая система эхолокации) | Наличие |  |
| 24 | Цифровая и словесная индикация отклонений параметров КТГ от нормы с комментариями | Наличие |  |
| 25 | Интерактивный режим работы фетального монитора | Наличие |  |
| 26 | Автоматический расчет и анализ параметров КТГ с одновременной оценкой функционального состояния плода (критерии Dawes/Redman), начиная с 24 недель беременности: | Наличие |  |
| 27 | - базальной частоты; | Наличие |  |
| 28 | - количества акцелераций с амплитудой > 10 уд./мин; | Наличие |  |
| 29 | - количества акцелераций с амплитудой > 15 уд./мин; | Наличие |  |
| 30 | - количества децелераций с амплитудой > 20 уд./мин; | Наличие |  |
| 31 | - высоких эпизодов вариабельности (мин.); | Наличие |  |
| 32 | - низких эпизодов вариабельности (мин.); | Наличие |  |
| 33 | - вариабельности коротких отрезков STV (мс); | Наличие |  |
| 34 | - количества шевелений плода за 1 час; | Наличие |  |
| 35 | - количества маточных сокращений; | Наличие |  |
| 36 | - потери сигнала с УЗ датчика (в %) | Наличие |  |
| 37 | Отображение результатов автоматического анализа КТГ с 10 мин. мониторинга с кратностью повтора 2 мин. | Наличие |  |
| 38 | Алгоритм автоматической оценки параметров КТГ и функционального состояния плода | Наличие |  |
| 39 | Алгоритм коррекции оценки функционального состояния плода по данным КТГ с учетом срока беременности | Наличие |  |
| 40 | Автоматический анализ и оценка тяжести гипоксии плода с 24 недель беременности | Наличие |  |
| 41 | Основные технические характеристики: |  |  |
| 42 | Ультразвуковой канал регистрации ЧСС: | Наличие |  |
| 43 | Направленный импульсный допплер с автокорреляцией | Наличие |  |
| 44 | Мультикристаллический УЗ датчик с частотой, МГц | не более 1,5 |  |
| 45 | Диапазон измерения ЧСС плода, уд./мин. | от 30 до 240 |  |
| 46 | Регистрации ЧСС плода от удара к удару | Наличие |  |
| 47 | Точность измерения количества ударов в минуту при частоте сердечных сокращений диапазоне от 100 до 180, уд/мин | не более +/- 1 |  |
| 48 | Точность расчета ЧСС плода, уд./мин | не более +/- 0,25 |  |
| 49 | Точность оцифровки, мсек. | +/- 5 |  |
| 50 | Частота повтора, кГц | не менее 3 |  |
| 51 | Акустические параметры согласно положению ГОСТ 8.604-2004 , МИ 2477-98, IEC 61157 | Наличие |  |
| 52 | Максимальное значение пик-отрицательного давления (р_), кПа | не более 61,3 |  |
| 53 | Пик-пространственная усредненная во времени интенсивность (I spta), мВт/см2 | не более 14,2 |  |
| 54 | Эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob), мВт/см2 | не более 1,8 |  |
| 55 | Полная мощность УЗ пучка (Р), мВт | не более 14 |  |
| 56 | Безопасность по типу защиты ВF | Наличие |  |
| 57 | Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7 |  |
| 58 | Кнопка для крепления датчика к ремню пациентки | Наличие |  |
| 59 | Канал регистрации сократительной активности матки | Наличие |  |
| 60 | Номинальная чувствительность (для полной шкалы), гр | 150 |  |
| 61 | Диапазон измерений ТОСО датчика, % | не менее от 0 до 100 |  |
| 62 | Диапазон компенсации нагрузки на датчик, гр. | не менее от – 100 до +100 |  |
| 63 | Ручной режим установки нуля | Наличие |  |
| 64 | Автообнуление | Наличие |  |
| 65 | Безопасность по типу защиты ВF | Наличие |  |
| 66 | Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7 |  |
| 67 | Канал регистрации двигательной активности плода посредством отметчика событий | Наличие |  |
| 68 | Точечный матричный термальный принтер | Наличие |  |
| 69 | Скорость протяжки бумаги 1,2 и 3 см/мин | Наличие |  |
| 70 | Режим ускоренной печати данных из архива | Наличие |  |
| 71 | Размерность шкалы ЧСС плода, уд/мин | от 30 до 240 |  |
| 72 | Печать реальной КТГ и протокола исследования без прерываний на одном листе | Наличие |  |
| 73 | Бумага теплочувствительная Z-образная, гладкая с покрытием | Наличие |  |
| 74 | Ширина печати, мм | не менее 128 |  |
| 75 | Длина бумаги в 1 упаковке, м | не менее 45 |  |
| 76 | Продолжительность непрерывной печати при скорости 1 см/мин, часов | не менее 75 |  |
| 77 | Выбор шкалы при печати | Наличие |  |
| 78 | - 30-240 уд/мин (30уд/мин/см) | Наличие |  |
| 79 | - 50-210 уд/мин (20 уд/мин/см) | Наличие |  |
| 80 | Дисплей | Наличие |  |
| 81 | Тип дисплея жидкокристаллический графический, дюймов | не менее 5,2 |  |
| 82 | Буквенно-цифровой режим работы дисплея | Наличие |  |
| 83 | Режим прокрутка кривой | Наличие |  |
| 84 | Информация, отображаемая на дисплее: | Наличие |  |
| 85 | - показания ЧСС | Наличие |  |
| 86 | - показания ТОКО | Наличие |  |
| 87 | - результаты анализа КТГ | Наличие |  |
| 88 | - интерактивные сообщения | Наличие |  |
| 89 | - меню | Наличие |  |
| 90 | - текущие время/дата | Наличие |  |
| 91 | - время мониторинга | Наличие |  |
| 92 | - ФИО пациентки | Наличие |  |
| 93 | Вес прибора, кг | не более 5,5 |  |
| 94 | Размеры прибора не более, см | 28 х 28 х 18 |  |
| 95 | Цветовая кодировка датчиков и разъемов | Наличие |  |
| 96 | Подключение к компьютерным сетям через RS 232/RS 485 интерфейсы | Наличие |  |
| 97 | Встроенный держатель датчиков | Наличие |  |
| 98 | Допускается санитарная обработка фетального монитора и комплектующих с помощью жидкого раствора | Наличие |  |
| 99 | Допускается стерилизация датчиков путем полного погружения в дезинфицирующий раствор | Наличие |  |
| 100 | Требования, предъявляемые к составу изделия |  |  |
| 101 | Конструкция монитора - моноблок | Наличие |  |
| 102 | Встроенный процессор | Наличие |  |
| 103 | Встроенный графический жидкокристаллический дисплей | Наличие |  |
| 104 | Встроенный термопринтер | Наличие |  |
| 105 | УЗ датчик, шт. | 3 |  |
| 106 | ТОКО датчик, шт. | 3 |  |
| 107 | Отметчик шевелений плода | Наличие |  |
| 108 | Ремни для крепления датчиков, шт. | 4 |  |
| 109 | Пряжки к ремням, шт. | 2 |  |
| 110 | Гель, мл | 250 |  |
| 111 | Термобумага, уп. | 1 |  |
| 112 | Сетевой провод, шт. | 1 |  |
| 113 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 114 | Паспорт на монитор | Наличие |  |
| 115 | Краткая схема работы на приборе | Наличие |  |
| 116 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | не менее 12 |  |
| 117 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию товара не более, дней с момента заключения контракта | 60 |  |
| 118 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 119 | Все оборудование должно быть новым, год выпуска, г. | не ранее 2010 |  |
| 120 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 121 | Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки | Наличие |  |
| 122 | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 123 | Цена контракта включает расходы: - на уплату таможенных пошлин, - на уплату налогов, - на уплату сборов, и других обязательных платежей, - на складские расходы, - на перевозку, - на страхование, - на упаковку, маркировку, - на подготовку сопроводительной документации, - на демонтаж (при необходимости), - установку, - монтаж, - пусконаладочные работы, - на инструктаж технического и обслуживающего персонала, - на гарантию, - прочие, связанные с исполнением государственного контракта в полном объеме. | Наличие |  |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  г. Пермь, ул. Плеханова, 36,  транспортом поставщика

Сроки поставки товаров и ввод в эксплуатацию (выполнения работ, оказания услуг):

срок поставки не более 60 дней с момента подписания муниципального контракта

Стоимость  составляет: ____________________________________________________________

| Главный врач _________________ / В.Н.Грязнов / |  | __________________ /Ф.И.О./ |
| --- | --- | --- |
| МП «____» _____________ 2010 г. |  | МП «____» _____________ 2010 г. |