Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 8 от 25.08.2010 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Параметры и условия требований к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф общего назначения двухстворчатый | Шкаф общего назначения двухстворчатый, с двумя верхними открытыми полками и нижней полкой за двумя дверцами. Изготовлен из ламинированной ДСП толщиной не менее 17 мм. Торцевые части элементов шкафа окантованы пластиковой лентой толщиной 0,4 и 3 мм. Шкаф имеет два отделения. Верхнее отделение с двумя открытыми полками. Нижнее отделение с двумя дверцами и полкой. Цвет бук. Масса не более 44,5 кг. Габаритные размеры 860х380х1900 | 28 |
| 2 | Шкаф общего назначения одностворчатый | Шкаф общего назначения одностворчатый с двумя верхними открытыми полками и нижней полкой за одной дверцей. Изготовлен из ламинированной ДСП толщиной не менее 17 мм. Торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой толщиной 0,4 и 3 мм. Шкаф имеет два отделения. Верхнее отделение с двумя открытыми полками. Нижнее отделение с дверцей и полкой. Цвет бук. Масса не более 29,5 кг. Габаритные размеры: 450х380х1900 | 8 |
| 3 | Шкаф общего назначения двухстворчатый | Шкаф общего назначения. Изготовлен из ламинированной ДСП толщиной не менее 17 мм. Торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой толщиной 0,4 и 3 мм. Шкаф имеет два отделения. Верхнее и нижнее отделения - с одной полкой и двумя дверцами. Цвет бук. масса 44,5 кг. Габаритные размеры: 860х560х1800 | 4 |
| 4 | Вытяжной шкаф | Состоит из лабораторного стола с вентиляционной установкой. Основа – травмобезопасный алюминиевый профиль с полимерно-порошковым покрытием.. заполнение из химически стойкого пластика толщиной 3 мм с двусторонним декоративным покрытием. Пазы профиля закрыты пластиковыми заглушками. Столешница из МДФ с покрытием из керамической плитки, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств, горизонтальной плоскости. Оснащение: вентилятор с фланцем 0120 мм для подсоединения к вентиляционной системе, светильник -1, розетки, выключатели. Подвижный экран из стекла тонирован защитной плёнкой с фиксацией на любой высоте. Габаритные размеры 1000х735х2060 Цвет белый. | 1 |
| 5 | Шкаф металлический двухсекционный двухдверный | Жёсткая модульная сборно-разборная конструкция, изготовленная из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм. Покрытие из экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств. Верхняя и нижняя секции с металлическими дверцами с замками и двумя металлическими полками. Установка на винтовые опоры для регулировки в горизонтальной плоскости. Габаритные размеры: 800х400х1750. Цвет светло-серый. | 5 |
| 6 | Шкаф медицинский металлический двухсекционный однодверный с металлическими дверцами | Жёсткая модульная сборно-разборная конструкция, изготовленная из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм. Покрытие - экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска устойчивая к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств. Верхняя и нижняя секции с металлическими дверцами, оборудованными замками с двумя металлическими полками. Установка на винтовые опоры для регулировки в горизонтальном положении. Номинальная нагрузка на полку не менее 30 кг. Габаритные размеры: 600х400х1750 Цвет светло-серый. | 2 |

И.о главного врача МУЗ «ГП № 3»                                                                                 М.Е. Артемов