ИЗВЕЩЕНИЕ от «26» августа 2010г. № 89-26/08

о проведении запроса котировок

на право заключить муниципальный контракт

на поставку столов медицинских

для МУЗ «Городская поликлиника № 12»

| Наименование муниципального заказчика | МУЗ «Городская поликлиника №12» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614113, г.Пермь, ул. Липатова, 19 |
| Контактный телефон | (342) 282-76-54 |
| Контактное лицо | Маклакова Ксения Валерьевна |
| Источник финансирования заказа | Средства: бюджета г. Перми. |
| Наименование, характеристики, количество и место поставляемых товаров | 1. Стол для забора крови - Ширина - 600мм. Глубина - 450мм. Высота - 750мм. Металлический каркас квадратного сечения 25*25 с полимерно-порошковым покрытием, краска эпоксиполеэфирная. Верхняя часть из ДСтП, настил из пенополиуретана литьевого - толщиной 20мм (плотность 2536г/м) обтянутого винилискожей. Цвет - светло-серый. Место доставки: М.Рыбалко, 2а – 2 шт., Липатова, 19 – 2 шт. Количество – 4 шт. 2. Столик манипуляционный - Ширина - 680мм. Глубина - 460мм. Высота - 930мм. Каркас изготовлен из стальной трубы круглого сечения 20*20. Ящик из стального листа толщиной 0,8мм, выдвижной на телескопических направляющих. Поддоны из нержавеющей стали. Каркас и ящик покрыты экологически чистым полимерно-порошковым покрытием (краска эпоксиполеэфирная). Колеса самоориентирующиеся Ø 50мм из не маркой серой резины, два колеса – с автономным тормозным устройством. Ручка – дуга боковая для перемещения. Цвет - светло-серый. Место доставки: М.Рыбалко, 2а – 20 шт., Липатова, 19 – 13 шт. Количество – 33 шт. Наличие сертификата соответствия с приложением на «Мебель для медицинских учреждений» или «Мебель медицинская», выданным органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров подлежащих обязательной сертификации - строго обязательно. ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93, код ОКП 56 2100 Поставляемая мебель должна быть изготовлена из материалов, согласно действующих СанПиН 2.1.3.1375-03, утверждены главным государственным санитарным врачом РФ. Соответствие габаритных размеров и исходных производственных материалов - строго обязательно. Гарантийные обязательства на поставляемую продукцию - 24 месяца, с момента поставки товара. |
| Сроки поставки товара | В течение 7 календарных дней со дня подписания муниципального контракта |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товара расходах | Цена является неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать в себя все расходы по исполнению контракта, налоги, сборы, таможенных пошлины, доставку, разгрузку, сборку и прочие обязательные платежи. |
| Максимальная цена контракта | 205 200,00 (Двести пять тысяч двести рублей 00 копеек) рублей |
| Место подачи котировочных заявок | г. Пермь, ул. Липатова, 19, каб. «Бухгалтерия» |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 17 часов 30 минут «02» сентября 2010 г. в рабочие дни: понедельник - пятница с 09.00 до 17.30 |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме Приложение № 2 |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте www.gorodperm.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через пятнадцать дней со дня подписания указанного протокола |
| Срок и условия оплаты поставленного товара | Оплата товара будет производиться путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента поставки товара и предоставления счетов-фактур, счетов, накладных. |

Приложение:

Приложение № 1 – Котировочная заявка

Приложение № 2 – Проект муниципального контракта

Главный врач				_____________________		П.В. Штэфан

(подпись)

МП