|  | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального учреждения «Пермблагоустройство» И.А.Денисов ___ _______________ 2010 года |
| --- | --- |

Извещение № 318А от 27 августа 2010 года

о проведении открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства

на выполнение работ по покраске пешеходно-транспортного перехода через ш.Космонавтов

муниципальным учреждением «Пермблагоустройство»

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по покраске пешеходно-транспортного перехода через ш.Космонавтов.

1) Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25, контактный телефон  212-06-24, E-mail: permblag@permregion.ru

3) Предметом муниципального контракта являются: выполнение работ по покраске пешеходно-транспортного перехода через ш.Космонавтов.

4)  Источник финансирования – городской бюджет.

Начальная (максимальная) цена контракта: 906 916,98 (Девятьсот шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 98 копеек.

5) Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район, пешеходно-траспортный переход через ш.Космонавтов.

Срок выполнения работ: 20 (двадцать) календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Срок выполнения гарантийных обязательств: 60 месяцев со дня подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с:

- техническим заданием;

- расчетом стоимости работ (приложение № 1 к документации об аукционе).

Техническое задание

на выполнение работ по покраске пешеходно-транспортного перехода через ш. Космонавтов.

- Целью работы является проведение работ по покраске пешеходно-транспортного перехода через ш. Космонавтов (подмостового пространства)

- Основные требования:

  - окраску следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С. Запрещается производить окраску при дождливой погоде, а также по влажной поверхности.

  - Лакокрасочные материалы перед началом работ должны быть проверены на качество и соответствие ГОСТ 10144-89 и техническим условиям (сертификаты качества).

  - применение поливинилхлоридной эмали в соответствии с  ГОСТ 7313-75

    - вязкость краски с диаметром сопла 4мм при температуре 18-22 град. С

    - массовая доля нелетучих веществ 28-36 %

    - твердость плёнки краски не менее 0,35 у.е.

    - степень перетира-40 мкм

    - укрывистость – 70 г/м2

    - время высыхания при температуре 18-22 град. С не более 1 часа

    - Покрытие в 2 слоя.

- Грунтовку поверхности ограждения выполняют по сухой поверхности при температуре от – 10  град. С до +30 град. С и относительной влажности не более 80% . Перед грунтовкой поверхность должна быть очищена от налета, ржавчины и пыли.

  - для грунтовки применяется эпоксидная шпатлевка на основе смол ГОСТ 10587-84

    - вязкость при температуре 25 град.С – 13-20 ПА.с

    - % этилоксидных групп – 20-22,5

    - Содержание эпоксидных групп 20,0-22,5%

    - Массовая доля омыляемого хлора не более 0,3 %

    - Время желатизации с отвердителем не менее 5 час.

    - Массовая доля летучих веществ не более 0,2 %

    - Плотность при температуре 25 град.С – 1,166 г/см3

4.    Состав выполняемых работ:

5.1 помывка ограждений,

очистка фасада пескоструйным аппаратом

  - зачистка металлоконструкций от старой краски

  - обезжиривание специальным раствором

  - шпатлевание фасадов

  - огрунтовка.

  - определение совместимости красок старого и нового покрытия

  - покраска моста

5. Заказчиком осуществляется проверка качества выполняемых работ после каждого этапа согласно п. 4 данного технического задания и дается разрешение на проведение следующего этапа работ.

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, контактный телефон 212-06-24, E-mail: permblag@permregion.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с п. 2 аукционной документации, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 17 сентября 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 28 августа 2010 г., в рабочие дни (суббота и воскресенье - выходные дни).

Каждая заявка, поступившая в срок до 10 часов 00 мин. (местного времени) 17 сентября 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

8) Место, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на 10:15  часов (местного времени) 30 сентября 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.