Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «31» августа 2010 года  № 61

Техническое задание

| Наименование | Технические характеристики | Комплектация | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Лупа офтальмологическая бинокулярная | - увеличение 2,5х; - номинальное рабочее расстояние – 340 мм; - поле зрения 90 мм без искажения; - глубина резкости – 110 мм; - оптика (HR High Resolution – высокого разрешения); - линзы ахроматические с цветовой коррекцией; - мультипокрытие для устранения световых рефлексов (мене 0,3%); - пыле и влагоустойчивость в соответствии со стандартом IP65/IEC 60529(2000); - независимая регулировка оптики слева и справа; - точный выбор межзрачкового расстояния; - изменение угла крепления лупы от 20 до 35 градусов при помощи углового адаптера; - вес не более 42 грамм; - соединение с налобным осветителем при помощи адаптера; - особая универсальная очковая оправа S-Frame с креплением i-View; - 5 монтажных позиций при креплении на оправу; - подгонка оправы к любой форме головы и лица благодаря конструкции из материала KYNETIUM; - ультралегкий вес оправы – 24 грамма; - дужки оправы из сплава алюминия (KYNETIUM), магния, титана; - регулируемые носовые упоры оправы из силикона; - прочные поликарбонатные защитные стекла оправы с защитой от царапин; - сменные защитные стекла для оправы (2 варианта размеров); - механизм крепления оптики на оправе поднимается; - возможность смены оптики на одной и той же оправе. | Лупа 2,5х/340 Оправа для крепления лупы S-Frame с креплением i-View. Линзы защитные (2 шт.). Рычажок для установки лупы (2 шт.). Шнур для оправы и кейс. | 2 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП