Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению системы отопления

## по адресу: г. Пермь  ул. Красноуральская, 35

| № п/п | Наименование работ | Колич. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт регистров отопления из гладких труб | 44шт |
| 2. | Замена ст. подводок d =20мм к регистру отопления | 11м |
| 3. | Замена магистральных трубопроводов отопления по подвалу трубы d=50;40;32;25мм | 206,0 м |
| 3. | Заполнение системы отопления водой с гидравлическим испытанием и проверкой на прогрев (79 приборов ) | 1891,0м3 |
| 4. | Проверка отопительных приборов на прогрев | 16 шт. |
| 5. | Ремонт оборудования и инженерных сетей т/пункта: |  |
| 6. | Установка задвижек вновь d = 80/50мм | 14шт |
| 7. | Ремонт задвижек d = 80/50мм | 10шт |
| 8. | Прочистка грязевика, обр.клапана, | 2шт |
| 9. | Сборка/разборка элеватора | 1шт |
| 10. | Ревизия вентилей d =15/20мм | 16шт |
| 11. | Гидравлическое испытание т/узла | т/узел |
| 12. | Смена чуг.задвижки d =80мм на в/узле | 1шт |

Заказчик:                                                                        Подрядчик:

__________________                                                  ______________________

МП                                                                                     МП