Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№406 от 31 августа 2010 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» ______________ 2010г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место нахождения __________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Место жительства ___________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

Кому:______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив Извещение №406 от 31 августа 2010 г. о проведении запроса котировок,

__________________________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает осуществить поставку следующего товара в соответствии с требованиями Технического задания:____________________________________________________________________________________________

| Кровать общебольничная металлическая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| 1 | Наименование | Кровать общебольничная металлическая | Указать |
| 2 | Модель | КМ или эквивалент | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Россия | Указать |
| 4 | Сертификат соответствия | наличие | Указать |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | наличие | Указать |
| 6 | Количество, шт. | 90 | Указать |
| 7 | Цена за ед.товара | 5450,00 руб. | Указать |
| 8 | Технические характеристики: |  |  |
| 9 | Ложе изготовлено из металлической трубы с рёбрами жесткости, размером не менее | 40х20 мм | Указать |
| 10 | Сварная сетка из прутка диаметром 4 мм, размер ячеек не более | 50х50 мм | Указать |
| 11 | Спинки полукруглые, из пары стальных труб круглого сечения, диаметром не менее | 38 мм | Указать |
| 12 | Каркас покрыт полимерно-порошковой краской | эпоксилолэфирная | Указать |
| 13 | Крепление спинок к основанию болтовое | наличие | Указать |
| 14 | Требования к качеству | ГОСТ 16371-93 ГОСТ 19917-93 | Указать |
| 15 | Номинальная нагрузка, не менее | 150 кг | Указать |
| 16 | Размеры, не менее | 2000х840х760 | Указать |
| 17 | Матрац: |  |  |
| 18 | Наполнитель: пенополиуретан | Наличие | Указать |
| 19 | Чехол из кожезаменителя, съёмный на молнии | Наличие | Указать |
| 20 | Цвет чехла | белый | Указать |
| 21 | Размеры, не менее | 1900х800х100 | Указать |
| 22 | Масса кровати с матрацем, не более | 40 кг | Указать |
| 23 | Доставка, сборка силами поставщика | Соответствие | Указать |

Предлагаемая цена контракта составляет ____________________________________________ рублей (прописью) и включает: ______________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

________________________

других обязательных платежей)

В случае принятия настоящей котировочной заявки    __________________________________________

наименование участника размещения заказа)

согласен(на, но) исполнить условия муниципального контракта, проект которого приложен к Извещению о проведении запроса котировок.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП