Приложение №1 к Извещению о запросе котировок № 406 от 31.08.2010 г.

Техническое задание на кровати общебольничные металлические

| Кровать общебольничная металлическая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| 1 | Наименование | Кровать общебольничная металлическая | Указать |
| 2 | Модель | КМ или эквивалент | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Россия | Указать |
| 4 | Сертификат соответствия | наличие | Указать |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | наличие | Указать |
| 6 | Количество, шт. | 90 | Указать |
| 7 | Цена за ед.товара | 5450,00 руб. | Указать |
| 8 | Технические характеристики: |  |  |
| 9 | Ложе изготовлено из металлической трубы с рёбрами жесткости, размером не менее | 40х20 мм | Указать |
| 10 | Сварная сетка из прутка диаметром 4 мм, размер ячеек не более | 50х50 мм | Указать |
| 11 | Спинки полукруглые, из пары стальных труб круглого сечения, диаметром не менее | 38 мм | Указать |
| 12 | Каркас покрыт полимерно-порошковой краской | эпоксилолэфирная | Указать |
| 13 | Крепление спинок к основанию болтовое | наличие | Указать |
| 14 | Требования к качеству | ГОСТ 16371-93 ГОСТ 19917-93 | Указать |
| 15 | Номинальная нагрузка, не менее | 150 кг | Указать |
| 16 | Размеры, не менее | 2000х840х760 | Указать |
| 17 | Матрац: |  |  |
| 18 | Наполнитель: пенополиуретан | Наличие | Указать |
| 19 | Чехол из кожезаменителя, съёмный на молнии | Наличие | Указать |
| 20 | Цвет чехла | белый | Указать |
| 21 | Размеры, не менее | 1900х800х100 | Указать |
| 22 | Масса кровати с матрацем, не более | 40 кг | Указать |
| 23 | Доставка, сборка силами поставщика | Соответствие | Указать |

Срок поставки товара – не более 20 календарных дней с момента подписания муниципального контракта транспортом поставщика.