| ИЗВЕЩЕНИЕ № 340А от «31 » августа 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта приемного отделения соматического корпуса МУЗ ГДКБ № 15 |  |
| --- | --- |
| Форма торгов | Открытый аукцион |
| Заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» (далее МУЗ ГДКБ № 15) |
| Место нахождения | 614066 г.Пермь, ул.Баумана, 17 |
| Почтовый адрес | 614066 г.Пермь, ул.Советской Армии, 10 |
| - Адрес электронной почты | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| - Контактный телефон | (342) 228-06-92 |
| Предмет муниципального контракта | выполнение капитального ремонта приемного отделения соматического корпуса МУЗ ГДКБ № 15 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 5 000 000 руб. |
| Объем выполняемых работ | Основные объемы работ и материалы:; ед.измерения; кол-во. Раздел 1. Коридоры. 1; Разборка деревянных подвесных потолков из плит асбоцементных; 100 м2; 0,898. 2; Устройство подвесных потолков (типа Армстронг или "Байкал", "Волга", Taurus или эквивалент.) по каркасу из оцин; ованного профиля 100 м2 поверхности облицовки; 0,898. 3; Панели потолочные (типа Армстронг, "Байкал" или эквивалент) с комплектующими; м2; 92,49. 4; Разборка плинтус : деревянных; 100 м плинтусов; 0,8188. 5; Разборка покрытий полов: из линолеума; 100 м2 покрытий; 0,898. 6; Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных; 100 м2 покрытия; 0,898. 7; Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плин; усов 0,8188. 8; Разборка кладки стен из: кирпича (перегородка); 10 м3 кладки; 0,108. 9; Разборка деревянных заполнений проемов дверных; 100 м2; 0,0504. 10; Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: сборно-разборных с остеклением; 100 м2; 0,0866. 11; Перегородки пл; стиковые с остеклением глухие площадью более 2 м2 м2; 8,66. 12; Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 выпускаемые по ГОСТ 30674-99.; 100 м2 проемов; 0,0504. 13; Блоки дверные входные пластиковые двупольные; м2; 5,04. 14; Очистка вручную стен от масляных красок: с земли и лесов; 100 м2 расчищенной поверхности; 1,1425. 15; Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа; "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности; 2,285. 16; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен; 100 м2 покрытия; 2,285. 17; Окраска поливинилацетатными водоэм; льсионными составами улучшенная: по штукатурке стен 100 м2 окрашиваемой поверхности; 2,285. Раздел 2. Помещения. 18; Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками; 100 м2; 0,315. 19; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления Профили поливинилхлоридные системы «Экспроф» S 358 (или эквивалент) для оконных и дверных блоков, ГОСТ 30673-99, соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97, группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97), группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по по СНиП 21-01-97), СанПиН 2.1.2.729-99, ГН 2.1.6.1338-03; Фурнитура, устройства поворотно-откидные и поворотные для оконных и балконных дверных блоков: устройства поворотно-откидные системы «Maco Multi Trend» (или эквивалент), устройства поворотные си; темы «Maco Rustico» (или эквивалент). 100 м2 проемов; 0,315. 20; Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2; м2; 31,5. 21; Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах ТУ 5772-001-48160374-2003; 100 п.м.; 0,. 221; Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль (или эквивалент) длина 6 метров, ширина 150 мм (Россия); п.м.; 22,05. 23; Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее; 100 м2 обл; цовки 0,063. 24; Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием; 1 м2 проема; 31,5. 25; Разборка деревянных заполнений пр; емов дверных 100 м2; 0,5103. 26; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0,5103. 27; Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2; м2; -51,03. 28; Блоки дверные "Финка" (или эквивалент) коробка+полотно; шт; 27. 29; Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных; комплект; 27. 30; Замки-ручки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни; шт; 27. 31; Установка и крепление наличн; ков 100 м коробок блоков; 2,7. 32; Монтаж: конструкций дверей; 1 т конструкций; 0,6. 33; Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные, + замок, петли; шт; 1. 34; Блоки дверные металлические утепленные, окрашенные, + замок, п; тли шт; 5. 35; Разборка плинтус : деревянных; 100 м плинтусов; 0,89. 36; Разборка покрытий полов: из линолеума; 100 м2 покрытий; 0,691. 37; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0,691. 38; Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием п; лотнищ в стыках 100 м2 покрытия; 0,691. 39; Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2; -70,48. 40; Линолеум коммерческий; м2; 70,48. 41; Устройство плинтусов поливинилхлоридных; 100 м плинтусов; 0,89. 42; Разборка покрыт; й полов: из керамических плиток 100 м2 покрытий; 0,96. 43; Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных; 100 м2 покрытия; 0,96. 44; Смы; ка поверхности потолков 100 м2 промытой поверхности; 1,248. 45; Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: по; олков 100 м2 поверхности; 1,248. 46; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков; 100 м2 покрытия; 1,248. 47; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков; 100 м2 окрашиваемой поверх; ости 1,248. 48; Устройство подвесных потолков (типа Армстронг или "Байкал", "Волга", Taurus или эквивалент) по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки; 0,403. 49; Панели потолочные (типа Армстронг или "Байкал" или эквивалент) с комплект; ющими м2; 41,51. 50; Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону; 100 м2 поверхности; 5,653. 51; Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (односло; ная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности; 2,01. 52; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен; 100 м2 покрыти; 2,01. 53; Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности; 1,131. 54; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окра; ку стен 100 м2 окрашиваемой поверхности; 1,131. 55; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,879. 56; Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее и; сухих смесей: по кирпичу и бетону 100 м2 поверхности облицовки; 3,645. 57; Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин; 100 приборов; 0,09. 58; Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды; 10 комплектов; 0,9. 59; Установка смесителей; 10 шт; 0,9. 60; Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров; 100 приборов; 0,02. 61; Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 10 комплектов; 0,2. 62; Демонтаж санитарных приборов: ванн; 100 приборов; 0,01. 63; Установка ванн купальных прямых: чугунных; 10 комплектов; 0,01. 64; Установка смесителей; 10 шт; 0,1. 65; Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения; шт; -1. 66; Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем; комплект; 1. Раздел 3. Прочие работы. 67; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,39. Раздел 4. Электроосвещение. 68; Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки; 100 шт.; 0,5. 69; Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания; 100 шт.; 0,38. 70; Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп; 100 шт.; 0,2. 71; Демонтаж кабеля; 100 м; 5. 72; Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2; 100 м борозд; 5. 73; Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 20 см2; 100 м борозд; 1. 74; Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый; 100 шт.; 0,4. 75; Светильник накаливания НПБ-02 1х60 "таблетка"; шт; 30. 76; Светильник настенно-потолочный НББ 02-60 (или эквивалент); шт; 10. 77; Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4; 100 шт.; 0,26. 78; Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 (или эквивалент); шт; 26. 79; Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт.; 0,22. 80; Выключатель одноклавишный для скрытой проводки; шт; 22. 81; Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт.; 0,4. 82; Штепсельные розетки; шт; 40. 83; Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах; 100 м; 4. 84; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50; 100 м; 1. 85; Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5; 100 м; 1. 86; Трубки защитные гофрированные; м; 100. 87; Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2; 1000 м; 5. Раздел 5. Ремонт фасада и крыльца. 88; Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных; 100 м2; 2,8653. 89; Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 2,8653. 90; Шпатлевка поверхностей шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм; 100 м2 шпатлюемой поверхности; 2,8653. 91; Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 2,8653. 92; Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками; 100 м восстановленной герметизации стыков; 1,26. 93; Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками; 100 м2; 0,75. 94; Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.; 100 м труб и покрытий; 0,357. 95; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления Профили поливинилхлоридные системы «Экспроф» S 358 (или эквивалент) для оконных и дверных блоков, ГОСТ 30673-99, соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97, группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97), группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по по СНиП 21-01-97), СанПиН 2.1.2.729-99, ГН 2.1.6.1338-03; Фурнитура, устройства поворотно-откидные и поворотные для оконных и балконных дверных блоков: устройства поворотно-откидные системы «Maco Multi Trend» (или эквивалент), устройства поворотные системы «Maco Rustico» (или эквивалент).; 100 м2 проемов; 0,75. 96; Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 ГОСТ 30674-99.; м2; 75. 97; Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ТУ 5772-001-48160374-2003; 100 п.м.; 0,357. 98; Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль (или эквивалент) длина 6 метров, ширина 300 мм (Россия); п.м.; 36,4. 99; Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием; 1 м2 проема; 75. 100; Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных; 100 м2; 2,0325. 101; Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 2,0325. 102; Разборка кладки стен из: кирпича; 10 м3 кладки; 1,8. 103; Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен простых: при высоте этажа до 4м; 1 м3 кладки; 18. 104; Шпатлевка поверхностей шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм; 100 м2 шпатлюемой поверхности; 2,0325. 105; Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 2,0325. Раздел 6. Вывоз мусора. 106; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный; за т груза; 45. 107; Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1; 1 т; 45. Полный перечень и объем работ определен техническим заданием документации об аукционе (ведомость объемов работ), и указан в приложении № 1 к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ | г.Пермь, ул.Баумана, 17, соматический корпус, приемное отделение, 1-ый этаж |
| Порядок предоставления документации об аукционе | Заказчик, на основании заявления заинтересованного лица поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней предоставит документацию об аукционе в письменной форме или на электронные носители. |
| Место предоставления документации об аукционе | г.Пермь, ул.Баумана, 17, приемная главного врача |
| Срок предоставления документации об аукционе | С 09:00ч до 17:00ч в рабочие дни (с понедельника по пятницу), в пятницу с 09:00ч до 16:00ч. |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | Заинтересованные лица могут ознакомиться с документацией об аукционе на сайте www.gorodperm.ru. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | «22» сентября 2010г. в 10 ч. 00 мин. (время местное) |
| Место проведения аукциона | г.Пермь, ул.Кирова, 82, управление муниципального заказа, 2-й этаж, зал заседаний. |
| Дата проведения аукциона | «07» октября 2010 г |
| Время проведения аукциона | 10 часов 00 мин (время местное) |
| Главный врач _______________ / М.А.Лишке |  |