УТВЕРЖДАЮ Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» _______________/Е.В. Камкин «____» _________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на поставку аппаратуры для электроимпульсной терапии

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская станция скорой медицинской помощи»

г. Пермь, 2010 год

1. Общие сведения.

1.1.Форма торгов – открытый аукцион.

1.2. Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» 614068, г. Пермь, ул. Попова, 54.  Адрес электронной почты:

zakupki03@yandex.ru.  Контактный телефон: (342) 290-27-94

1.3. Предмет аукциона - право заключения муниципального контракта на поставку аппаратуры для электроимпульсной терапии.

1.4. Предмет муниципального контракта:  Дефибриллятор со встроенным кардиостимулятором.

1.5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 5 700 000,00 (Пять миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек)

Количество поставляемого товара: 15 (пятнадцать) аппаратов.

Требования к поставляемым товарам – указаны в Техническом задании (раздел 2 Приложение №4 к документации об аукционе)

1.6.Формирование цены контракта

1.6.1. Цена контракта формируется участником аукциона и включает в себя расходы,  связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала Получателя, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

1.6.2. Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

1.7. Место, сроки, условия поставки и приемки товара, гарантия качества.

1.7.1. Место поставки товара: г. Пермь, ул. Попова, 54, кабинет хранения запаса медикаментов.

1.7.2. Поставляемый Товар должен соответствовать  требованиям Заказчика, указанным в техническом задании (приложение № 4 к документации об аукционе), должно быть новым, не бывшим в употреблении.

1.7.3. Поставка товара Заказчику осуществляется путем разовой доставки с предварительным уведомлением Заказчика устно по телефону или письменно за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемой поставки. Кроме поставки товара, требуется предоставление вспомогательных услуг - монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию.

1.7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику несет Поставщик.

1.7.5. Товар поставляется собственным транспортом Поставщика, либо с привлечением транспорта третьих лиц и отгружается на склад Заказчика, расположенного по адресу:      г. Пермь, ул. Попова, д. 54, кабинет хранения медикаментов. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику инструкцию по эксплуатации (на русском языке), товарно-транспортные накладные, копии сертификатов соответствия, регистрационного удостоверения, заверенные Поставщиком, счет-фактуру.

1.7.6. Срок поставки товара – До 15 декабря 2010 года.

1.7.6.1. Срок предоставления вспомогательных услуг – До 15 декабря 2010 года.

1.7.7. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ. При приеме товара Заказчик проверяет его на соответствие требованиям, указанным в сопроводительных документах и установленным условиям муниципального контракта.

1.7.8. Приемка оборудования осуществляется в два этапа:

На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемого оборудования в соответствие с его сопроводительными документами, наличие повреждений и осуществляет другие действия согласно Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству», утвержденных постановлениями Госарбитража СССР (П-6, П-7).

Первый этап приемки завершается подписанием акта приемки-передачи товара. Подписание акта приемки-передачи осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика и скрепляется печатями Сторон (при наличии).

При обнаружении при приемке оборудования производственных или иных дефектов, а также недоукомплектации оборудования, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

Второй этап приемки  проводится в процессе предоставление вспомогательных услуг - монтажа и установки оборудования, пусконаладочных работ и  ввода в эксплуатацию оборудования, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и условиям муниципального контракта. Факт нарушения срока поставки, срока предоставления вспомогательных услуг, обнаружения несоответствия оборудования условиям контракта фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

Поставщик гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару и всем составляющим его частям (комплектующим изделиям).

Гарантийный срок на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев и начинает исчисляться с момента подписания акта ввода оборудования  в эксплуатацию.

При  обнаружении в оборудовании  несоответствий условиям контракта и приложениям к контракту при  установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока, Получатель не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Получателя.

Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

1.8. Источник финансирования бюджет города Перми.

1.9. Обеспечение заявки на участие в аукционе

1.9.1.	Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

1.9.2. Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документы, подтверждающие внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

1.9.3. Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГССМП» л/с 04920010514) р/с 40302810000005000009 в  РКЦ г. Перми БИК 045744000,

ИНН 5902291163, КПП 590201001.	В назначении платежа указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по извещению № 342А от 31.08.2010г.»

1.9.4. В случае невнесения денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывают в допуске к участию в открытом аукционе.

1.9.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта.

1.10. Обеспечение исполнения муниципального контракта

1.10.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 30% (тридцать) от цены контракта.

1.10.2. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, договор поручительства или передача Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.10.3. Заказчиком установлено, что обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

1.10.4. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 % размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью.

1.10.5. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона, с которым заключается контракт, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, копии учредительных документов поручителя, а также документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства  должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сумма по договору поручительству должна быть 30% (тридцать) от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока действия муниципального контракта.

Договор поручительства должен  предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае:

1.10.5.1.нарушения сроков поставки товара;

1.10.5.2.отказа от поставки товара;

1.10.5.3. нарушение сроков оказания вспомогательных услуг;

1.10.5.4. не предоставление вспомогательных услуг.

1.10.6. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

1.10.7. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 30% (тридцать) от начальной (максимальной) цены  контракта.

1.10.8. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше  срока действия муниципального контракта. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика и содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта.

1.10.9. Банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, а именно:

1.10.9.1.нарушения сроков поставки товара;

1.10.9.2.отказа от поставки товара;

1.10.9.3. нарушение сроков оказания вспомогательных услуг;

1.10.9.4. не предоставление вспомогательных услуг.

1.10.9.3.поставки товара несоответствующего условиям контракта.

1.10.10. Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная банком копия лицензии на право осуществления банком данного вида деятельности.

1.10.11. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей банковской гарантии.

1.10.12. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГССМП» л/с 04920010514)

р/с 40302810000005000009 в  РКЦ г.Перми БИК 045744000, ИНН 5902291163, КПП 590201001.	В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта по извещению № 342А от 31.08.2010г.»

1.10.13. Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Поставщику  в течение 15 рабочих дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту.

1.10.14. В случае нарушения поставщиком существенных условий муниципального контракта (нарушения сроков поставки товара; отказа от поставки товара; нарушение сроков оказания вспомогательных услуг; не предоставление вспомогательных услуг) он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя.

1.10.15. Валюта обеспечения исполнения муниципального контракта – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

1.11. Форма, сроки и порядок оплаты товара

1.11.1. Оплата производится после предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счет–фактуры, товарно-транспортной накладной, и подписания обеими сторонами акта приемки-передачи товара и акта ввода оборудования в эксплуатацию.

Расчет за поставленный товар производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее  31 декабря 2010 года.

1.11.2. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе взыскать неустойку, путем уменьшения оплаты за поставленный Товар на сумму предъявленной Поставщику неустойки.

1.12. Требования к участникам размещения заказа

1.12.1.  Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

1.12.2. При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.12.2.1. непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.12.2.2. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

1.12.2.3. отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

1.12.2.4. отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.13. Разъяснения аукционной документации

1.13.1. С «31» августа 2010 г.  по  «16» сентября 2010 г.  Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет участнику размещения заказа в письменной форме разъяснение положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее «16» сентября 2010 г.  В течение одного дня заказчик размещает такое разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru),  с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

1.14. Внесение изменений в документацию об аукционе

1.14.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

1.14.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

2.1. Требования к содержанию и форме заявки

2.1.1. Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме в соответствии с приложениями и настоящей документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

2.1.1.1. опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме, содержащейся в приложении  №1 к настоящей документации;

2.1.1.2. Сведения об участнике размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 3 к документации об аукционе;

2.1.1.3. Предложение участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 2 к документации об аукционе;

2.1.1.4. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

2.1.1.5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2.1.1.6. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

2.1.1.7. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

2.1.1.8. Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара, выполненных по форме приложения № 5 к документации об аукционе.

2.1.1.9. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой

2.1.2. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению:

2.1.2.1. В «Описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе», оформленной по форме приложения № 1 указать:

В соответствующей строке необходимо указать ФИО или наименование участника размещения заказа.

В таблице построчно указать:

- в столбце 1 – порядковый номер документа, входящий в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе;

- в столбце 2 -  наименование документа, входящего в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе;

- в столбце 3 указать количество листов в данном документе.

В строке Итого указать общее количество листов всех документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе.

2.1.2.2. в «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленной по форме приложения № 3 к документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы; место нахождения; почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона.

2.1.2.3. В «Предложении об условиях исполнения муниципального контракта», оформленного по форме приложения № 2 необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа.

2.1.2.4. В «Сведениях о качественных и функциональных характеристиках товара оформленных по форме приложения № 5 в столбце 4 построчно указать  Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий требований к товару.

2.1.2.5. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3. Подача заявок на участие в аукционе

3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

3.1.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа может до 10 часов 00 минут «21» сентября 2010г. подать в письменной форме заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией об аукционе, по адресу:

г. Пермь, ул. Коминтерна, 14, кабинет 319.

3.1.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

3.1.3. Заявка, поступившая в срок, регистрируется  муниципальным заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

3.1.4.	По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, муниципальный заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в аукционе.

3.1.5.	Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 3.1.1 документации об аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

3.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

3.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку, в любое время, до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.2.2. 	Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная.

4. Рассмотрения заявок на участие в аукционе

  - Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

4.1.1. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10  час. 00 мин.  «21» сентября 2010г.    по адресу: г. Пермь, ул. Коминтерна, 14 кабинет 319

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

4.1.2. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

4.1.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

5. Проведение аукциона

5.1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

5.1.1. Проведение аукциона назначено на 11 часов 15 мин. «06» октября 2010г. по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2-ой этаж (зал заседаний).

5.1.2. В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ.

5.1.3. Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион.

5.1.4 Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

5.1.5. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона,  предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

5.1.6. «Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

5.1.7. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

5.1.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену .

5.1.9. При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

- 5.1.10. Протокол аукциона:

- 5.1.10.1. представитель заказчика  ведет протокол аукциона который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона;

- 5.1.10.2. протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика;

5.1.10.3. протокол аукциона размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

5.1.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.1.12. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном гл.8 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

6. Заключение муниципального контракта

6.1. 	Срок заключения муниципального контракта.

6.1.1.	Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола аукциона и муниципальный контракт, который составляется путем включения в него цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

6.1.2.	Победитель должен предоставить Заказчику подписанный муниципальный контракт не ранее чем через 10 (десять) дней и  не позднее 12 (двенадцатого) дня со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6.1.3. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

6.2.	В случае если Победитель аукциона в срок, указанный в п. 6.1.2  документации об аукционе не представил муниципальному заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с подпунктом 6.1.1. документации об аукционе, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

6.3.	В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

6.4. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

7. Отказ от заключения контракта

7.1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

7.1.1. проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

7.1.2. приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.1.3. предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

7.1.4. нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

7.1.5. наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на сайте http://gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

8. Право заключения муниципального контракта с единственным участником аукциона по согласованной цене

8.1. Заказчик заключает контракт с единственным участником аукциона  по начальной (максимальной) цене контракта или по согласованной  с ним цене, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение №1

Опись документов,

входящих в состав заявки на участие в аукционе И ТОМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

Предложение участника размещения заказа

Главному врачу МУЗ «ГССМП»

Е.В. Камкин

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку аппаратуры для электроимпульсной терапии для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, предлагает поставить товар на условиях муниципального контракта и документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный Заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим _______________________________подтверждает, что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- в отношении ________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность_______________________________________________________________не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

задолженность у______________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О

Приложение № 3

- Сведения об участнике размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы _____________________________________________________________________

- Место нахождения _________________________________________________________

- Почтовый адрес ____________________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________________

2. Для физических лиц:

- Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________

- паспортные данные_________________________________________________________

- сведения о месте жительства _________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________________

Приложение №4

Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование | Дефибриллятор со встроенным кардиостимулятором и русскоязычным интерфейсом ZOLL или «эквивалент» |
| 2. | Производитель | Наличие производителя |
| 3. | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |
| 4. | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |
| 5. | Комплектующие, поставляемые с каждым дефибриллятором: |  |
| 5.1. | «Утюжковые» разрядные электроды, взрослые и встроенные детские, пара. | Не менее 1 |
| 5.2. | Мультифункциональные клеящиеся электроды для дефибрилляции/ кардиостимуляции и мониторирования, пара | Не менее 4 |
| 5.3. | ЭКГ-кабель пациента, 3 отведения, шт. | Не менее 1 |
| 5.4. | Мультифункиональный кабель для дефибрилляции/ мониторирования/ кардиостимуляции, шт. | Не менее 1 |
| 5.5. | Термобумага с миллиметровочной разметкой, 90 мм, пачка | Не менее 1 |
| 5.6. | Сумка для ношения с противоударной защитой, шт. | Не менее 1 |
| 5.7. | Аккумулятор, шт. | Не менее 1 |
| 5.8. | Сетевой кабель на 230В, шт | Не менее 1 |
| 5.9. | # Руководство пользователя на русском языке, шт | Не менее 1 |
| 5.10. | Настенное крепление в автомобиль, шт | Не менее 1 |
|  | Основные характеристики |  |
| 6. | Дефибрилляция |  |
| 6.1. | Форма дефибрилляционного импульса | прямолинейная бифазная с фиксированной длиной полуволн 6 и 4 мсек соответственно. |
| 6.2. | Режимы дефибрилляции: ### внешняя асинхронная и с синхронизацией по ЭКГ (кардиоверсия); | наличие |
|  | - внутренняя асинхронная и синхронизированная дефибрилляция; | наличие |
|  | - энергия разряда; | от 1 до 200 Дж, но не более 200 Дж согласно международным рекомендациям 2000 по бифазному импульсу |
|  | - количество ступеней разряда | 18 ступеней |
|  | - время набора заряда максимальной энергии | не более 7 сек |
|  | - функция самотестирования на 30 Дж | наличие |
| 7. | «Утюжковые» дефибрилляционные электроды |  |
| 7.1. | - наличие кнопок управления печатью и выбора ступени разряда на стернальном дефибрилляционном электроде | #### наличие |
|  | - наличие кнопки набора энергии на апексальном дефибрилляционном электроде | наличие |
|  | #### - наличие кнопок отдачи энергии на обоих дефибрилляционных электродах | наличие |
|  | -наличие встроенных детских дефибрилляционных электродов | наличие |
| 8. | ЭКГ-мониторирование |  |
| 8.1. | Регистрация ЭКГ - 1-канальная ЭКГ через внешние дефибрилляционные электроды | наличие |
|  | - 3/6-канальная ЭКГ через 3/5-жильный ЭКГ-кабель пациента | наличие |
| 8.2. | Диапазон ЧСС | #### 0-300 уд./мин. |
| 8.3. | Наличие ЭКГ-тревог - по тахикардии | 60-280 уд./мин. |
| 8.4. | - брадикардии | #### 20-100 уд./мин. |
| 8.5. | Автоматическое определение и маркирование пиков имплантированного кардиостимулятора на ЭКГ-кривой | Наличие |
| 8.6. | Усиление ЭКГ сигнала | #### менее 5 коэффициентов, 0,5, 1, 1,5, 2, 3 см/мВ |
| 9. | Электропитание: |  |
| 9.1. | - автономное питание | от перезаряжаемого аккумулятора на не менее 35 разрядов максимальной энергии и 2,75 часов мониторирования. Время зарядки аккумулятора не более 4 часа зарядка аккумулятора: через сетевой кабель от сети 220 В или от бортовой сети 12 В; |
| 9.2. | - сетевое питание | через сетевой шнур от сети переменного тока |
| 10. | Дисплей |  |
| 10.1. | Тип дисплея | электролюминесцентный с высоким разрешением |
| 10.2. | Диагональ | ##### не менее 127 мм |
| 10.3. | Количество каналов | 2 |
| 10.4. | Отображаемый интервал | 4 сек |
| 10.5. | Отображаемая информация | импеданс грудной клетки пациента, набранная и отданная энергия, тревоги, ЧСС |
| 11. | ## Регистрация |  |
| 11.1. | ## встроенный термопринтер с высоким разрешением | ## наличие |
| 11.2. | ## Ширина бумаги | ## 90 мм |
| 11.3. | ## Режимы печати | ## Автоматический и ручной |
| 11.4. | ## Регистрируемый интервал в автоматическом режиме печати | ## Не менее 15 сек. |
| 11.5. | ## Внутренняя память | ## 140 событий |
| 12. | ## Блок ЭКГ |  |
| 12.1. | ## Встроенный с возможностью регистрации до 3/ 6/12 каналов ЭКГ с возможностью интерпретации (опция) | ## наличие |
| 12.2. | ## Усиление ЭКГ сигнала | ## не менее 5 коэффициентов, 0,5, 1, 1,5, 2, 3 см/мВ |
| 12.3. | ## Диапазон измерения ЧСС | ## от 0 до 300 1/мин |
| 12.4. | ## Автоматическое определение импульсов имплантированного кардиостимулятора и маркирование пиков на ЭКГ-кривой | ## наличие |
| 12.5. | ## Тревоги по ЧСС | ## тахикардия 60 – 280 1/мин, брадикардия 20 – 100 1/мин |
| 13. | ## Внешний кардиостимулятор |  |
| 13.1. | ## Тип кардиостимулятора | ## встроенный |
| 13.2. | ## Режимы работы | ## асинхронный fixed, синхронизированный demand |
| 13.3. | ## Частота кардиостимуляции | ## 30 … 180 1/мин. |
| 13.4. | ## Форма импульса | ## прямоугольная, постоянный ток, продолжительность импульса 40 мсек |
| 13.5. | ## Амплитуда импульса | ## 0 ... 140 мA |
| 13.6. | ## Рефракторное время | ## 240 мсек. (100 ... 250 1/мин.) ; 340 мсек. (30 ... 100 1/мин.) |
| 13.7. | ## Время эксплуатации от полностью заряженного аккумулятора | ## не менее 2,25 часа (с параметрами: 60 мА, 80 1/мин) |
| 14. | ## Пульсоксиметрия - возможность подключения |  |
| 14.1. | Технология измерения | Masimo SET или «эквивалент» |
| 14.2. | точность мониторирования SpO2 во время движения пациента, недостаточной перфузии или при ярком солнечном свете | возможность |
| 14.3. | алгоритм отсева артефактов | наличие |
| 14.4. | Диапазон измерения | 1 – 100% |
| 14.5. | Точность измерения в состоянии покоя пациента | -70 -100% ±2 -новорожденные 70 -100% ±2 |
| 14.6. | Точность измерения при движениях | 70 -100% ±3 |
| .14.7. | Функции тревоги по установленному значению SpO2 | наличие |
| 15. | ## Русскоязычный интерфейс | ## Наличие |
| 16. | ## Дата калибровки прибора | ## Не ранее I квартала 2010 года |

Приложение № 5

Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наименование | Дефибриллятор со встроенным кардиостимулятором и русскоязычным интерфейсом ZOLL или «эквивалент» |  |
| 2. | Производитель | Наличие производителя, указать |  |
| 3. | Страна происхождения | Наличие страны происхождения, указать |  |
| 4. | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |  |
| 5. | Комплектующие, поставляемые скаждым дефибриллятором: |  |  |
| 5.1. | «Утюжковые» разрядные электроды, взрослые и встроенные детские, пара. | Не менее 1 |  |
| 5.2. | Мультифункциональные клеящиеся электроды для дефибрилляции/ кардиостимуляции и мониторирования, пара | Не менее 4 |  |
| 5.3. | ЭКГ-кабель пациента, 3 отведения, шт. | Не менее 1 |  |
| 5.4. | Мультифункиональный кабель для дефибрилляции/ мониторирования/ кардиостимуляции, шт. | Не менее 1 |  |
| 5.5. | Термобумага с миллиметровочной разметкой, 90 мм, пачка | Не менее 1 |  |
| 5.6. | Сумка для ношения с противоударной защитой, шт. | Не менее 1 |  |
| 5.7. | Аккумулятор, шт. | Не менее 1 |  |
| 5.8. | Сетевой кабель на 230В, шт | Не менее 1 |  |
| 5.9. | # Руководство пользователя на русском языке, шт | Не менее 1 |  |
| 5.10. | Настенное крепление в автомобиль, шт | Не менее 1 |  |
|  | Основные характеристики |  |  |
| 6. | Дефибрилляция |  |  |
| 6.1. | Форма дефибрилляционного импульса | прямолинейная бифазная с фиксированной длиной полуволн 6 и 4 мсек соответственно. |  |
| 6.2. | Режимы дефибрилляции: ### внешняя асинхронная и с синхронизацией по ЭКГ (кардиоверсия); | наличие |  |
|  | - внутренняя асинхронная и синхронизированная дефибрилляция; | наличие |  |
|  | - энергия разряда; | от 1 до 200 Дж, но не более 200 Дж согласно международным рекомендациям 2000 по бифазному импульсу |  |
|  | - количество ступеней разряда | 18 ступеней |  |
|  | - время набора заряда максимальной энергии | не более 7 сек |  |
|  | - функция самотестирования на 30 Дж | наличие |  |
| 7. | «Утюжковые» дефибрилляционные электроды |  |  |
| 7.1. | - наличие кнопок управления печатью и выбора ступени разряда на стернальном дефибрилляционном электроде | #### наличие |  |
|  | - наличие кнопки набора энергии на апексальном дефибрилляционном электроде | наличие |  |
|  | #### - наличие кнопок отдачи энергии на обоих дефибрилляционных электродах | наличие |  |
|  | -наличие встроенных детских дефибрилляционных электродов | наличие |  |
| 8. | ЭКГ-мониторирование |  |  |
| 8.1. | Регистрация ЭКГ - 1-канальная ЭКГ через внешние дефибрилляционные электроды | наличие |  |
|  | - 3/6-канальная ЭКГ через 3/5-жильный ЭКГ-кабель пациента | наличие |  |
| 8.2. | Диапазон ЧСС | #### 0-300 уд./мин. |  |
| 8.3. | Наличие ЭКГ-тревог - по тахикардии | 60-280 уд./мин. |  |
| 8.4. | - брадикардии | #### 20-100 уд./мин. |  |
| 8.5. | Автоматическое определение и маркирование пиков имплантированного кардиостимулятора на ЭКГ-кривой | Наличие |  |
| 8.6. | Усиление ЭКГ сигнала | #### менее 5 коэффициентов, 0,5, 1, 1,5, 2, 3 см/мВ |  |
| 9. | Электропитание: |  |  |
| 9.1. | - автономное питание | от перезаряжаемого аккумулятора на не менее 35 разрядов максимальной энергии и 2,75 часов мониторирования. Время зарядки аккумулятора не более 4 часа зарядка аккумулятора: через сетевой кабель от сети 220 В или от бортовой сети 12 В; |  |
| 9.2. | - сетевое питание | через сетевой шнур от сети переменного тока |  |
| 10. | Дисплей |  |  |
| 10.1. | Тип дисплея | электролюминесцентный с высоким разрешением |  |
| 10.2. | Диагональ | ##### не менее 127 мм |  |
| 10.3. | Количество каналов | 2 |  |
| 10.4. | Отображаемый интервал | 4 сек |  |
| 10.5. | Отображаемая информация | импеданс грудной клетки пациента, набранная и отданная энергия, тревоги, ЧСС |  |
| 11. | ## Регистрация |  |  |
| 11.1. | ## встроенный термопринтер с высоким разрешением | ## наличие |  |
| 11.2. | ## Ширина бумаги | ## 90 мм |  |
| 11.3. | ## Режимы печати | ## Автоматический и ручной |  |
| 11.4. | ## Регистрируемый интервал в автоматическом режиме печати | ## Не менее 15 сек. |  |
| 11.5. | ## Внутренняя память | ## 140 событий |  |
| 12. | ## Блок ЭКГ |  |  |
| 12.1. | ## Встроенный с возможностью регистрации до 3/ 6/12 каналов ЭКГ с возможностью интерпретации (опция) | ## наличие |  |
| 12.2. | ## Усиление ЭКГ сигнала | ## не менее 5 коэффициентов, 0,5, 1, 1,5, 2, 3 см/мВ |  |
| 12.3. | ## Диапазон измерения ЧСС | ## от 0 до 300 1/мин |  |
| 12.4. | ## Автоматическое определение импульсов имплантированного кардиостимулятора и маркирование пиков на ЭКГ-кривой | ## наличие |  |
| 12.5. | ## Тревоги по ЧСС | ## тахикардия 60 – 280 1/мин, брадикардия 20 – 100 1/мин |  |
| 13. | ## Внешний кардиостимулятор |  |  |
| 13.1. | ## Тип кардиостимулятора | ## встроенный |  |
| 13.2. | ## Режимы работы | ## асинхронный fixed, синхронизированный demand |  |
| 13.3. | ## Частота кардиостимуляции | ## 30 … 180 1/мин. |  |
| 13.4. | ## Форма импульса | ## прямоугольная, постоянный ток, продолжительность импульса 40 мсек |  |
| 13.5. | ## Амплитуда импульса | ## 0 ... 140 мA |  |
| 13.6. | ## Рефракторное время | ## 240 мсек. (100 ... 250 1/мин.) ; 340 мсек. (30 ... 100 1/мин.) |  |
| 13.7. | ## Время эксплуатации от полностью заряженного аккумулятора | ## не менее 2,25 часа (с параметрами: 60 мА, 80 1/мин) |  |
| 14. | ## Пульсоксиметрия - возможность подключения |  |  |
| 14.1. | Технология измерения | Masimo SET или «эквивалент» |  |
| 14.2. | точность мониторирования SpO2 во время движения пациента, недостаточной перфузии или при ярком солнечном свете | возможность |  |
| 14.3. | алгоритм отсева артефактов | наличие |  |
| 14.4. | Диапазон измерения | 1 – 100% |  |
| 14.5. | Точность измерения в состоянии покоя пациента | -70 -100% ±2 -новорожденные 70 -100% ±2 |  |
| 14.6. | Точность измерения при движениях | 70 -100% ±3 |  |
| .14.7. | Функции тревоги по установленному значению SpO2 | наличие |  |
| 15. | ## Русскоязычный интерфейс | ## Наличие |  |
| 16. | ## Дата калибровки прибора | ## Не ранее I квартала 2010 года |  |

Приложение № 6

### ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №____

заключенный от имени  МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»

на поставку аппаратуры для электроимпульсной терапии

в целях обеспечения муниципальных нужд.

г. Пермь                                                                                         «___» ___________2010 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача ___________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны на основании решения Аукционной комиссии (протокол от «____» ______________ № _____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить ______________________________________ (далее - «Товар») в количестве, сроки, по цене и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена Контракта составляет__________________________________________________ (______________________________________________) с учетом НДС.

2.2. В стоимость, указанную в п.п. 2.1 настоящего Контракта, включены расходы: связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала Получателя, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.3. Оплата производится после предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счет–фактуры, товарно-транспортной накладной, и подписания обеими сторонами акта приемки-передачи товара и акта ввода оборудования в эксплуатацию.

Расчет за поставленный товар производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее  31 декабря 2010 года.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении №2 к настоящему контракту.

3.2. Поставщик гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару и всем составляющим его частям (комплектующим изделиям).

В подтверждение этого Поставщик предоставляет получателю одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

3.3. Гарантийный срок на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев и начинает исчисляться с момента подписания акта ввода оборудования  в эксплуатацию.

4. МЕСТО, СРОКИ,  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Товар поставляется собственным транспортом Поставщика, либо с привлечением транспорта третьих лиц и отгружается на склад Заказчика, расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Попова, д. 54 кабинет хранения медикаментов. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику инструкцию по эксплуатации (на русском языке), товарно-транспортные накладные, копии сертификатов соответствия, регистрационного удостоверения, заверенные Поставщиком, счет-фактуру.

4.2.Поставляемый Товар должен соответствовать условиям настоящего Контракта.

4.3.  Поставка товара Заказчику осуществляется путем разовой доставки с предварительным уведомлением Заказчика устно по телефону или письменно за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемой поставки. Кроме поставки товара, требуется предоставление вспомогательных услуг - монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию.

4.3.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику несет Поставщик.

4.4. Срок поставки товара: До 15 декабря 2010 года.

4.4.1. Срок предоставления вспомогательных услуг – До 15 декабря 2010 года.

4.5.Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

4.6. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ. При приеме товара Заказчик проверяет его на соответствие требованиям, указанным в сопроводительных документах и установленным условиям муниципального контракта.

4.7. Приемка оборудования осуществляется в два этапа:

4.7.1. На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемого оборудования в соответствие с его сопроводительными документами, наличие повреждений и осуществляет другие действия согласно Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству», утвержденных постановлениями Госарбитража СССР (П-6, П-7).

4.7.1.1. Первый этап приемки завершается подписанием акта приемки-передачи товара. Подписание акта приемки-передачи осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика и скрепляется печатями Сторон (при наличии).

4.7.1.2. При обнаружении при приемке оборудования производственных или иных дефектов, недоукомплектации оборудования, несоответствие оборудования условиям контракта по наименованию, количеству, характеристикам в рамках установленных параметров и условий требований к товару, а также несоответствие  сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

4.8.2. Второй этап приемки  проводится в процессе монтажа и установки оборудовании, пусконаладочных работах и  вводе в эксплуатацию оборудования, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и условиям муниципального контракта.

4.8.2.1. Второй этап завершается подписанием акта ввода оборудования в эксплуатацию.

4.8.3. При  обнаружении в оборудовании  несоответствий условиям контракта и спецификации при  установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока, Получатель не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Получателя и заказчика.

4.8.4.Факт нарушения срока поставки, срока предоставления вспомогательных услуг, обнаружения несоответствия оборудования условиям контракта, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

4.8.5.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств  по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,5 % от цены Контракта, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня по истечении срока поставки.

5.3. В случае отказа Поставщика от поставки Товара, Поставщик уплачивает неустойку в размере 5% от цены Контракта.

5.4. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,5% от цены Контракта за каждый день просрочки, начиная со следующего дня по истечении срока поставки.

5.5. В случае отказа Поставщика от выполнения вспомогательных услуг, Поставщик уплачивает неустойку в размере 5% от цены Контракта.

5.6. В случае нарушения Поставщиком условий договора  (нарушения сроков поставки товара, отказа от поставки товара, нарушение сроков оказания вспомогательных услуг, не предоставление вспомогательных услуг)  он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя

5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки.

5.8. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.

5.10. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, должны решаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае если возникший спор и разногласие невозможно разрешить путем переговоров, данный спор и разногласие подлежит разрешению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.2. Контракт может быть досрочно расторгнут:

7.2.1.  по соглашению сторон;

7.2.2._по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

8.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.4. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:

8.4.1. приложение№1 – «Спецификация»;

8.4.2. приложение № 2 – Техническое задание;

8.5. Приложения, указанные в п.п.8.4.  являются неотъемлемой частью настоящего муниципального Контракта.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик МУЗ «ГССМП» Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Попова, 54 ИНН 5902291163/ КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми – л/с 02902010014; МУЗ «ГССМП»-л/с 02920010514) в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 Р/сч 40204810300000000006 ОКПО 01939363, ОКОНХ 91515 Тел. (342) 236-10-06 Главный врач ______________________/Е.В. Камкин/ «___»_______________2010 г МП | Поставщик ____________________/________________/ «___»_________________2010 г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_________ от «____» ______________ 2010 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во, шт | Цена за ед., руб., в т.ч. НДС | Стоимость руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕНА КОНТРАКТА: |  |  |  |  |  |

| Заказчик Главный врач ______________________/Е.В. Камкин/ «___»_______________2010 г МП | Поставщик ______________________/ / «___»_______________2010 г МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_______ от «____» ______________ 2010 г.

Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Заказчик Главный врач ______________________/Е.В. Камкин/ «___»_______________2010 г МП | Поставщик ______________________/ / «___»_______________2010 г МП |
| --- | --- |