Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 46 от «01»  сентября 2010г

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на выполнение работ по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 2. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 3. Цель обследования. | Определение возможности дальнейшей эксплуатации здания и его капитального ремонта. |
| 4. Основные требования к работам | - Выполнить инженерные изыскания с определением расчетного сопротивления грунта основания фундаментов. В составе изысканий выполнить топографическую съемку земельного участка. |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Выполнить инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания руководствуясь (СП 11-105-97 ч.1, СНиП 11-02-96, СНиП 11-01-05, СН 484-76, ГОСТ 1030-81, СП 11-104-97) и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 6. Элементы объекта, подлежащие обследованию | Грунты, основания фундаментов |
| 7. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ. Площадь топосъемки составляет – 0,5 Га. Сметный расчет (Приложение №2.1 и 2.2) |
| 8. Особые условия | - Отчет об инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканиях выдать в 3 экземплярах. Согласовать с техническим надзором за капитальным ремонтом» г.Перми. - Организацию вскрытий и производство работ, а также заделку вскрытых мест производит подрядчик. При вскрытии приглашать представителя Заказчика. |