Приложение № 2 к

Извещению № 37 от 07.09. 2010г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт наружных стен  и внутренней отделки помещений  здания по адресу:                                                                                                      ул. Химградская,47а

В соответствии с проектно-сметной документацией (шифр 200.10-АС)   выполнить  ремонт наружных стен здания.

Ремонт  стен производится в осях А-В/4-5.

Состав работ:

- демонтаж стеновых панелей в осях Б-В/5,

-устройство стены из кирпича толщиной 250мм,

- утепление фасада, оштукатуривание поверхности стены из кирпича с наружной и внутренней стороны,

- ремонт стеновых панелей,

- замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые меньшего размера,

- восстановление отмостки,

- штукатурка и окраска фасада водоэмульсионными составами.

Ремонт внутренней отделки выполнить в помещениях №№ 43,44,45,46(по выкопировке из техпаспорта от 24.10.2006г).

Состав работ:

- штукатурка стен цементно-известковым раствором

-смена обоев,

-смена линолеума,

- клеевая побелка потолков,

- окраска дверей и радиаторов отопления.

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), правилами безопасности труда в строительстве (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002).

Используемые материалы, приобретаемые подрядчиком для ремонта должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Применяемые в процессе ремонта строительные материалы  и изделия должны быть новыми, применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении недопустимо.

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

_______________________                                    ________________________

МП                                                                             МП