Приложение № 2

к извещению запроса котировок

от «07» сентября 2010 года  №18

Утверждаю:

Директор МУ «Содержание объектов

инженерной инфраструктуры»

___________________К.В.Нецветаев

«___»____________2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устранению аварийных ситуаций (засоров) на  канализационных сетях, входящих в состав имущества муниципальной казны.

| 1. Предмет контракта | Устранение аварийных ситуаций (засоров) на канализационных сетях, входящих в состав имущества муниципальной казны |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | см. приложение №1 |
| 3. Основание для производства работ | Устав МУ «СОИИ» |
| 4. Характеристика работ | Устранение аварийных ситуаций (засоров), восстановление пропускной способности канализационной сети не менее чем на 90%. Прочистка труб канализации и колодцев с очисткой от грязи и промывкой, с открыванием и закрыванием люков. |
| 5.Основные требования к выполнению работ. | В течение 24 часов с момента получения информации о месте засора и протяженности засора системы канализации от уполномоченного представителя МУ «СОИИ»: - восстановить работоспособность канализационных сетей; - устранить аварийные ситуации на канализационных сетях посредством промывки, прочистки. |
| 6. Характеристика инженерного сооружения | канализационная сеть – 888 м |
| 7. Результат выполненных работ | Предоставление актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры |
| 8. Срок выполнения работ | 60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 9. Стоимость работ | 249 773,20 рублей |
| 10.Требования к сроку предоставления гарантий качества работ | 2 месяца |
| 11. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При прочистке бесхозяйной канализационной сети соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 3.05.04-85 (1990) «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП III-10-75 (2000) «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 (с изм. 1 1987) «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», указаниями заказчика. |

Приложение №1

к техническому заданию

| N п/п | Район, м/р | Наименование, адрес объекта | наименование сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский |  |  |  |
| 1 | Дзержинский Акулова | Генерала Наумова, 23 канализация д150=32м | канализация |
| 2 | Дзержинский Акулова | Ветлужская, 36 канализация д150=66,64м | канализация |
| 3 | Дзержинский | Большевистская,214 канализация д150=34м | канализация |
| 4 | Дзержинский | Большевистская,216 канализация д150=62м | канализация |
| 5 | Дзержинский | Большевистская,220 канализация д150=113м | канализация |
| 6 | Дзержинский | Голева, 14 канализация д150=42м | канализация |
| 7 | Дзержинский | Голева, 19 канализация д150=49м | канализация |
| 8 | Дзержинский | Кировскийа, 226 сети канализации | канализация |
| 9 | Дзержинский | Коммунистическая, 70 канализация д150=16м | канализация |
| 10 | Дзержинский | Коммунистическая, 72 канализация д150=69м | канализация |
| 11 | Дзержинский | Коммунистическая, 76 канализация д150=60м | канализация |
| 12 | Дзержинский | Коммунистическая, 78 канализация д150=41м | канализация |
| 13 | Дзержинский | Коммунистическая, 82 канализация д150=16м | канализация |
| 14 | Дзержинский | Коммунистическая, 84 канализация д150=38м | канализация |
| 15 | Дзержинский | Коммунистическая,109 канализация д150=95м | канализация |
| 16 | Дзержинский | Коммунистическая,111 канализация д150=116м | канализация |
| 17 | Дзержинский | Крисанова, 3 канализация д150=70м | канализация |
| 18 | Дзержинский | Крисанова, 17 канализация д150=40м | канализация |
| 19 | Дзержинский | Ленинскийа, 71 сети канализационные д150=69м | канализация |
| 20 | Дзержинский | Ленинскийа, 73 сети канализационные д150=41м | канализация |
| 21 | Дзержинский | Ленинскийа, 75 сети канализационные д150=73м | канализация |
| 22 | Дзержинский | Ленинскийа, 79 сети канализационные д150=105м | канализация |
| 23 | Дзержинский | Ленинскийа, 81 сети канализационные д150=49м | канализация |
| 24 | Дзержинский | Ленинскийа, 83 сети канализационные д150=98м | канализация |
| 25 | Дзержинский | Ленинскийа, 94 сети канализационные | канализация |
| 26 | Дзержинский | Ленинскийа, 96 сети канализационные д150=91м | канализация |
| 27 | Дзержинский | Ленинскийа, 98 сети канализационные д150=108м | канализация |
| 28 | Дзержинский | Ленинскийа, 100 сети канализационные д150=69м | канализация |
| 29 | Дзержинский | Ленинскийа, 102 сети канализационные д150=86м | канализация |
| 30 | Дзержинский | Орджоникидзе,152 канализация д150=102м | канализация |
| 31 | Дзержинский | Орджоникидзе,155 канализация д150=31,50м | канализация |
| 32 | Дзержинский | Орджоникидзе,157 канализация д150=124м | канализация |
| 33 | Дзержинский | Орджоникидзе,159 канализация д150=66,50м | канализация |
| 34 | Дзержинский | Орджоникидзе,161 канализация д150=67м | канализация |
| 35 | Дзержинский | Орджоникидзе,171 канализация д150=215м | канализация |
| 36 | Дзержинский | Орджоникидзе,177 канализация д150=49м | канализация |
| 37 | Дзержинский | Плеханова, по улице и внутри квартала 54 сети канализации д200=160м от ж/д Плеханова,12 до Коммунистической | канализация |
| 38 | Дзержинский | Плеханова, по улице и внутри квартала 54 сети канализации д300=150м от ж/д Плеханова,12 до Коммунистической | канализация |
| 39 | Дзержинский | Плеханова, 3 сети канализации д150=165м | канализация |
| 40 | Дзержинский | Плеханова, 3 сети канализации (?метры) 4,73м/26,90м | канализация |
| 41 | Дзержинский | Плеханова, 12 канализация д150=200м | канализация |
| 42 | Дзержинский | Плеханова, 13 канализация д150=113м | канализация |
| 43 | Дзержинский | Плеханова, 13 канализация д150=67м | канализация |
| 44 | Дзержинский | Плеханова, 33 сети канализации д150=57м | канализация |
| 45 | Дзержинский | Плеханова, 39 сети канализации д150=93м | канализация |
| 46 | Дзержинский | Плеханова, 51 сети канализации д150=24м | канализация |
| 47 | Дзержинский | Плеханова, 53а сети канализации д150=110м | канализация |
| 48 | Дзержинский | Плеханова, 54 сети канализации д150=64м | канализация |
| 49 | Дзержинский | Плеханова, 55 сети канализации д150=16м | канализация |
| 50 | Дзержинский | Плеханова, 55а сети канализации д150=90м | канализация |
| 51 | Дзержинский | Плеханова, 56 сети канализации д150=46м | канализация |
| 52 | Дзержинский | Подгорная, 52 сети канализации д150=50м | канализация |
| 53 | Дзержинский | Толмачева, 13 сети канализации д150=59м | канализация |
| 54 | Дзержинский | Толмачева, 32 сети канализации д150=182м | канализация |
| 55 | Дзержинский | Хохрякова, 25 сети канализации д150=102м | канализация |
| 56 | Дзержинский | Якуба Коласа, 6 канализация д150=292,50м (д150=91м) | канализация |
| 57 | Дзержинский | Якуба Коласа, 9 канализация д150=163м | канализация |
| 58 | Дзержинский | Якуба Коласа, 10 канализация д150=59,50м (д150=56м) | канализация |
| 59 | Дзержинский Мильчак | Ш.Космонавтов, 49 сети канализации д150=71м | канализация |
| 60 | Дзержинский Мильчак | Ш.Космонавтов, 51 сети канализации д150=77м | канализация |
| 61 | Дзержинский Мильчак | Ш.Космонавтов, 53 сети канализации д150=91м | канализация |
| 62 | Дзержинский Мильчак | Ш.Космонавтов, 55 сети канализации д150=80м | канализация |
| 63 | Дзержинский | Ш.Космонавтов, 74 сети канализации д150=64м | канализация |
| 64 | Дзержинский | Ш.Космонавтов, 82а сети канализации д150=57м | канализация |
| 65 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 84 сети канализации | канализация |
| 66 | Дзержинский Мильчак | Горняков, 3 канализация д150=60м | канализация |
| 67 | Дзержинский Мильчак | Горняков, 5а канализация д150=30м | канализация |
| 68 | Дзержинский Мильчак | Горняков, 7 канализация д150=30м | канализация |
| 69 | Дзержинский Мильчак | Горняков, 8 канализация д150=40м | канализация |
| 70 | Дзержинский Мильчак | Котовского, 4 канализация д150=78м | канализация |
| 71 | Дзержинский Мильчак | Мильчакова, 10 канализация от ЦТП д150=94м | канализация |
| 72 | Дзержинский Мильчак | Мильчакова, 11 канализация д150=56м | канализация |
| 73 | Дзержинский Мильчак | Мильчакова, 12 канализация д150=83м | канализация |
| 74 | Дзержинский Мильчак | Мильчакова, 15 канализация д150=73м | канализация |
| 75 | Дзержинский Мильчак | Мильчакова, 16 канализация д150=58м | канализация |
| 76 | Дзержинский Мильчак | Мильчакова, 17 канализация д150=65м | канализация |
| 77 | Дзержинский Мильчак | Мильчакова, 18 канализация д150=50м | канализация |
| 78 | Дзержинский Мильчак | Овчинникова, 13б канализация д150=89м | канализация |
| 79 | Дзержинский Мильчак | Овчинникова, 29 канализация д150=87м | канализация |
| 80 | Дзержинский Мильчак | Овчинникова, 31 канализация д150=78м | канализация |
| 81 | Дзержинский Мильчак | Овчинникова, 33 канализация д150=28м | канализация |
| 82 | Дзержинский Мильчак | Ползунова, 2 канализация д150=120м | канализация |
| 83 | Дзержинский Мильчак | Ползунова, 3 канализация д150=72м | канализация |
| 84 | Дзержинский Мильчак | Ползунова, 3б канализация д150=55м | канализация |
| 85 | Дзержинский Мильчак | Ползунова, 4 канализация д150=81м | канализация |
| 86 | Дзержинский Мильчак | Ползунова, 4а канализация д150=29м | канализация |
| 87 | Дзержинский Мильчак | Ползунова, 5 канализация д150=34м | канализация |
| 88 | Дзержинский Мильчак | Ползунова, 5а канализация д150=34м | канализация |
| 89 | Дзержинский Мильчак | Связистов,11 выпуск канализации | канализация |
| 90 | Дзержинский Мильчак | Связистов, 18 канализация д150=45м | канализация |
| 91 | Дзержинский Мильчак | Связистов, 20 канализация д150=30м | канализация |
| 92 | Дзержинский Мильчак | Связистов, 26 канализация д150=230м | канализация |
| 93 | Дзержинский Мильчак | Столбовая, 45 канализация д150=80м | канализация |
| 94 | Дзержинский Мильчак | Столбовая, 47 канализация д150=32м | канализация |
| 95 | Дзержинский Мильчак | Столбовая, 49 канализация д150=82м | канализация |
| 96 | Дзержинский Мильчак | Столбовая, 51 канализация д150=33м | канализация |
| 97 | Дзержинский Мильчак | Таврическая, 18 канализация д150=59м | канализация |
| 98 | Дзержинский Мильчак | Таврическая, 20 канализация д150=36м | канализация |
| 99 | Дзержинский Мильчак | Таврическая, 22 канализация д150=56м | канализация |
| 100 | Дзержинский Мильчак | Челюскинцев, 3а канализация д150=90м | канализация |
| 101 | Дзержинский Мильчак | Челюскинцев, 4а канализация д150=193м | канализация |
| 102 | Дзержинский Мильчак | Челюскинцев, 8 канализация д150=200м | канализация |
| 103 | Дзержинский Мильчак | Челюскинцев, 8а канализация д150=73м | канализация |
| 104 | Дзержинский Мильчак | Челюскинцев, 10 канализация д150=45м | канализация |
| 105 | Дзержинский Мильчак | Челюскинцев, 11 канализация д150=54м | канализация |
| 106 | Дзержинский Мильчак | Челюскинцев, 11а канализация д150=55м | канализация |
| 107 | Дзержинский ДКЖ | Барамзиной, 27 сети канализационные | канализация |
| 108 | Дзержинский ДКЖ | Барамзиной, 27 сети канализации д150=30м | канализация |
| 109 | Дзержинский ДКЖ | Боровая, 14 канализация д150=30м | канализация |
| 110 | Дзержинский ДКЖ | Боровая, 14а канализация д150=35м | канализация |
| 111 | Дзержинский ДКЖ | Василия Каменского, 2а канализация д150=98м | канализация |
| 112 | Дзержинский ДКЖ | Василия Каменского, 10 канализация д150=60м | канализация |
| 113 | Дзержинский ДКЖ | Василия Каменского, 12 канализация | канализация |
| 114 | Дзержинский ДКЖ | Василия Каменского, 17 канализация д150=30м | канализация |
| 115 | Дзержинский ДКЖ | Василия Каменского, 36 канализация д150=47м | канализация |
| 116 | Дзержинский ДКЖ | Гатчинская, 16 канализация д150=28м | канализация |
| 117 | Дзержинский ДКЖ | Каслинский пер, 4 канализация д150=34м | канализация |
| 118 | Дзержинский ДКЖ | Каслинский пер, 6 канализация д150=82м | канализация |
| 119 | Дзержинский ДКЖ | Каслинский пер, 17 канализация д150=183м | канализация |
| 120 | Дзержинский ДКЖ | Каслинский пер, 18 канализация д150=120м | канализация |
| 121 | Дзержинский ДКЖ | Энгельса, 2 канализация д150=34м | канализация |
| 122 | Дзержинский ДКЖ | Энгельса, 4 канализация д150=30м | канализация |
| 123 | Дзержинский ДКЖ | Энгельса, 22 канализация д150=43м | канализация |
| 124 | Дзержинский Парковый | Верещагинская, 29 канализация д150=84м | канализация |
| 125 | Дзержинский Парковый | Вокзальная, 78 канализация д150=80,00м | канализация |
| 126 | Дзержинский Парковый | Вокзальная, 78 канализация д150=60,00м | канализация |
| 127 | Дзержинский Парковый | Вокзальная, 80 канализация д150=50,00м | канализация |
| 128 | Дзержинский Парковый | Вокзальная, 80 канализация д150=52м | канализация |
| 129 | Дзержинский Парковый | Дзержинского, канализация д200=370м от Данщина до ж/д Дзержинского,28 | канализация |
| 130 | Дзержинский Парковый | Дзержинского, 12а,в канализация д150=82м | канализация |
| 131 | Дзержинский Парковый | Желябова, 11/2 канализация д150=220м | канализация |
| 132 | Дзержинский Парковый | Желябова, 14 канализация д150=65м | канализация |
| 133 | Дзержинский Парковый | Желябова, 19 канализация д150=76м | канализация |
| 134 | Дзержинский Парковый | Куфонина, 18 канализация д250=243м | канализация |
| 135 | Дзержинский Парковый | Парковый пр. канализационный коллектор д300=259м от Куфонина до Желябова от КК-5(Парковый,1) до КК-2(Парковый,5) от КК-1(Парковый,3) до КК-3(Желябова) | канализация |
| 136 | Дзержинский Парковый | Парковый пр. канализационный коллектор д500=370м от Куфонина до Желябова от КК-5(Парковый,1) до КК-2(Парковый,5) от КК-1(Парковый,3) до КК-3(Желябова) | канализация |
| 137 | Дзержинский Парковый | Парковый пр., 1 канализация д150=113м | канализация |
| 138 | Дзержинский Парковый | Парковый пр., 2 канализация д150=36м | канализация |
| 139 | Дзержинский Парковый | Парковый пр., 3 канализация д150=108,5м | канализация |
| 140 | Дзержинский Парковый | Парковый пр., 3/1 канализация д150=234м | канализация |
| 141 | Дзержинский Парковый | Парковый пр., 5 канализация д100=24м | канализация |
| 142 | Дзержинский Парковый | Парковый пр., 22/1 канализация д150=70м | канализация |
| 143 | Дзержинский Парковый | Парковый пр., 22/2 канализация д150=60м | канализация |
| 144 | Дзержинский Парковый | Парковый пр., 24 канализация д150=60м | канализация |
| 145 | Дзержинский Парковый | Парковый пр., 32 канализация д150=110м | канализация |
| 146 | Дзержинский Парковый | Парковый пр.,41г сети канализационные | канализация |
| 147 | Дзержинский Парковый | Переселенческая, 14 канализация д150=61м | канализация |
| 148 | Дзержинский Парковый | Переселенческая, 16 канализация д150=24м | канализация |
| 149 | Дзержинский Парковый | Переселенческая,101 канализация д150=65м | канализация |
| 150 | Дзержинский Парковый | Переселенческая,103 канализация д150=68м | канализация |
| 151 | Дзержинский Парковый | Подлесная, 6 сети канализации | канализация |
| 152 | Дзержинский Парковый | Подлесная, 7 сети канализации выпуск Подлесная №1344 | канализация |
| 153 | Дзержинский Парковый | Подлесная, 9/4 сети канализации д150=50м | канализация |
| 154 | Дзержинский Парковый | Подлесная, 17/1 сети канализации д150=80м | канализация |
| 155 | Дзержинский Парковый | Подлесная, 17/2 сети канализации д150=60м | канализация |
| 156 | Дзержинский Парковый | Подлесная, 17/3 сети канализации д150=45м | канализация |
| 157 | Дзержинский Парковый | Подлесная, 19 сети канализации д150=50м | канализация |
| 158 | Дзержинский Парковый | Подлесная, 19/3 сети канализации д150=47м | канализация |
| 159 | Дзержинский Парковый | Подлесная, 21/1 сети канализации д150=34м | канализация |
| 160 | Дзержинский Парковый | Подлесная, 23 сети канализации д150=105м | канализация |
| 161 | Дзержинский Парковый | 2-я Рыночная, 20 сети канализации д150=36м | канализация |
| 162 | Дзержинский Парковый | 2-я Рыночная, 22 сети канализации д150=48м | канализация |
| 163 | Дзержинский Парковый | 2-я Рыночная, 26 сети канализации д150=71м | канализация |
| 164 | Дзержинский Парковый | Спортивная, 17 сети канализации д150=42м | канализация |
| 165 | Дзержинский Парковый | Спортивная, 19 сети канализации д150=29м | канализация |
| 166 | Дзержинский Парковый | Спортивная, 21 сети канализации д150=55м | канализация |
| 167 | Дзержинский Парковый | Строителей, 16 канализация д150=135,5м | канализация |
| 168 | Дзержинский Парковый | Строителей, 16а канализация д150=78м | канализация |
| 169 | Дзержинский Заостровка | 1-я Колхозная, 2 канализация от ж/д с магазином д150=182м | канализация |
| 170 | Дзержинский Заостровка | 1-я Колхозная, 4 канализация от ж/д д150=167м | канализация |
| 171 | Дзержинский Заостровка | Н.Колхозная, 2 канализация д189=187,9м | канализация |
| 172 | Дзержинский Заостровка | Маяковского, 37/2 канализация д150=101,20м | канализация |
| 173 | Дзержинский Заостровка | Маяковского, 37 канализация д150=132м с уч-ком внутриквартальной сети между ж/д Маяковского,42,44 | канализация |
| 174 | Дзержинский Заостровка | Маяковского, 39 канализация д150=66м | канализация |
| 175 | Дзержинский Заостровка | Маяковского, 48 канализация д200=205,7м | канализация |
| 176 | Дзержинский | Кировскийа,224 канализация ливневая | канализация |
| 177 | Дзержинский Мильчак | Связистов,11 дренаж пласт. | канализация |
| 178 | Дзержинский Мильчак | Связистов,11 выпуск дренажа | канализация |
| 179 | Дзержинский Парковый | Парковый пр., 2 выпуск дренажа от.д.До д | канализация |
| 180 | Дзержинский Парковый | Парковый пр.,13а ливневая канализация | канализация |
| 181 | Дзержинский Парковый | Парковый пр.,13б ливневая канализация | канализация |
| 182 | Дзержинский Парковый | Парковый пр.,13в ливневая канализация | канализация |
| 183 | Дзержинский Парковый | Парковый пр.,18 дренаж | канализация |
| 184 | Дзержинский Парковый | Парковый пр.,22 ливневая канализация | канализация |
| 185 | Дзержинский Парковый | Парковый пр.,25а ливневая канализация | канализация |
| 186 | Дзержинский Парковый | Парковый пр.,25в ливневая канализация | канализация |
| 187 | Дзержинский Парковый | Парковый пр.,25г ливневая канализация | канализация |
| 188 | Дзержинский Парковый | Парковый пр.,37а канализация ливневая | канализация |
| 189 | Дзержинский Парковый | Парковый пр.,37в канализация ливневая | канализация |
| 190 | Дзержинский Парковый | Ливневая канализация ул. Подлесная 47 | канализация |
| 191 | Дзержинский Парковый | Парковый пр.,41в канализация ливневая | канализация |
| индустриальный |  |  |  |
| 1 | Индустриальный | Бабушкина, 3 канализационная сеть 27,56м от КК-1 до КК- сущ.1 | канализация |
| 2 | Индустриальный | Баумана, 22 сеть канализации | канализация |
| 3 | Индустриальный | Баумана,25б канализационная сеть, (лит.Ск) | канализация |
| 4 | Индустриальный | Карпинского, 1,3,5 канализационная сеть 148,50м состоящая из 3 участков | канализация |
| 5 | Индустриальный | Карпинского, 3 канализационная сеть 117 п.м. (лит.Ск) от КК-1 до КК- 2,от КК-2 до КК-4, от КК-4 до КК-5 | канализация |
| 6 | Индустриальный | Карпинского, 55 сети канализации лит.Ск от КК1 до КК6 ч/з КК2.3.4.5 по улКарпинского | канализация |
| 7 | Индустриальный | Карпинского, 79 канализационная сеть лит.Ск по ул.Карпинского,79 (от КК-1 до КК-8 от КК-6 до КК-13,от КК-12 до КК-16,от КК-17 до КК-22,от КК-19 до КК-23) | канализация |
| 8 | Индустриальный | Карпинского, 81 сети канализации от КК1 до КК2 сущ от КК3 до КК4 сущ (10,32м или 11,96м) | канализация |
| 9 | Индустриальный | Карпинского, 96,98,10, Рязанская,3,5,7,9,11 канализационная сеть состоящая из 9 участков | канализация |
| 10 | Индустриальный | Карпинского, 101а сети канализации от КК1 до КК6 сущ ч/з КК-2.3.4.5 | канализация |
| 11 | Индустриальный | Качалова,50 квартал № 869 канализационная сеть,(лит.Ск) 74,50м | канализация |
| 12 | Индустриальный | Комбайнеров,30,30а квартал№759 канализационная сеть,(лит.Ск) 259,00м | канализация |
| 13 | Индустриальный | Космонавта Беляева, 18,20,20а,22,26,24,24а; Нефтяников,9,11а,15а,15,17; Одоевского,44,46; Качалова,43,45 от ж/домов квартал №847, 842 канализационная сеть,(лит.Ск) 595,78м | канализация |
| 14 | Индустриальный | Космонавта Беляева,30,32,34,34а,36,36а,38,40; Качалова,42,44; КосмонавтаЛеонова,33; Нефтяников, 21,21а,23,25,31а,29,31,33 от ж/домов квартал №847 канализационная сеть ,(лит.Ск) 875,76м | канализация |
| 15 | Индустриальный | Космонавта Беляева,33 канализационная сеть,(лит.Ск) 139,20м | канализация |
| 16 | Индустриальный | Космонавта Леонова, 11а сети канализации лит.Ск к ЦТП от КК1 до КК2 | канализация |
| 17 | Индустриальный | Космонавта Леонова, 12 сети канализации лит.Ск от КК1 до КК4 сущ ч/зКК 2,3 | канализация |
| 18 | Индустриальный | Космонавта Леонова, 24,24а,26,26а,46,46а,48,48а; Давыдова,25,25а,27 квартал№ 865 канализационная сеть,(лит.Ск) 517,40м | канализация |
| 19 | Индустриальный | Левченко, 6 канализационная сеть,(лит.Ск) 123,50м | канализация |
| 20 | Индустриальный | Мира, 5 сети канализации от КК1 до КК7 сущ (ч/з КК2.3.4.5.6) | канализация |
| 21 | Индустриальный | Мира, 6а сети канализации лит.Ск от КК-1 до КК2сущ | канализация |
| 22 | Индустриальный | Мира, 27,29,31,33,35 квартал№ 864 канализационная сеть,(лит.Ск) 375,40м | канализация |
| 23 | Индустриальный | Мира, 47,53; Комбайнеров,32,34,36,38; Нефтяников,2,2а,4,8,8а,10,12; Одоевского,35,37 в квартале № 838 канализационная сеть,(лит.Ск) 607,10м | канализация |
| 24 | Индустриальный | Мира, 86а канализация д150=6,00м | канализация |
| 25 | Индустриальный | Мира, 90,94; Одоевского,24,18а,22а; Качалова,17,27; Мира,92а канализационная сеть ,лит.Ск1 квартал 844 =898,70м | канализация |
| 26 | Индустриальный | Мира,101,103,107,109; 2-я Гамовская,20,22,23 канализационная сеть,(лит.Ск) от ж/д квартал 879 =552,01м | канализация |
| 27 | Индустриальный | Мира,113(ЦТП), квартал №3896 канализационная сеть,(лит.Ск) от ЦТП 21,0 м | канализация |
| 28 | Индустриальный | Нефтяников, 1,1а,3,3а; Комбайнеров,44; Космонавта Беляева,12 квартал № 839 канализационная сеть,(лит.Ск2) 233,53м | канализация |
| 29 | Индустриальный | Нефтяников, 30,32,34,34а,36,36а,38,38а,40,42; Качалова,32,34,36; Мира,65,67; КосмонавтаЛеонова,23,25,27 квартал№846 канализационная сеть,(лит.Ск) 1233,68м | канализация |
| 30 | Индустриальный | Нефтяников, 21а канализационная сеть от КК-53 до КК-8,от КК-7 до КК-6 | канализация |
| 31 | Индустриальный | Декабристов пр, 17 сети канализации от КК1 до КК9 сущ ч/з КК2.3.4.5.6.7.8 | канализация |
| 32 |  | Декабристов пр, 17 канализация д150=76,20м дворовая | канализация |
| 33 | Индустриальный | Подводников,11 канализационная сеть 21,0м состоящая из 1 участка | канализация |
| 34 | Индустриальный | Сивкова,5а и Паровозная,30,32 канализационная сеть 170,01м состоящая из 6 участков | канализация |
| 35 | Индустриальный | Сусанина, 10 сети канализации | канализация |
| 36 | Индустриальный | Танкистов, 37 сети канализации лит.Ск от КК1 до КК5 сущ ч/зКК 2.3.4 | канализация |
| 37 | Индустриальный | Танкистов, 37 канализация д150=8,10м дворовая | канализация |
| 38 | Индустриальный | Танкистов, 37 канализация д200=69,30м дворовая | канализация |
| 39 | Индустриальный | Чайковского, 7 сети канализации от ЦТП от КК1 до Кк2 сущ | канализация |
| 40 | Индустриальный | Ш.Космонавтов,173б сети канализации (лит.Ск) | канализация |
| 41 | Индустриальный Нагорный | Геологов, 8 канализационный коллектор д400=26,10м вынос из-под дома | канализация |
| 42 | Индустриальный Нагорный | Геологов, 8 сети канализации от КК-1 до КК-3 | канализация |
| 43 | Индустриальный Нагорный | Чердынская, 16,14,12,10 сети канализации по Чердынской,Карпин,Свиязева,Сусанина и т.д | канализация |
| 44 | Индустриальный Нагорный | Чердынская, 7,18а; Норильская,11,13а,9а; Сусанина,10 (ДУ-2), Арх.Свиязева,10 канализационная сеть =715,08м | канализация |
| 45 | Индустриальный Первомай | Пос. Первомайский канализационный коллектор 561.21 и 1748.6 п.м | канализация |
| Кировскийский |  |  |  |
| 1 | Кировский | Автозаводская, 47 сеть канализации д/с 386 | канализация |
| 2 | Кировский | Богдана Хмельницкого,58б/58в cеть канализации | канализация |
| 3 | Кировский | Волгодонская, 22 сети канализации д/с 409 | канализация |
| 4 | Кировский | Маршала Рыбалко, 29а сети канализации д/с 409 | канализация |
| 5 | Кировский | Маршала Рыбалко, 95а сети канализации д/с 155 | канализация |
| 6 | Кировский | Маршала Рыбалко, 100а cеть канализации | канализация |
| 7 | Кировский | Сысольская, 9а сети канализации д/с 318 | канализация |
| 8 | Кировский | Теплоходная, 14 канализация д150=150м от ЦТП-2 | канализация |
| 9 | Кировский | Чистопольская, 20 сети канализации д/с 281 | канализация |
| 10 | Кировский | Ливневая канализация по ул.Липатова | канализация |
| 11 | Кировский | Чистопольская, 20 сети канализации д/с 281 | канализация |
| Ленинскийский |  |  |  |
| 1 | Ленинский | 2я Луначарская, 7 канализация д100=31,50м | канализация |
| 2 | Ленинский | Большевистская, 162 лит.Ск сеть канализации 128.51 п.м | канализация |
| 3 | Ленинский | Газеты Звезда, 12 канализация 27м | канализация |
| 4 | Ленинский | Куйбышева, 1 сеть канализации | канализация |
| 5 | Ленинский | Куйбышева, 7 сеть канализации | канализация |
| 6 | Ленинский | Куйбышева, 7 сеть канализации | канализация |
| 7 | Ленинский | Куйбышева, 9 сеть канализации | канализация |
| 8 | Ленинский | Куйбышева, Коммунист сеть канализации | канализация |
| 9 | Ленинский | Луначарского, 69 канализация д150=62,20м | канализация |
| 10 | Ленинский | Максима Горького, 15 сеть канализации госпит.ветеранов | канализация |
| 11 | Ленинский | Максима Горького, 15 сеть канализации госпит.ветеранов | канализация |
| 12 | Ленинский | Окулова, 6 сеть канализации | канализация |
| 13 | Ленинский | Окулова, 7 сеть канализации | канализация |
| 14 | Ленинский | Окулова, 73а сети дворовой канализации | канализация |
| 15 | Ленинский | Окулова, 73а сети дворовой канализации | канализация |
| 16 | Ленинский | Окулова, 73а, литСк1 сети ливневой канализации | канализация |
| 17 | Ленинский | Окулова, 73а, литСк1 сети ливневой канализации | канализация |
| 18 | Ленинский | Орджоникидзе, 53а,53б сеть канализации | канализация |
| 19 | Ленинский | Орджоникидзе, 59а сеть канализации | канализация |
| 20 | Ленинский | Орджоникидзе, 59а сеть канализации | канализация |
| 21 | Ленинский | Осинская, 2а сеть канализации | канализация |
| Мотовилихинский |  |  |  |
| 1 | Мотовилихинский | Аркадия Гайдара,9а,13а канализационная сеть до ул.Ушинского | канализация |
| 2 | Мотовилихинский | Анри Барбюса канализация уличная д400=1281,00м от ж/д Хрустальная,12 до коллектора Водоканала по ул.Славянова | канализация |
| 3 | Мотовилихинский | Анри Барбюса канализация уличная д500=40,00м от ж/д Хрустальная,12 до коллектора Водоканала по ул.Славянова | канализация |
| 4 | Мотовилихинский | Бульвар Гагарина, 27-25 канализационная сеть | канализация |
| 5 | Мотовилихинский | Бульвар Гагарина, 30а сеть канализации 113.13 п.м | канализация |
| 6 | Мотовилихинский | Бульвар Гагарина, 30б сеть канализации 54.64 п.м | канализация |
| 7 | Мотовилихинский | Бульвар Гагарина, 37 канализациоинная сеть (литСк) от КК-1 до КК-8 и от КК-3 до КК-9 до КК-13, от КК-14 до КК17 | канализация |
| 8 | Мотовилихинский | Бульвар Гагарина, 49 канализационная сеть (литСк) по Б.Гагарина,49 | канализация |
| 9 | Мотовилихинский | Быстрых, 7а канализационная сеть д150=25,00м от ЦТП-32 дворовая | канализация |
| 10 | Мотовилихинский | Веры Фигнер, 5 уличная канализация д150,200=208,49м | канализация |
| 11 | Мотовилихинский | Дружбы,15а сеть канализации (литСк) | канализация |
| 12 | Мотовилихинский | Ивановская, 13 сети канализации 102.01 п.м (д150=97м) | канализация |
| 13 | Мотовилихинский | Ивановская, 17 сети канализации 57.38 п.м | канализация |
| 14 | Мотовилихинский | Ивановская канализационный коллектор д600=1232,00м от ж/д Чехова,21 до коллектора Водоканала по ул.Лифанова | канализация |
| 15 | Мотовилихинский | Ивановская канализационный коллектор д200=368,00м от ж/д Чехова,21 до коллектора Водоканала по ул.Лифанова | канализация |
| 16 | Мотовилихинский | Ивановская канализационный коллектор 14/16 д600=113,25м вынос в районе ж/д Ивановская,15-17 | канализация |
| 17 | Мотовилихинский | Индустриализации, 4 канализация д150=78,60м дворовая | канализация |
| 18 | Мотовилихинский | Индустриализации, 6 канализация д200=94,00м дворовая | канализация |
| 19 | Мотовилихинский | Индустриализации, 12 канализация д100=60м дворовая | канализация |
| 20 | Мотовилихинский | Индустриализации, 13 канализация д100=57м дворовая | канализация |
| 21 | Мотовилихинский | Индустриализации уличная канализация д150=259,80м от ж/д Индустриальныйтриализации,14 до Уральской | канализация |
| 22 | Мотовилихинский | Индустриализации, 16 канализация д100=57м дворовая | канализация |
| 23 | Мотовилихинский | Индустриализации, 18 канализация д100=100м дворовая | канализация |
| 24 | Мотовилихинский | Инженерная, 6 сети канализации д150=148,03м вынос из-под застройки | канализация |
| 25 | Мотовилихинский | Инженерная, 6 сети канализации д150=95м д200=41м | канализация |
| 26 | Мотовилихинский | Инженерная, 6а сети канализации д150=55м | канализация |
| 27 | Мотовилихинский | Инженерная, 10 сети канализации д150=42,50м дворовая | канализация |
| 28 | Мотовилихинский | Инженерная, 12 сети канализации д150=68,95м дворовая | канализация |
| 29 | Мотовилихинский | Инженерная, 14 сети канализации д150=54,40м дворовая | канализация |
| 30 | Мотовилихинский | Инженерная,15а канализация вынос из-под застройки школы №105 д150=106м | канализация |
| 31 | Мотовилихинский | Ким, 2 ГКБ № 4 канализация по улице д150=653,88м | канализация |
| 32 | Мотовилихинский | Ким, 5 сети канализации 26.92 п.м | канализация |
| 33 | Мотовилихинский | Ким, 7 сети канализации 87.82 п.м | канализация |
| 34 | Мотовилихинский | Ким, 8 сети канализации д250=14,30м дворовая | канализация |
| 35 | Мотовилихинский | Ким, 11 сети канализации 103.28 п.м | канализация |
| 36 | Мотовилихинский | Ким, 15 сети канализации д150=110,00м дворовая | канализация |
| 37 | Мотовилихинский | Ким, 18 сети канализации д200=31,20м дворовая | канализация |
| 38 | Мотовилихинский | Ким, 19 сети канализации 85.6 п.м | канализация |
| 39 | Мотовилихинский | Ким, 41 сети канализации д150=27,50м дворовая | канализация |
| 40 | Мотовилихинский | Ким, 49 сети канализации д150=25,00м дворовая | канализация |
| 41 | Мотовилихинский | Ким, 51 сети канализации д150=58м дворовая | канализация |
| 42 | Мотовилихинский | Ким, 53 сети канализации д200=77м дворовая | канализация |
| 43 | Мотовилихинский | Ким, 55 сети канализации д150=69м дворовая | канализация |
| 44 | Мотовилихинский | Ким, 57 сети канализации д150=41,10м дворовая | канализация |
| 45 | Мотовилихинский | Ким, 60 канализационный коллектор д150=107,80м | канализация |
| 46 | Мотовилихинский | Ким,60 канализационный коллектор д300=186м от школы-интерната | канализация |
| 47 | Мотовилихинский | Ким, 99А канализационная сеть | канализация |
| 48 | Мотовилихинский | Крупской,78 канализационная сеть | канализация |
| 49 | Мотовилихинский | Лебедева, 16 сети канализации д150=72,00м дворовая | канализация |
| 50 | Мотовилихинский | Лебедева, 18 сети канализации д150=105,00м дворовая | канализация |
| 51 | Мотовилихинский | Лебедева, 54 канализация дворовая 174.76 п.м | канализация |
| 52 | Мотовилихинский | Металлистов, 15 канализация д150=53м дворовая | канализация |
| 53 | Мотовилихинский | Металлистов, 21 канализация д150=142м дворовая | канализация |
| 54 | Мотовилихинский | Республиканская коллектор канализационный по улице д250=247,50м от ж/д Восстания,11 до врезки в коллектор по ул.Славянова | канализация |
| 55 | Мотовилихинский | Смирнова, 1 канализация д100=48м дворовая | канализация |
| 56 | Мотовилихинский | Смирнова, 2 канализация д100=43м дворовая | канализация |
| 57 | Мотовилихинский | Тургенева, 9 канализациоинная сеть (литСк) от КК-1 до КК-3 (через КК-2) и от КК-3 до КК-8(сущ.) (через КК-4,КК-5,КК-6,КК-7) | канализация |
| 58 | Мотовилихинский | Уральская, 49 сети канализации 82.76 п.м | канализация |
| 59 | Мотовилихинский | Уральская, 51а(ЦТП-37) сети канализации (ЦТП 37) | канализация |
| 60 | Мотовилихинский | Уральская, 51а сети канализации от ж/дома | канализация |
| 61 | Мотовилихинский | Уральская, 51 сети канализации от ж/дома | канализация |
| 62 | Мотовилихинский | Уральская, 53 сети канализации от ж/дома | канализация |
| 63 | Мотовилихинский | Уральская, 55 сети канализации от ж/дома | канализация |
| 64 | Мотовилихинский | Уральская, 57 сети канализации от ж/дома | канализация |
| 65 | Мотовилихинский | Уральская, 59 сети канализации от ж/дома | канализация |
| 66 |  | Уральская, 59а канализационная сеть | канализация |
| 67 | Мотовилихинский | Уральская, 61 канализационная сеть (литСк) | канализация |
| 68 | Мотовилихинский | Уральская, 79(Циолковского,12) канализационная сеть д150=72,45м | канализация |
| 69 | Мотовилихинский | Уральская, 83 канализационная сеть д200=52,50м дворовая | канализация |
| 70 | Мотовилихинский | Уральская, 85 канализационная сеть д150=20,80м от ЦТП-33 дворовая | канализация |
| 71 | Мотовилихинский | Уральская, 88 канализационная сеть ЦТП-30 дворовая 17,30м | канализация |
| 72 | Мотовилихинский | Циолковского, 4 канализация д150=60,00м (55,97м)дворовая | канализация |
| 73 | Мотовилихинский | Циолковского уличная канализация д150=198,80м от ж/д Лебедева,12 до Уральской | канализация |
| 74 | Мотовилихинский | Циолковского, 9 канализация д150=64,50м дворовая | канализация |
| 75 | Мотовилихинский | Циолковского, 11 канализация д150=75,50м дворовая | канализация |
| 76 | Мотовилихинский | Циолковского, 14 канализация д150=55,00м дворовая | канализация |
| 77 | Мотовилихинский | Циолковского 17 канализационная сеть (литСк) от КК-1 до КК-3 (через КК-2) и от КК-3 до КК-8(сущ.) (через КК-4,КК-5,КК-6,КК-7) | канализация |
| 78 | Мотовилихинский | Хрустальная канализация уличная от Ким до Уральской д250=345м | канализация |
| 79 | Мотовилихинский | Хрустальная, 8,10,12,14а,16а,18а,20а канализационная сеть (литСк) | канализация |
| 80 | Мотовилихинский | Хрустальная, 15 сети канализации | канализация |
| 81 | Мотовилихинский | Хрустальная, 17 сети канализации | канализация |
| 82 | Мотовилихинский | Хрустальная, 28а(ЦТП-35) сети канализации 56.44 п.м | канализация |
| 83 | Мотовилихинский | Хрустальная, 30 сети канализации 99.4 п.м | канализация |
| 84 | Мотовилихинский | Хрустальная, 32 сети канализации | канализация |
| 85 | Мотовилихинский | Хрустальная, 34 сети канализации 32.83 п.м | канализация |
| 86 | Мотовилихинский | Чехова, 2 ,4 ,6 ,8 сети канализации (коллектор д400 ЗиЛ) | канализация |
| 87 | Мотовилихинский | Чехова, 4а сети канализации д150=15м от ЦТП-34 | канализация |
| 88 | Мотовилихинский Вышка2 | Баранчинская,2 канализационная сеть | канализация |
| 89 | Мотовилихинский Вышка2 | Гашкова, 9 канализационная сеть | канализация |
| 90 | Мотовилихинский Вышка2 | Гашкова, 9а канализационная сеть | канализация |
| 91 | Мотовилихинский Вышка2 | Гашкова, 11 сети канализации к кадетской школе | канализация |
| 92 | Мотовилихинский Вышка2 | Гашкова, 11 сети канализации от КК-1 до КК-2 к ж/д | канализация |
| 93 | Мотовилихинский Вышка2 | Гашкова, 13 сети канализации от КК-1 до КК-5 к зданию лит.Ск | канализация |
| 94 | Мотовилихинский Вышка2 | Гашкова, 21 канализационная сеть | канализация |
| 95 | Мотовилихинский Вышка2 | Гашкова, 23 канализационная сеть | канализация |
| 96 | Мотовилихинский Вышка2 | Гашкова, 23б канализационная сеть | канализация |
| 97 | Мотовилихинский Вышка2 | Гашкова, 25 канализационная сеть | канализация |
| 98 | Мотовилихинский Вышка2 | Гашкова, 27 канализационная сеть (от ж/д25 до ж/д27) | канализация |
| 99 | Мотовилихинский Вышка2 | Гашкова, 29 канализационная сеть | канализация |
| 100 | Мотовилихинский Вышка2 | Гашкова, 30/3 сети канализации от КК-1 до КК-2 к жил.дому лит.Ск | канализация |
| 101 | Мотовилихинский Вышка2 | Гашкова, 30/3 сети канализации от КК-1 до КК-2 к жил.дому лит.Ск | канализация |
| 102 | Мотовилихинский Вышка2 | Грозненская, 5 канализационная сеть | канализация |
| 103 | Мотовилихинский Вышка2 | Ивана Франко, 39 лит.1 канализационная сеть | канализация |
| 104 | Мотовилихинский Вышка2 | Ивана Франко, 47 канализационная сеть | канализация |
| 105 | Мотовилихинский Вышка2 | Ивана Франко, 49 канализационная сеть (нет акта в ПВ) | канализация |
| 106 | Мотовилихинский Вышка2 | Иньвенская, 13 канализационная сеть | канализация |
| 107 | Мотовилихинский Вышка2 | Иньвенская, 15 канализационная сеть | канализация |
| 108 | Мотовилихинский Вышка2 | Сигаева, 4 сети канализации по ул.Сигаева,4 | канализация |
| 109 | Мотовилихинский Вышка2 | Красновишерская,44 канализационная сеть | канализация |
| 110 | Мотовилихинский Вышка2 | Красноуральская,37 сеть канализации к школе | канализация |
| 111 | Мотовилихинский Вышка2 | Целинная, 23 сети канализации до здания | канализация |
| 112 | Мотовилихинский Висим | Висим канализационная сеть (литСк) | канализация |
| 113 | Мотовилихинский Висим | Висим канализационный коллектор д500=481,10м | канализация |
| 114 | Мотовилихинский Висим | Висим канализационный коллектор д700=103,10м | канализация |
| 115 | Мотовилихинский Висим | Висим канализационный коллектор д800=365,00м | канализация |
| 116 | Мотовилихинский Висим | Висим канализационный коллектор д900=30,80м | канализация |
| 117 | Мотовилихинский Висим | Восстания, 11 сети канализации 137.09 п.м | канализация |
| 118 | Мотовилихинский Висим | Восстания, 13 сети канализации 99.54 | канализация |
| 119 | Мотовилихинский Висим | Восстания, 8 сети канализации | канализация |
| 120 | Мотовилихинский Висим | Зенкова, 4,6,8 сети канализации | канализация |
| 121 | Мотовилихинский Висим | Красногвардейская, 5 сети канализации | канализация |
| 122 | Мотовилихинский Запруд | Постаногова, 7 сети канализации д150, д200 =261,22м дворовая | канализация |
| 123 | Мотовилихинский Висим | Постаногова, 7/1, 7/2 сети канализации | канализация |
| 124 | Мотовилихинский Висим | Свободы, 13, 15/1, 15/2 сети канализации | канализация |
| 125 | Мотовилихинский Висим | Свободы,15а канализациоинная сеть | канализация |
| 126 | Мотовилихинский Запруд | Гарцовская, 54 сети канализации 35.04 п.м | канализация |
| 127 | Мотовилихинский Запруд | Гарцовская, 54 сети канализации д150=104,50м внутриквартальная | канализация |
| 128 | Мотовилихинский Запруд | Гарцовская, 58 сети канализации д150=53,60м дворовая | канализация |
| 129 | Мотовилихинский Запруд | Запрудская 4-я, 29 сети канализации д150=64,24м дворовая | канализация |
| 130 | Мотовилихинский Запруд | Запрудская 4-я, 31 сети канализации д150=29,67м дворовая | канализация |
| 131 | Мотовилихинский Запруд | Колыбалова, 14 сети канализации д150=39,55м дворовая | канализация |
| 132 | Мотовилихинский Запруд | Колыбалова, 16 сети канализации д150=44,93м дворовая | канализация |
| 133 | Мотовилихинский Запруд | Колыбалова, 18 сети канализации д150=30,08м дворовая | канализация |
| 134 | Мотовилихинский Запруд | Колыбалова, 20 сети канализации д150=43,34м дворовая | канализация |
| 135 | Мотовилихинский Запруд | Колыбалова, 22 сети канализации д150=45м дворовая | канализация |
| 136 | Мотовилихинский Запруд | Колыбалова, 24 сети канализации д150=30м дворовая | канализация |
| 137 | Мотовилихинский Запруд | Колыбалова, 26 сети канализации д150=30,32м дворовая | канализация |
| 138 | Мотовилихинский Запруд | Колыбалова, 28 сети канализации д150=41,36м дворовая | канализация |
| 139 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 87 сети канализации д150=37,52м дворовая | канализация |
| 140 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 89 сети канализации д150=22,53м дворовая | канализация |
| 141 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 91 сети канализации д150=57,55м дворовая | канализация |
| 142 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 93 сети канализации д150=29,25м дворовая | канализация |
| 143 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 95 сети канализации 23.54 п.м | канализация |
| 144 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 97 сеть канализации (литСк) | канализация |
| 145 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 103 сети канализации д150=29,61м дворовая | канализация |
| 146 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 105 сети канализации д150=30,47м дворовая | канализация |
| 147 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 107 сети канализации д150=23,43м дворовая | канализация |
| 148 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 109 сети канализации д150=30,55м дворовая | канализация |
| 149 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 111 сети канализации 30.25 п.м | канализация |
| 150 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 113 сети канализации д150=24,06м дворовая | канализация |
| 151 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 115 сети канализации д150=53,06м дворовая | канализация |
| 152 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 117 сети канализации д150=25,86м дворовая | канализация |
| 153 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 119 сети канализации д150=45,95м дворовая | канализация |
| 154 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 119 сети канализации д150=107,50м внутриквартальная | канализация |
| 155 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 121 сети канализации д150=54,46м дворовая | канализация |
| 156 | Мотовилихинский Запруд | Лядовская, 123 сети канализации д150=25,34м дворовая | канализация |
| 157 | Мотовилихинский В.Курья | 14-я Линия,10 сети канализации | канализация |
| 158 | Мотовилихинский ДОС | ДОС, 1 cеть канализации | канализация |
| 159 | Мотовилихинский ДОС | ДОС, 1а cеть канализации | канализация |
| 160 | Мотовилихинский ДОС | ДОС, 2 cеть канализации | канализация |
| 161 | Мотовилихинский ДОС | Лесопарковый пер., 6 сеть канализации | канализация |
| 162 | Мотовилихинский ДОС | Лесопарковый пер., 6, ДОС1а сеть канализации 345,13м | канализация |
| 163 | Мотовилихинский Садовый | Уинская, 1а cеть канализации | канализация |
| 164 | Мотовилихинский Садовый | Уинская, 1а cеть канализации | канализация |
| 165 | Мотовилихинский Садовый | Уинская, 18 сеть канализационная | канализация |
| 166 | Мотовилихинский Садовый | Юрша, 23 канализация д150=156,67м | канализация |
| 167 | Мотовилихинский | Ким, 2 лит.Ск1 И07 канализация ливневая (внутриплощадная, внеплощадная) | канализация |
| 168 | Мотовилихинский Садовый | Пономарева,10,12 И07канализация ливневая | канализация |
| 169 | Мотовилихинский Садовый | Пономарева, 4 И07 канализация ливневая | канализация |
| 170 | Мотовилихинский Садовый | Старцева, 1/3,4 И07Т канализация ливневая | канализация |
| 171 | Мотовилихинский Садовый | Старцева, 3 И07Т канализация ливневая | канализация |
| 172 | Мотовилихинский Садовый | Старцева, 7 И07Т канализация ливневая | канализация |
| 173 | Мотовилихинский Садовый | Уинская, 1а сети дренажной канализации | канализация |
| 174 | Мотовилихинский Садовый | Уинская, 7 И07Т дренаж | канализация |
| 175 | Мотовилихинский Садовый | Уинская, 11 И07Т дренаж | канализация |
| 176 | Мотовилихинский Садовый | Уинская, 18 И07 канализация ливневая | канализация |
| 177 | Мотовилихинский Садовый | Юрша, 1 И07Т канализация ливневая | канализация |
| 178 | Мотовилихинский Садовый | Юрша, 3а И07Т канализация ливневая | канализация |
| 179 | Мотовилихинский Садовый | Юрша, 5 И07Т канализация ливневая | канализация |
| 180 | Мотовилихинский Садовый | Юрша, 5а И07Т канализация ливневая | канализация |
| 181 | Мотовилихинский Садовый | Юрша, 7 И07Т канализация ливневая 1 паспорт 379 п.м | канализация |
| 182 | Мотовилихинский Садовый | Юрша, 7 И07Т канализация ливневая 1 паспорт 379 п.м | канализация |
| 183 | Мотовилихинский Садовый | Юрша, 9 И07Т канализация ливневая | канализация |
| 184 | Мотовилихинский Садовый | Юрша, 56 И07Т канализация ливневая (1-4) | канализация |
| 185 | Мотовилихинский Садовый | Юрша, 60 И07Т сети канализации (дренаж 1-7) | канализация |
| 186 | Мотовилихинский Садовый | Юрша, 60 И07Т канализация ливневая (3-6,9) | канализация |
| 187 | Мотовилихинский | Канализационная сеть по б-ру Гагарина, 27-25 (27,55 п. м. ), лит. 1 | канализация |
| 188 | Мотовилихинский | Канализационная сеть по б-ру Гагарина, 83а лит. 1 (56,5 п. м.) | канализация |
| 189 | Мотовилихинский | Канализационная сеть по ул.Гайдара, 7а протяженностью 42,25 пм, лит.1 | канализация |
| 190 | Мотовилихинский | Канализационная сеть ул. Гайдара, 9а,13а до ул. Ушинского, протяжённостью 278 п. м. Лит.1 | канализация |
| 191 | Мотовилихинский | Канализационная сеть ул. Ким, 99а протяжённостью 27,75 п. м. Лит.1 | канализация |
| 192 | Мотовилихинский | Канализационная сеть по ул. Крупской, 78 лит. 1 (82,3 п. м.) | канализация |
| 193 | Мотовилихинский | Канализационная сеть по ул. Уинская, 18 лит. 1 (85,0 п. м.) | канализация |
| 194 | Мотовилихинский | Канализационная сеть ул. Баранчинская, 2, Лит.1 | канализация |
| 195 | Мотовилихинский | Сети канализации ул.Гашкова,5 (лит.1), протяженность 239,35 п.м. | канализация |
| 196 | Мотовилихинский | Канализационная сеть ул. Гашкова, 9, протяжённостью 195,95 п. м. Лит.1 | канализация |
| 197 | Мотовилихинский | Канализационная сеть по ул.Гашкова, 23 протяженностью 197,8 пм, лит.1 | канализация |
| 198 | Мотовилихинский | Канализационная сеть ул. Гашкова, 23б, протяжённостью 264,8 п. м. Лит.1 | канализация |
| 199 | Мотовилихинский | Сети канализации ул.Гашкова,25,27 (лит.1), протяженность 28 п.м. | канализация |
| 200 | Мотовилихинский | Канализационная сеть по ул. Грозненская, 5 лит. 1 (60,1 п. м.) | канализация |
| 201 | Мотовилихинский | Канализационная сеть ул.Ивана Франко, 39 протяжённостью 372,08пм Лит.1 | канализация |
| 202 | Мотовилихинский | Канализационная сеть ул.Иньвенская, 13, протяжённостью 64,7пм Лит.1 | канализация |
| 203 | Мотовилихинский | Канализационная сеть ул.Красновишерская, 44, протяжённостью 132,2пм Лит.1 | канализация |
| 204 | Мотовилихинский | Канализационная сеть по ул.Целинная, 13 протяженностью 802,0пм, лит.1 | канализация |
| 205 | Мотовилихинский Садовый | Юрша, 64/3 И07Т канализация ливневая | канализация |
| Орджоникидзевский |  |  |  |
| 1 | Орджоникидзевский Гайва | Вильямса канализация по улице с врезкой на Мичуринские сады | канализация |
| 2 | Орджоникидзевский Гайва | Вильямса, 2б сеть дворовой канализации лит.Ск1 от ж\д до КК-сущ | канализация |
| 3 | Орджоникидзевский Гайва | Кабельщиков,23 лит1 - Вильямса, 2б cеть канализации лит.1 | канализация |
| 4 | Орджоникидзевский Гайва | Вильямса, по улице канализация д300=181,37м от ж\д Вильямса, 2б до КК-9(Вильямса,23) | канализация |
| 5 | Орджоникидзевский Гайва | Лобвинская,42 канализациоинная сеть по ул.Лобвинская,42 | канализация |
| 6 | Орджоникидзевский Молодеж | Кронита,23 (лит.Ск) наружная канализациоинная сеть от КК-1 до КК-20,ул.Кронита,23 (лит.Ск) | канализация |
| 7 | Орджоникидзевский Молодеж | Веденеева,54 (лит.Ск) наружная канализациоинная сеть от дворца культуры по ул.Веденеева,54 (лит.Ск) | канализация |
| Свердловский |  |  |  |
| 1 | Свердловский | Белинского, 50 трубы наружной канализации | канализация |
| 2 | Свердловский | Газеты Звезда, 35 сети канализации 74,81м | канализация |
| 3 | Свердловский | М.Горького, 49 сети канализации | канализация |
| 4 | Свердловский | Фонтанная, 2а сети канализации 69,25м | канализация |
| 5 | Свердловский | Веселая, 2 канализация 14,45м | канализация |
| 6 | Свердловский | Елькина, 4 Ск сети канализации | канализация |
| 7 | Свердловский | Елькина, 4а Ск сети канализации | канализация |
| 8 | Свердловский | Елькина, 6 Ск сети канализации | канализация |
| 9 | Свердловский | Красные казармы, 7-10,17-19 наружные сети канализации | канализация |
| 10 | Свердловский | Куйбышева,64 лит.Ск сети канализационные | канализация |
| 11 | Свердловский | Сеть канализации (лит. Ск) по ул. Белинского, 50 (53,66 п. м..) | канализация |
| 12 | Свердловский | Сеть канализации Ск до здания по ул. Новосибирской, 15 | канализация |
| 13 | Свердловский | Льва Шатрова, 18,20 сети канализации | канализация |
| 14 | Свердловский | Льва Шатрова, 22,24 сети канализации | канализация |
| 15 | Свердловский | Льва Шатрова, 27 сети канализации | канализация |
| 16 | Свердловский | Сибирская, 57,61,63 наружные сети канализации 190.73 п.м | канализация |
| 17 | Свердловский | Чернышевского,13,15,17 сети канализации | канализация |
| 18 | Свердловский | Чернышевского, 23,19,17,15 сети канализации | канализация |
| 19 | Свердловский Крохал | Ак.Курчатова, 1,3 сети дворовой канализации (119,77+141,93)м | канализация |
| 20 | Свердловский Крохал | Ак.Курчатова, 5 сети дворовой канализации 127,91м | канализация |
| 21 | Свердловский Крохал | Ак.Курчатова, 7 сети дворовой канализации 109,62м | канализация |
| 22 | Свердловский Крохал | Ак.Курчатова, 9 сети дворовой канализации 137,68м | канализация |
| 23 | Свердловский Крохалева | Анвара Гатауллина, 27 сети канализации | канализация |
| 24 | Свердловский Крохалева | Анвара Гатауллина, 28 сети канализации д150=81,30м от КК-203 ч/з КК-207,КК-208 до КК-сущ у ж/д А.Гатаулина,26 | канализация |
| 25 | Свердловский Крохалева | Анвара Гатауллина, 28а сети канализации д150=75,75м от КК-99 до КК-207 | канализация |
| 26 | Свердловский Крохалева | Анвара Гатауллина, 29/1,29/2 сети канализации | канализация |
| 27 | Свердловский Крохалева | Анвара Гатауллина, 30 сети канализации д150=44,20м от КК-104 до КК-202 | канализация |
| 28 | Свердловский Крохалева | Анвара Гатауллина, 34 сети канализации д150=124,80м от КК-117 ч/з КК-201,КК-202 до КК-203 у ж/д А.Гатаулина,28 | канализация |
| 29 | Свердловский Крохалева | Анвара Гатауллина, 36 сети канализации д150=59,05м от КК-112 до КК-117 у ж/д А.Гатаулина,34 | канализация |
| 30 | Свердловский Крохалева | Анвара Гатауллина, 38 сети канализации | канализация |
| 31 | Свердловский Крохалева | Брестская, 19; Сергинская,43а канализация д150=55м | канализация |
| 32 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 3 сети канализации 111,30м | канализация |
| 33 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 4 сети канализации 49,90м | канализация |
| 34 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 5 сети канализации 46,93м | канализация |
| 35 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 6 сети канализации 51,05м | канализация |
| 36 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 7 сети канализации 103,15м | канализация |
| 37 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 8 сети канализации 51,43м | канализация |
| 38 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 13 канализация д150=68,90м от КК-94 до КК-89 | канализация |
| 39 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 13а канализация д150=49,85м от КК-51 до КК-50 у ж/д Весенняя,16 | канализация |
| 40 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 14 канализация д150=54,40м от КК-55 до КК-60 у ж/д Весенняя,16 | канализация |
| 41 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 15а канализация д150=101,80м от КК-69 ч/з КК-50 до КК-60 у ж/д Весенняя,16 | канализация |
| 42 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 16 канализация д150=55,70м от КК-60 ч/з КК-64 до КК-65 у ж/д Лукоянова,29 | канализация |
| 43 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 17а канализация д150=77,05м от КК-108 до КК-201 | канализация |
| 44 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 18 канализация д150=43,60м от КК-41 до КК-45 | канализация |
| 45 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 20 канализация д150=43,45м от КК-36 до КК-40 | канализация |
| 46 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 22 канализация д150=165,90м от КК-32 до КК-64 (ч/з КК-40,КК-44) | канализация |
| 47 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 24 канализация д150=85,15м от КК-27 до КК-22 | канализация |
| 48 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 26 канализация д150=56,95м от КК-18 ч/з КК-22 до КК-23 у ж/д Лукоянова,35 | канализация |
| 49 | Свердловский Крохалева | Весенняя, 30 канализация д150=58м от КК-4 до КК-9 у ж/д Лукоянова,39 | канализация |
| 50 | Свердловский Крохал | Вижайская, 14 сети дворовой канализации 190,56м | канализация |
| 51 | Свердловский Крохал | Вижайская, 16 сети дворовой канализации 99,14м | канализация |
| 52 | Свердловский Крохал | Вижайская, 18 сети дворовой канализации 119,30м | канализация |
| 53 | Свердловский Крохал | Вижайская, 20 сети дворовой канализации 91,26м | канализация |
| 54 | Свердловский Крохал | Гусарова, 9,9/2, Тбилисская,11,21,23, Лодыгина,46 сети канализации 410,13м | канализация |
| 55 | Свердловский Крохал | Гусарова, 10 сети дворовой канализации 126,59м | канализация |
| 56 | Свердловский Крохал | Гусарова, 22 сети канализации д150=76,15м | канализация |
| 57 | Свердловский Крохалева | Емельяна Ярославского,53 сети канализации | канализация |
| 58 | Свердловский Крохалева | Кузбасская,43,41 сети канализации 130,70м | канализация |
| 59 | Свердловский Крохалева | Кузбасская,45,47 сети канализации 114,70м | канализация |
| 60 | Свердловский Крохалева | Кутаисская, 18 сети канализации 52,09м | канализация |
| 61 | Свердловский Крохалева | Кутаисская, 20 сети канализации | канализация |
| 62 | Свердловский Крохалева | Кутаисская, 22 сети канализации 72,49м | канализация |
| 63 | Свердловский Крохалева | Куйбышева,125 сети канализации 153,85м (принято 115м) | канализация |
| 64 | Свердловский Крохалева | Лодыгина, 28 сети канализации | канализация |
| 65 | Свердловский Крохал | Лодыгина, 29 сети дворовой канализации 51,02м | канализация |
| 66 | Свердловский Крохалева | Лукоянова, 8/1 сеть канализации 79,05 п.м. | канализация |
| 67 | Свердловский Крохалева | Лукоянова, 14 сеть канализации 121,36м | канализация |
| 68 | Свердловский Крохалева | Лукоянова, 17 сеть канализации 50,70м | канализация |
| 69 | Свердловский Крохалева | Лукоянова, 19 сеть канализации 54,51м | канализация |
| 70 | Свердловский Крохалева | Лукоянова, 21 сеть канализации 77,37м | канализация |
| 71 | Свердловский Крохалева | Лукоянова, 27 канализация д150=101,80м от КК-73 ч/з КК-74 до КК-67 | канализация |
| 72 | Свердловский Крохалева | Лукоянова, 29 канализация д150=101,80м от КК-65 ч/з КК-67 до КК-сущ.5 у ж/д Лукоянова,22а | канализация |
| 73 | Свердловский Крохалева | Лукоянова, 35 канализация д150=58,05м до КК-сущ.2 у ж/д Лукоянова,30 | канализация |
| 74 | Свердловский Крохалева | Лукоянова, 37 канализация д150=47,50м от КК-14 до КК-12 | канализация |
| 75 | Свердловский Крохалева | Лукоянова, 39 канализация д150=59,55м от КК-9 ч/з КК-12 до КК-сущ.1 у ж/д Лукоянова,34 | канализация |
| 76 | Свердловский Крохалева | Лукоянова, 41 канализация д150=43,45м от КК-1 до КК-сущ.3 у ж/д Лукоянова,36 | канализация |
| 77 | Свердловский Крохалева | Муромская, 28 сети канализации | канализация |
| 78 | Свердловский Крохалева | Обвинская, 10 лит.Ск канализация | канализация |
| 79 | Свердловский Крохалева | Обвинская, 10а канализация | канализация |
| 80 | Свердловский Крохалева | Солдатова, 2 сети канализации 124,70м | канализация |
| 81 | Свердловский Крохалева | Солдатова, 4 сети канализации 66,19м | канализация |
| 82 | Свердловский Крохалева | Сергинская, 30,32 сети канализации 139,26м | канализация |
| 83 | Свердловский Крохалева | Сергинская, 34,36 сети канализации 121,36м | канализация |
| 84 | Свердловский Крохалева | Сергинская, 33 канализация д150=44,25м от КК-77 ч/з КК-90 до КК-208 | канализация |
| 85 | Свердловский Крохалева | Сергинская, 35 канализация д150=57,60м от КК-85 ч/з КК-99 до КК-90 | канализация |
| 86 | Свердловский Крохалева | Сергинская, 37 канализация д150=34,40м от КК-84 до КК-81 | канализация |
| 87 | Свердловский Крохалева | Сергинская, 37а канализация д150=53,05м от КК-69 до КК-74 | канализация |
| 88 | Свердловский Крохалева | Сергинская, 39 канализация д150=72,65м от КК-77 ч/з КК-81 до КК-сущ.4 у ж/д Сергинская,30 | канализация |
| 89 | Свердловский Крохалева | Солдатова, 25 сети канализации | канализация |
| 90 | Свердловский Крохалева | Солдатова, 27 сети канализации | канализация |
| 91 | Свердловский Крохал | Таборская, 22 сети дворовой канализации 116,97м | канализация |
| 92 | Свердловский Крохал | Тбилисская, 27,29, Лодыгина,46/1,50,52а,б сети канализации 420,47м | канализация |
| 93 | Свердловский | Хлебозаводская, 16а наружная сеть канализации (лит.Ск) | канализация |
| 94 | Свердловский Крохалева | Яблочкова, 29 сети канализации | канализация |
| 95 | Свердловский Владим | Козьмы Минина, 1а cеть канализации 11.90 п.м. | канализация |
| 96 | Свердловский Владим | Коломенская, 32 канализация д150=97м | канализация |
| 97 | Свердловский Владим | Коломенская, 49 канализация д150=30,50м | канализация |
| 98 | Свердловский Владим | Коломенская, 59 канализация д150=73,50м | канализация |
| 99 | Свердловский Владим | Косьвинская, 1 канализация 57,48м | канализация |
| 100 | Свердловский Владим | Нейвинская, 10 канализация 184,40м (принято114,5м) | канализация |
| 101 | Свердловский Владим | Ординская, 10а канализационная cеть от ж/д ул.Ординская | канализация |
| 102 | Свердловский Владим | Ординская, 10а канализационная cеть от ж/д ул.Ординская | канализация |
| 103 | Свердловский Владим | Г.Хасана,95 канализация 97,6м | канализация |
| 104 | Свердловский Владим | Г.Хасана,97 канализация 163,15м | канализация |
| 105 | Свердловский Л.Гора | Центральная ферма, 1 канализация | канализация |
| 106 | Свердловский Л.Гора | Г.Хасана,111,111/1,111/2, 113,113/а, 115,115/а, 109/2а,109/2б,109/3 канализация | канализация |

Руководитель сектора текущего ремонта                                               В.П. Пахомов

технического отдела