Приложение № 2

к извещению запроса котировок

от «07» сентября 2010 года  №19

Утверждаю:

Директор МУ «Содержание объектов

инженерной инфраструктуры»

___________________К.В.Нецветаев

«___»____________2010г.

Техническое задание

на восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения аварийно-восстановительного ремонта на муниципальных инженерных сетях, входящих в состав имущества муниципальной казны

1. Место  нахождения:

Индустриальный район, Свердловский район, Мотовилихинский район, Орджоникидзевский район, Ленинский район, Дзержинский район, Кировский район, п. Новые Ляды.

### 2. Основные технические характеристики работ:

### Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на объектах после ремонта на муниципальных инженерных сетях:

| № п/п | Наименование | Един. изм | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Передача объекта в работу | район | 7 | 3 |
| 2 | Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий | 1000м2 | 0,07 | 2 |
| 3 | Нарезка швов | 100м | 0,52 | 2 |
| 4 | Устройство оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70мм однослойных | 1000м2 | 0,26 | 4 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1т | 0,27 | 2 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 9см из горячих асфальтобетонных смесей типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/кг3 | 1000м2 | 0,08 | 3 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/кг3 | 1000м2 | 0,18 | 4 |
| 8 | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/кг3 | 100м2 | 0,7 | 3 |
| 9 | Установка бортовых камней (дорога) | 100м | 0,5 | 4 |
| 10 | Установка бортовых камней (тротуар) | 100м | 0,32 | 3 |
|  | Всего: |  |  | 30 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Сроки выполнения работ:

30  календарных дней со дня подписания муниципального контракта

4. Требования к качеству:

При производстве работ по восстановлению благоустройства исполнитель должен руководствоваться  указаниями «Заказчика» и соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, СНиП 2.05.02-85 (1997, с изм. 5 2003) «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85

«Автомобильные дороги», СНиП III-10-75(2000) «Благоустройство территории», СНиП 3.01.04-87 (с изм. 1 1987) «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения, ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми( с изменениями).

На использованные материалы  предъявить паспорта изготовителей, сертификаты  и   протоколы  испытаний этих материалов, подтверждающие соответствие санитарным и экологическим  нормам , нормам  противопожарной безопасности РФ.

5.Требования к результатам работ:

Предоставить акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат  (форма  КС-3), счет-фактуру, акт приемки в эксплуатацию объектов  восстановленного  благоустройства,  подписанный рабочей комиссией, в т.ч. представители отделов  благоустройства  администраций  районов.

После приемки восстановленного благоустройства на асфальтобетонном покрытии не должно быть: выбоин, провалов, просадок.

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ в эксплуатацию.

Перечень объектов по благоустройству асфальтобетонного покрытия

Костычева,37

9.Января,9,Алтайская,4, Заводская,6

Дзержинского,27а

Строителей, 12

Куфонина, 11

Парковый пр.

Парковый пр., 31/1

Парковый пр., 43

Подлесная, 7

Василия Каменского,12

Боровая 1-я, 24а

Боровая 1-я, 24а

Малкова, 24

Малкова, 28/1,2,3,4

Малкова, 28/1,2,3,4,

Малкова, 28/1,2,3,

Малкова, 28/1,2,3,4,

Малкова, 28/1,2,3,4,

Малкова, 28/1,2,3,4

Малкова, 28/1,2,3,4

Большевистская,224

Кирова,226

Коммунистическая, 60а к 64

Ленина, 73а

Ленина, 94,96,98,10

Ленина, 100

Луначарского,131

Плеханова, 62

Плеханова, 67

Мильчакова, 27

Связистов,11

Генерала Наумова, 23

Ветлужская, 36

Большевистская,214

Большевистская,216

Большевистская,220

Голева, 14

Голева, 19

Кирова, 226

Коммунистическая, 70

Коммунистическая, 72

Коммунистическая, 76

Коммунистическая, 78

Коммунистическая, 82

Коммунистическая, 84

Коммунистическая,109

Коммунистическая,111

Крисанова, 3

Крисанова, 17

Ленина, 71

Ленина, 73

Ленина, 75

Ленина, 79

Ленина, 81

Ленина, 83

Ленина, 94

Ленина, 96

Ленина, 98

Ленина, 100

Ленина, 102

Орджоникидзе,152

Орджоникидзе,155

Орджоникидзе,157

Орджоникидзе,159

Орджоникидзе,161

Орджоникидзе,171

Орджоникидзе,177

Плеханова,12 до Коммунистической

Плеханова, 3

Плеханова, 13

Плеханова, 33

Плеханова, 39

Плеханова, 51

Плеханова, 53а

Плеханова, 54

Плеханова, 55

Плеханова, 55а

Плеханова, 56

Подгорная, 52

Толмачева, 13

Толмачева, 32

Хохрякова, 25

Якуба Коласа, 6

Якуба Коласа, 9

Якуба Коласа, 10

Ш.Космонавтов, 49

Ш.Космонавтов, 51

Ш.Космонавтов, 53

Ш.Космонавтов, 55

Ш.Космонавтов, 74

Ш.Космонавтов, 82а

Шоссе Космонавтов, 84

Горняков, 3

Горняков, 5а

Горняков, 7

Горняков, 8

Котовского, 4

Мильчакова, 10

Мильчакова, 11

Мильчакова, 12

Мильчакова, 15

Мильчакова, 16

Мильчакова, 17

Мильчакова, 18

Овчинникова, 13б

Овчинникова, 29

Овчинникова, 31

Овчинникова, 33

Ползунова, 2

Ползунова, 3

Ползунова, 3б

Ползунова, 4

Ползунова, 4а

Ползунова, 5

Ползунова, 5а

Связистов,11

Связистов, 18

Связистов, 20

Связистов, 26

Столбовая, 45

Столбовая, 47

Столбовая, 49

Столбовая, 51

Таврическая, 18

Таврическая, 20

Таврическая, 22

Челюскинцев, 3а

Челюскинцев, 4а

Челюскинцев, 8

Челюскинцев, 8а

Челюскинцев, 10

Челюскинцев, 11

Челюскинцев, 11а

Барамзиной, 27

Барамзиной, 27

Боровая, 14

Боровая, 14а

Василия Каменского, 2а

Василия Каменского, 10

Василия Каменского, 12

Василия Каменского, 17

Василия Каменского, 36

Гатчинская, 16

Каслинский пер, 4

Каслинский пер, 6

Каслинский пер, 17

Каслинский пер, 18

Энгельса, 2

Энгельса, 4

Энгельса, 22

Верещагинская, 29

Вокзальная, 78

Вокзальная, 78

Вокзальная, 80

Вокзальная, 80

Дзержинского от Данщина ж/д Дзержинского,28

Дзержинского, 12а,в

Желябова, 11/2

Желябова, 14

Желябова, 19

Куфонина, 18

Парковый пр. от Куфонина до Желябова Парковый,1Парковый,5 Парковый,3

Парковый пр., 1

Парковый пр., 2

Парковый пр., 3

Парковый пр., 3/1

Парковый пр., 5

Парковый пр., 22/1

Парковый пр., 22/2

Парковый пр., 24

Парковый пр., 32

Парковый пр.,41г

Переселенческая, 14

Переселенческая, 16

Переселенческая,101

Переселенческая,103

Подлесная, 6

Подлесная, 7

Подлесная, 9/4

Подлесная, 17/1

Подлесная, 17/2

Подлесная, 17/3

Подлесная, 19

Подлесная, 19/3

Подлесная, 21/1

Подлесная, 23

2-я Рыночная, 20

2-я Рыночная, 22

2-я Рыночная, 26

Спортивная, 17

Спортивная, 19

Спортивная, 21

Строителей, 16

Строителей, 16а

1-я Колхозная, 2

1-я Колхозная, 4

Н.Колхозная, 2

Маяковского, 37/2

Маяковского, 37 Маяковского,42,44

Маяковского, 39

Маяковского, 48

Кирова,224

Связистов,11

Связистов,11

Парковый пр., 2

Парковый пр.,13а

Парковый пр.,13б

Парковый пр.,13в

Парковый пр.,18

Парковый пр.,22

Парковый пр.,25а

Парковый пр.,25в

Парковый пр.,25г

Парковый пр.,37а

Парковый пр.,37в

Парковый пр.,41в

Дошкольная, 6,8,10

Заречная,140

Хабаровская,135

Хабаровская,153

Хабаровская, 44

Большевистская ул.Плеханова до ул.Гайдара

Большевистская, 214

Большевистская, 220

Голева, 5а

Голева, 19

Кирова, 226

Коммунистическая, 76

Коммунистическая, 78

Коммунистическая, 82

Коммунистическая, 84

Коммунистическая,111

Крисанова, 3

Ленина, 71

Ленина, 75

Ленина, 79

Ленина, 83

Ленина, 96

Ленина, 98

Ленина,100

Ленина,100 ул.Ленина,100

Ленина,102

Орджоникидзе,152

Орджоникидзе,177

Плеханова, 3

Плеханова, 12

Плеханова, 33

Плеханова, 33

Плеханова, 39

Плеханова, 51

Плеханова, 53а

Плеханова, 54

Плеханова, 55

Плеханова, 55а

Плеханова, 56

Плеханова, 61

Толмачева, 32

Хохрякова, 25

Якуба Коласа, 9

Горняков, 3

Горняков, 5а

Горняков, 7

Горняков, 8

Мильчакова, 10

Мильчакова, 12

Мильчакова, 15

Мильчакова, 16

Мильчакова, 17

Овчинникова, 13б

Овчинникова, 16

Овчинникова, 29

Овчинникова, 31

Овчинникова, 33

Овчинникова водопровод в квартале 540 от ВК-4 у ж/д ул.Связистов,26 до ВК-1 у ж/д Ш.Космонавтов,55 д300=101,00м

ул.Связистов

Связистов, 18

Связистов, 20

Связистов, 26

Ш.Космонавтов, 51,53,49 ул.Связистов

Ш.Космонавтов, 49

Ш.Космонавтов, 51

Ш.Космонавтов, 53

Ш.Космонавтов, 55

Ш.Космонавтов, 82а

ул. Овчинникова,11 ул.Челюскинцев,10,11 ул.Мильчакова,12,16; ул.Таврическая,20,22

Таврическая, 18

Таврическая, 20

Таврическая, 22

Мильчакова Столбовая,45 ул.Овчинникова ул.Челюскинцев,4а ул.Овчинникова, у ж/д Столбовая,51

Столбовая, 45

Столбовая, 47

Столбовая, 49

Столбовая, 51

Ползунова,5 Ползунова,4 Ползунова,4а

Ползунова, 3

Ползунова, 3б

Ползунова, 5а

Челюскинцев, 3а

Челюскинцев, 4а

Челюскинцев, 8

Челюскинцев, 8а

Челюскинцев, 10

Челюскинцев, 11

Челюскинцев, 11а

Челюскинцев, 21

Акад.Павлова, 5

В.Каменского, 17

В.Каменского, 36

Желябова, 11/2

Желябова, 14

Желябова, 19

Каслинский пер, 4

Каслинский пер, 6

Каслинский пер,17

Каслинский пер,18

Переселенческая, 14

Переселенческая, 16

Переселенческая,101

Переселенческая,103

Энгельса, 4

Энгельса, 22

Углеуральская, 20

2-яРыночная, 20

2-яРыночная, 22

2-яРыночная, 26

Спортивная, 17

Спортивная, 19

Спортивная, 21

Верещагинская, 29

Парковый пр., 1 ул.Куфонина

Парковый пр., 1

Парковый пр., 5

Парковый пр., 22/2

Парковый пр., 24

Парковый пр., 26

Парковый пр., 31/1

Подлесная, 6

Подлесная, 9/4

Подлесная, 17/1

Подлесная, 17/2

Подлесная, 17/3

Подлесная, 19

Подлесная, 19/3

Подлесная, 21

Подлесная, 21/1

Подлесная, 23

Алтайская, 4; Заводская, 6; 9-Января,9

Заводская, 6

1-яКолхозная, 2

1-яКолхозная, 4,8

НовоКолхозная, 2

Маяковского, Доктора Граля ул.Маяковского,22,24 ул.Н.Колхозная,2

ул.Маяковского,37,39 до ул.Маяковского

Маяковского, 13

Маяковского, 15

Маяковского, 22

Маяковского, 24

Маяковского, 26

Маяковского, 28

Маяковского, 30

Маяковского, 32

Маяковского, 34

Маяковского, 36

Маяковского, 37

Маяковского, 37/2

Маяковского, 38

Маяковского, 39

Маяковского, 40

Маяковского, 42

Маяковского, 42б

Маяковского, 44

Маяковского, 46

Маяковского, 46а

Маяковского, 48

Связистов,11

Челюскинцев, 4а

Арх.Свиязева, 20

Геологов, 7

Карпинского, 1,3,5

Карпинского, 3

Карпинского, 12

Карпинского, 84

Карпинского, 96

Льва Толстого,12

Мира, 14а

Подводников, 11

Сивкова, 5а

Снайперов,21

Советской Армии

Чердынская, 15

Бабушкина, 3

Баумана, 22

Баумана,25б

Карпинского, 1,3,5

Карпинского, 3

Карпинского, 55

ул.Карпинского,79

Карпинского, 81

Карпинского, 96,98,10, Рязанская,3,5,7,9,11

Карпинского, 101а

Качалова,50

Комбайнеров,30,30а

Космонавта Беляева, 18,20,20а,22,26,24,24а; Нефтяников,9,11а,15а,15,17; Одоевского,44,46; Качалова,43,45

Космонавта Беляева,30,32,34,34а,36,36а,38,40; Качалова,42,44; КосмонавтаЛеонова,33; Нефтяников, 21,21а,23,25,31а,29,31,33

Космонавта Беляева,33

Космонавта Леонова, 11а

Космонавта Леонова, 12

Космонавта Леонова, 24,24а,26,26а,46,46а,48,48а; Давыдова,25,25а,27

Левченко, 6

Мира, 5

Мира, 6а

Мира, 27,29,31,33,35

Мира, 47,53; Комбайнеров,32,34,36,38; Нефтяников,2,2а,4,8,8а,10,12; Одоевского,35,37

Мира, 86а

Мира, 90,94; Одоевского,24,18а,22а; Качалова,17,27; Мира,92а

Мира,101,103,107,109; 2-я Гамовская,20,22,23

Мира,113

Нефтяников, 1,1а,3,3а; Комбайнеров,44; Космонавта Беляева,12

Нефтяников, 30,32,34,34а,36,36а,38,38а,40,42; Качалова,32,34,36; Мира,65,67; КосмонавтаЛеонова,23,25,27

Нефтяников, 21а

Декабристов пр, 17

Декабристов пр, 17

Подводников,11

Сивкова,5а и Паровозная,30,32

Сусанина, 10

Танкистов, 37

Танкистов, 37

Танкистов, 37

Чайковского, 7

Геологов, 8

Геологов, 8

Чердынская, 16,14,12,10

Чердынская, 7,18а; Норильская,11,13а,9а; Сусанина,10 Арх.Свиязева,10

Пос. Первомайский

Арх.Свиязева, 10а водонасосная станция 11 подъема

Норильская, 13/1

Чердынская, 18а,19,25,28а

Архитектора Свиязева, 22а ул.Чердынская 25 (Чердынская, 25 ул.Чердынская,25 ул.Арх.Свиязева,22а

Архитектора Свиязева, 28 (Арх.Свиязева, 28а до ж/д Свиязева,28

Чердынская, 18а, Арх.Свиязева

Чердынская, 19

Чердынская,16,14,12,10 Чердынской, Карпин, Свиязева, Сусанина

Чердынская, 12,14,16,10,8,6,5,3,13,15; Карпинского,118,124,126; АрхитСвиязева,10; Сусанина,1,3,4,5,6,9; Норильская,1,7,9,13; Камышловская,2

Чердынская,12,14,16,10,8,6,5,3,13,16; Карпинского,118,124,126; АрхитектораСвиязева,10; Сусанина,1,3,4,5,6,9; Норильская,1,7,9,13; Камышловская,2

Чердынская,12,14,16,10,8,6,5,3,13,16; Карпинского,118,124,126; АрхитектораСвиязева,10; Сусанина,1,3,4,5,6,9; Норильская,1,7,9,13; Камышловская,2.

ул. Геологов,7 до ж/д Геологов,5

Геологов, 8

ул.1-й Ипподромной,5

9-го Мая, 3

ул. Бабушкина,3

Баумана, 15

Бр.Игнатовых до 9-Мая

Братьев Игнатовых, 17б

Братьев Игнатовых, 17б

Гастелло, 6 водопровод д100=44,00м

Молодежная, 31(Карпинского,59)

ул.Карпинского,79 Карпинского,79а

Карпинского, 84

Карпинского, 91, Сов.Армии, 93,95,96,97,99,100

Комбайнеров, 30,30а

Космонавта Леонова, 12 Леонова,10

Мира, 23

Мира, 82а

Нефтяников, 21а

Подводников, 11

Сивкова, 5а и Паровозная,30,32

Самолетная, 60

Танкистов, 37

Формовщиков, 3

Формовщиков, 7

Ш.Космонавтов,173а

Ш.Космонавтов,173а

Ш.Космонавтов,173а (Мира,86а)

Шоссе Космонавтов, 173б

Энергетиков, 50

Автозаводская

Магистральная,26 ул.Автозаводская,41

Автозаводская, 47

Адмирала Ушакова, 55

Богдана Хмельницкого, 58б/58в

Буксирная, 8

Волгодонская, 22

Волгодонская, 22

Воронежская,17а

Гальперина

Закамская, 3/2

Закамская, 27

Каляева, 11

Кировоградская, 26

Кировоградская, 71

Ласьвинская, 18

Лужская,11

М.Рыбалко

М.Рыбалко,29а

М.Рыбалко,29а

Маршала Рыбалко, 95а

Сысольская, 9а

Федосеева, 12

Ямпольская, 9

Автозаводская, 47

Богдана Хмельницкого,58б/58в

Волгодонская, 22

Маршала Рыбалко, 29а

Маршала Рыбалко, 95а

Маршала Рыбалко, 100а

Сысольская, 9а

Теплоходная, 14

Чистопольская, 20

Ямпольская, 9

Автозаводская, 27

Автозаводская, 27/1 Автозаводская,27

Закамская, 41

Ласьвинская, 68б

Маршала Рыбалко, 7а М.Рыбалко,5а

Маршала Рыбалко,103а

Маршала Рыбалко,103б М.Рыбалко,107в

Шишкина, 21

Шишкина, 23

Липатова, 20

Сысольская, 10/4 Сысольская,10/3

Волгодонская,24,24а

Судозаводская, 8 ,14

Адм.Ушакова, 26

Магистральная, 16

Автозаводская, 47

Богдана Хмельницкого, 58б/58в

Волгодонская, 22

Магистральная, 98

Маршала Рыбалко, 21

Маршала Рыбалко, 29а

Маршала Рыбалко, 95а

Маршала Рыбалко, 96

Маршала Рыбалко,100а

Охотников, 7,9

Охотников от ул.Ласьвинская до ул.Дубовская

Генерала Панфилова

Сысольская, 9а

Худанина,14,16,18

Чистопольская, 20

Ямпольская, 11

Коммунистическая, 28а

Коммунистическая, 37

Луначарского, 13

Луначарского, 74

Окулова, 7

Окулова, 73а

2я Луначарская, 7

Большевистская, 162

Газеты Звезда, 12

Куйбышева, 1

Куйбышева, 7

Куйбышева, 7

Куйбышева, 9

Куйбышева, Коммунист

Луначарского, 69

Максима Горького, 15

Максима Горького, 15

Окулова, 6

Окулова, 7

Окулова, 73а,

Орджоникидзе, 53а,53б

Орджоникидзе, 59а

Орджоникидзе, 59а

Осинская, 2а

Большевистская, 162

Куйбышева, 7

Луначарского, 21

Окулова, 6

Окулова, 7

Пушкина,13

Окулова,73а

Попова, 9 7

Попова,18

Аркадия Гайдара, 14

Бульвар Гагарина, 30б

Бульвар Гагарина, 32а

Дружбы., 15а

Красногвардейская, 42

Лебедева, 54

Уральская,113

Уральская,113а

4-я Запрудская, 31

4-я Запрудская,291

Гарцовская,50

Гарцовская,52

Гарцовская,54

Гарцовская,58

Гарцовская,68

Колыбалова,14

Колыбалова,20

Колыбалова,22

Колыбалова,24

Колыбалова,28

Лядовская, 87

Лядовская, 95

Лядовская, 97

Лядовская,105

Лядовская,107

Лядовская,109

Лядовская,111

Лядовская,113

Аркадия Гайдара,9а,13а

Анри Барбюса Хрустальная,12 по ул.Славянова

Бульвар Гагарина, 27-25

Бульвар Гагарина, 30а

Бульвар Гагарина, 30б

Бульвар Гагарина, 37

Бульвар Гагарина, 49

Бульвар Гагарина, 83а

Быстрых, 7а

Веры Фигнер, 5

Дружбы,15а

Ивановская, 13

Ивановская, 17

Ивановская Чехова,21

Ивановска Чехова,21 ул.Лифанова

Ивановская,15-17

Индустриализации, 4

Индустриализации, 6

Индустриализации, 12

Индустриализации, 13

Индустриализации,14 до Уральской

Индустриализации, 16

Индустриализации, 18

Инженерная, 6

Инженерная, 6

Инженерная, 6а

Инженерная, 10

Инженерная, 12

Инженерная, 14

Инженерная,15а

Ким, 2 ГКБ № 4

Ким, 5

Ким, 7

Ким, 8

Ким, 11

Ким, 15

Ким, 18

Ким, 19

Ким, 41

Ким, 49

Ким, 51

Ким, 53

Ким, 55

Ким, 57

Ким, 60

Ким,60

Ким, 99А

Крупской,78

Лебедева, 16

Лебедева, 18

Лебедева, 54

Металлистов, 15

Металлистов, 21

Республиканская по ул.Славянова

Смирнова, 1

Смирнова, 2

Тургенева, 9

Уральская, 49

Уральская, 51а

Уральская, 51

Уральская, 53

Уральская, 55

Уральская, 57

Уральская, 59

Уральская, 59а

Уральская, 61

Уральская, 79

Уральская, 83

Уральская, 85

Уральская, 88

Циолковского, 4

Лебедева,12 Уральской

Циолковского, 9

Циолковского, 11

Циолковского, 14

Циолковского 17

Хрустальная Ким Уральской

Хрустальная, 8,10,12,14а,16а,18а,20а

Хрустальная, 15

Хрустальная, 17

Хрустальная, 28а

Хрустальная, 30

Хрустальная, 32

Хрустальная, 34

Чехова, 2 ,4 ,6 ,8

Чехова, 4а

Баранчинская,2

Гашкова, 9

Гашкова, 9а

Гашкова, 11

Гашкова, 13

Гашкова, 21

Гашкова, 23

Гашкова, 23б

Гашкова, 25

Гашкова, 27

Гашкова, 29

Гашкова, 30/3

Гашкова, 30/3

Грозненская, 5

Ивана Франко, 39

Ивана Франко, 47

Ивана Франко, 49

Иньвенская, 13

Иньвенская, 15

Сигаева, 4

Красновишерская,44

Красноуральская,37

Целинная, 23

Восстания, 11

Восстания, 13

Восстания, 8

Зенкова, 4,6,8

Красногвардейская, 5

Постаногова, 7

Постаногова, 7/1, 7/2

Свободы, 13, 15/1, 15/2

Свободы,15а

Гарцовская, 54

Гарцовская, 54

Гарцовская, 58

Запрудская 4-я, 29

Запрудская 4-я, 31

Колыбалова, 14

Колыбалова, 16

Колыбалова, 18

Колыбалова, 20

Колыбалова, 22

Колыбалова, 24

Колыбалова, 26

Колыбалова, 28

Лядовская, 87

Лядовская, 89

Лядовская, 91

Лядовская, 93

Лядовская, 95

Лядовская, 97

Лядовская, 103

Лядовская, 105

Лядовская, 107

Лядовская, 109

Лядовская, 111

Лядовская, 113

Лядовская, 115

Лядовская, 117

Лядовская, 119

Лядовская, 121

Лядовская, 123

14-я Линия,10

ДОС, 1

ДОС, 1а

ДОС, 2

Лесопарковый пер., 6

Лесопарковый пер., 6, ДОС1а

Уинская, 1а

Уинская, 1а

Уинская, 18

Юрша, 23

Ким, 2

Пономарева,10,12

Пономарева, 4

Старцева, 1/3,4

Старцева, 3

Старцева, 7

Уинская, 1а

Уинская, 7

Уинская, 11

Уинская, 18

Юрша, 1

Юрша, 3а

Юрша, 5

Юрша, 5а

Юрша, 7

Юрша, 9

Юрша, 56

Юрша, 60

Юрша, 60

Юрша, 64/3

Авиационная, 51

Авиационная, 51

Быстрых, 7а

Быстрых, 7а

Быстрых, 7,9

Быстрых, 15

Быстрых, 17

В.Соломина, 8а

В.Соломина, 12

В.Фигнер, 1

В.Фигнер, 3

В.Фигнер, 5

В.Фигнер, 5а

Гагарина бульвар, 27

Гагарина бульвар, 30б

Гагарина бульвар, 49

Гагарина бульвар, 83а

Добролюбова, 14,18,20,22

Дружбы, 7,9,13

Дружбы, 15а

Ивановская, 17а

Индустриализации,6

Индустриализации, 12

Индустриализации, 6

Индустриализации, 16

Индустриализации, 18

Инженерная, 10

Инженерная, 12

Инженерная, 14

Ким, 2

Ким, 5

Ким, 15

Ким, 17а

Ким, 45

Ким, 49

Ким, 51

Ким, 53

Ким, 55

Ким, 57

Лебедева, 8

Лебедева, 10

Лебедева, 11

Лебедева, 12

Лебедева, 14

Лебедева, 48

Лебедева, 54

Металлургов, 10

Студенческая, 20, Крупской,51,

Техническая, 1,5/1

Тургенева, 9

Тургенева, 16,18/1,18/2,18/3

Тургенева, 20

Тургенева, 35а

Тургенева, 39а

Уинская, 1а

ул.Уинской,36

Уинская,38,40 по ул. Уинской,38,40

Уральская, 51а

Уральская, 53а

Уральская, 75

Уральская,75 и Индустриализации,4

Уральская, 75

Уральская, 76,76а,76б

Уральская, 77

Уральская, 79

Уральская, 83,79; Лебедева,12,14; Циолковского,14

Уральская, 85

ул.Уральская,86а

Уральская, 88а

Хрустальная, 28

Хрустальная, 28а

Хрустальная, 34 ул.Ким,43 ул.Хрустальная ,34

Циолковского, 11

Циолковского, 14

Циолковского, 17

Чехова, 4а

Зеленая(Язовая) пер.Бойного до 4-Бойного

Соликамская, 246

Алексеевская, 51

Восстания, 11а

Постаногова, 7а

Мостовая, 3

Свободы, 15а

Лесопарковый пер., ДОС,1

Лесопарковый пер., ДОС,1а

Лесопарковый пер., ДОС,2

Лесопарковый пер., 6

Ивдельская, Гашкова, 3

Гашкова, 11

Гашкова, 11

Гашкова, 13

Гашкова, 21а

Грозненская, 5

Красноуральская, 37

Сигаева, 2

Целинная

Целинная, 27

Гарцовская, 50

Гарцовская, 52

Гарцовская, 54

Гарцовская, 58

Гарцовская, 60

Гарцовская, 62

Гарцовская, 66

Мотовилихинская,

Мотовилихинская,

2-я Запрудская Гарцовской Стольникова

4-я Запрудская Гарцовской Стольникова

Стольникова 4.йЗапрудской Колыбалова

Колыбалова ул.Стольникова доул.Мотовилихинской

Колыбалова, 14

Колыбалова, 16

Колыбалова, 18

Колыбалова, 20

Колыбалова, 22

Колыбалова, 26

Колыбалова, 28

Колыбалова, 22 Лядовская, 93

ул.Лядовская,105,117

ул.Лядовская,87,89

Лядовская, 87

Лядовская, 89

Лядовская, 91

Лядовская, 93

Лядовская, 95

Лядовская, 97

Лядовская, 103

Лядовская, 105

Лядовская, 107

Лядовская, 109

Лядовская, 109,111

Лядовская, 111

Лядовская, 113

Лядовская, 115

Лядовская, 117

Лядовская, 119

Лядовская, 121

Лядовская, 121/Гарцовская,54

Лядовская, 123

Лядовская,119

Лядовская,121

Веденеева,54

Кронита, 23

Лянгасова, 67

Вильямса, 2б

Кабельщиков,23 Вильямса, 2б

Вильямса, 23

Лобвинская,42

Кронита,23

Веденеева,54

Академика Веденеева, 7

Косякова, 22

Кронита, 23

Ак.Веденеева, 54

Вильямса

Вильямса, 2б

Вильямса, Кос.Усад.

Вильямса, Коспашская, Усадебная, Марш.Толбухина

Вильямса, Кос,Усад.

Гайвинская, 30

Гайвинская, 62

Гайвинская, 62а

Карбышева, Кабельщиков, Репина, Перевалочная

Карбышева, 4

Карбышева, 76/2

Карбышева, 86

Гремячий лог, 1

Писарева, Гремячий Лог, 1

Репина, 2б

Репина, 27

Янаульская, 28

Талицкий, 12

Щитовая, 9

Щербакова, 45

Уссурийская, 17

Щербакова, 47

Щербакова, 47а

Лянгасова, 67а

Янаульская, 10

25-го Октября, 81

Белинского, 50

Белинского, 51

Газеты Звезда, 58а

Газеты "Звезда", 79

Газеты Звезда, 79

Героев Хасана / Коминтерна, 2 (Г.Хасана, 20,24,24а,26 Коминтерна,3,5,5а)

Героев Хасана, 11

Глеба Успенского, 18

Елькина, 10а

Елькина, 12

Камчатовская,22а

Комсомольский проспект, 44

Комсомольский проспект, 52

Комсомольский проспект, 56

Комсомольский проспект, 58

Комсомольский проспект, 58,60

Комсомольский проспект, 63

Комсомольский проспект, 66

Комсомольский проспект, 69

Г.Звезда,67 от Красноармейская 1-я, 41

Краснова, 4а

Краснова, 4б

Краснофлотская, 28

Краснофлотская, 30

Куйбышева, 58а

Куйбышева, 60

Куйбышева, 64

Куйбышева, 68,68/1,68/2,68/3

Куйбышева, 74

Куйбышева, 76,78

Куйбышева, 80/3

Луначарского, 3

Механошина, 14

Механошина, 27

Народовольческая, 3,3а

Народовольческая, 32,34,36,39,4

Островского, 72б

Островского, 74

Островского, 76

Островского,107

Пионерская, 4,5а,7а

Пионерская,15

Полины Осипенко, 45

Полины Осипенко, 51

Пушкина,26

Рабоче-Крестьянская,6,12 Серединная, 2

Революции, 3а

Революции, 6

Революции, 58а

Седова, 8,9 )

Сибирская, 14

Тимирязева,11

Тимирязева,15

Тимирязева,15

М.Горького,72

Тимирязева,25

Фонтанная, 2а,1а

Фонтанная, 8а

Героев Хасана, 95

Загарьинская, 3 по Краснопол.36

Козьмы Минина, 1а

Коломенская, 4

Коломенская, 4

Кустовая, 7а

Нейвинская, 1

Пихтовая, 40а

Ак.Курчатова, 1

Ак.Курчатова, 2

Ак.Курчатова, 3

Ак.Курчатова, 4

Ак.Курчатова, 4а

Ак.Курчатова, 4б

Ак.Курчатова, 5

Ак.Курчатова, 6

Ак.Курчатова, 7

Ак.Курчатова, 9

Анвара Гатауллина, 18

Анвара Гатауллина, 27

Анвара Гатауллина, 28

Анвара Гатауллина, 30

Анвара Гатауллина, 32

Анвара Гатауллина, 36

Брестская,13

Брестская,14

Брестская,15

Брестская,16

Брестская,17

Брестская,17а

Брестская,21

Весенняя, 5

Весенняя, 6

Весенняя, 7

Весенняя, 8

Весенняя,13

Весенняя,13а

Весенняя,14

Весенняя,15

Весенняя,15а

Весенняя,16

Весенняя,17

Весенняя,17а

Весенняя,18

Весенняя,19

Весенняя,20

Весенняя,22

Весенняя,24

Весенняя,26

Весенняя,28

Вижайская, 15

Вижайская, 27

Гусарова, 8

Гусарова, 10

Гусарова, 14

Гусарова, 16

Гусарова, 18

Гусарова, 18а

Гусарова, 22

Ем.Ярославского, 59,63

Кузбасская, 43

Лодыгина, 29

Лукоянова, 4

Лукоянова, 8/2

Лукоянова, 28а

Лукоянова, 34, Лукоянова,32

Лукоянова, 35

Лукоянова, 36

Лукоянова, 37

Лукоянова, 38

Лукоянова, 39

Люблинская, 24

Муромская, 26

Никулина, 35

Никулина, 41

Новосибирская, 15

Новосибирская, 17

Сергинская, 30

Сергинская, 33

Сергинская, 34

Сергинская, 35

Сергинская, 36

Сергинская, 38

Сергинская, 39

Сергинская, 41

Сергинская, 43

Сергинская/Кутаисская, 38

Солдатова

Таборская, 22

Тбилисская, 1

Тбилисская, 3

Тбилисская, 5

Тбилисская, 7

Тбилисская, 9

Тбилисская,11

Тбилисская,13

Центральная Ферма (Г.Хасана,147)

Центральная ферма, 1

Г.Хасана,111,111/1,111/2, 113,113/а, 115,115/а, 109/2а,109/2б,109/3

Г.Хасана,109/2а,109/2б,109/3

Г.Хасана,149а, 149б, 157

Г.Хасана,149б

Г.Хасана,157

Г.Хасана,151 на ж/д Г.Хасана,159

Г.Хасана,159

Г.Хасана,46 на ж/д Г.Хасана,48

Мира,11,13,15,17(п.Н.Ляды)

Белинского, 50

Веселая, 2

Елькина, 4 Ск

Елькина, 4а

Елькина, 6

Красные казармы, 7-10,17-19

Куйбышева,64

Льва Шатрова, 18,20

Льва Шатрова, 22,24

Льва Шатрова, 27

Сибирская, 57,61,63

Чернышевского,13,15,17

Чернышевского, 23,19,17,15

Анвара Гатауллина, 27

Анвара Гатауллина, 28 А.Гатаулина,26

Анвара Гатауллина, 28а

Анвара Гатауллина, 29/1,29/2

Анвара Гатауллина, 30

Анвара Гатауллина, 34 А.Гатаулина,28

Анвара Гатауллина, 36 А.Гатаулина,34

Анвара Гатауллина, 38

Брестская, 19; Сергинская,43а

Весенняя, 3

Весенняя, 4

Весенняя, 5

Весенняя, 6

Весенняя, 7

Весенняя, 8

Весенняя, 13

Весенняя, 13а Весенняя,16

Весенняя, 14 Весенняя,16

Весенняя, 15а Весенняя,16

Весенняя, 16 Лукоянова,29

Весенняя, 17а

Весенняя, 18

Весенняя, 20

Весенняя, 22

Весенняя, 24

Весенняя, 26 Лукоянова,35

Весенняя, 30 Лукоянова,39

Емельяна Ярославского,53

Кузбасская,43,41

Кузбасская,45,47

Кутаисская, 18

Кутаисская, 20

Кутаисская, 22

Куйбышева,125

Лодыгина, 28

Лукоянова, 8/1

Лукоянова, 14

Лукоянова, 17

Лукоянова, 19

Лукоянова, 21

Лукоянова, 27

Лукоянова, 29 Лукоянова,22а

Лукоянова, 35 Лукоянова,30

Лукоянова, 37

Лукоянова, 39 Лукоянова,34

Лукоянова, 41 Лукоянова,36

Муромская, 28

Обвинская, 10

Обвинская, 10а

Солдатова, 2

Солдатова, 4

Сергинская, 30,32

Сергинская, 34,36

Сергинская, 33

Сергинская, 35

Сергинская, 37

Сергинская, 37а

Сергинская, 39 Сергинская,30

Солдатова, 25

Солдатова, 27

Яблочкова, 29

Козьмы Минина, 1а

Коломенская, 32

Коломенская, 49

Коломенская, 59

Косьвинская, 1

Нейвинская, 10

Ординская, 10а

Ординская, 10а

Г.Хасана,95

Г.Хасана,97

40летПобеды, 20

Мира, 1

Мира, 12

Мира, 17

Мира, 18

Транспортная, 2

ул.Крылова,Нагорная (п.Н.Ляды)

ул.Лядовская,Куйбышева,Некрасова,Пионерская (п.Н.Ляды)

ул.Советская, Горького, Чкалова, Покрышкина, Калинина, Лермонтова (п.Н.Ляды)

ул.Сельская,Новая,Чусовская (п.Н.Ляды)

Анвара Гатауллина, 29/1

Анвара Гатауллина, 29/2

Анвара Гатаулина, 27,32,34,36,38

Анвара Гатауллина, 32

Анвара Гатауллина, 32

Анвара Гатауллина, 34

Анвара Гатауллина, 36

Анвара Гатауллина, 36

Весенняя, 3,4,5,6,7,8; Кузбасская,41,43,45,47; Кутаисская,18,20; Лукоянова,17,19,21; Сергинская,30,32,34,36

Весенняя, 2

Весенняя, 3

Весенняя, 4

Весенняя, 15

Весенняя, 16

Весенняя, 18

Весенняя, 17,19,21

Весенняя, 20

Весенняя, 22

Весенняя, 24

Весенняя, 26

Весенняя, 28

Весенняя, 30

Вижайская, 7

Вижайская, 24,28

Емел.Ярославского, 34

Емел.Ярославского, 53,55,57; Солдатова, 23,25,27

Емел.Ярославского, 56

Кояновская, 3

Куйбышева, 145

Куйбышева,161/1

Куйбышева,161/1

Куйбышева,161/2

Куйбышева,161/3

Куйбышева,165

Лодыгина, 3а

Лодыгина, 28

Лодыгина, 49

Лодыгина, 51

Лодыгина, 45

Лукоянова, 17

Лукоянова, 21

Лукоянова, 22,24

Лукоянова, 28

Лодыгина, 28,37,45,49,51

Лукоянова, 37

Лукоянова, 39

Лукоянова, 41

Моторостроителей,21

Никулина, 4

Никулина, 47

Обвинская, 10

Обвинская, 10а

Обвинская Куйбышева,125

Сергинская, 26,28

Сергинская, 28

Сергинская, 30

Серебрянский пр.,2а

Солдатова, 17

Тбилисская, 1а, 9б; Курчатова, 2, 5

Яблочкова, 14 Яблочкова,31 и 21

Яблочкова, 17,21

Белинского, 50

Героев Хасана /Белинского, 3а/

Героев Хасана / Коминтерна, 2

Г.Хасана, 11,13

Красные казармы, 7-10,17-19

Куйбышева, 64

Льва Шатрова, Чкалова, 18,20,6,8

Льва Шатрова, 22,24

Седова, 11

Сибирская, 57,61,63

Чернышевского, 13,15,17,19

Чкалова, 2,4

Чкалова, 42,44,46,48,50,52,54

Героев Хасана, 95

Героев Хасана,145а

Загарьинская, 2

Загарьинская, 6

Козьмы Минина, 1а

Козьмы Минина, 5

Коломенская, 3

Коломенская, 16 Коломенской,10

Коломенская, 22

Коломенская, 24,24а,26

Краснополянская, 9

Краснополянская, 18,20,22

Краснополянская, 19

Краснополянская, 28 Краснополянской,26

Краснополянская, 31,35 Косьвинской,6,Загарьинской,9

Краснополянская, 32

Краснополянская, 36

Краснополянская, 38,40

Нейвинская, 9

Нейвинская, 10а

Ординская, 10а

Пихтовая

Пихтовая, 22а

Пихтовая, 26

Пихтовая, 28,28а

Пихтовая, 30,30а

Пихтовая, 34

Пихтовая, 36

Пихтовая, 38а

Серпуховская, 7

Серпуховская, 11а

Серпуховская, 11

Серпуховская, 15

Островского, 76а

Героев Хасана, 95

Героев Хасана, 97

Козьмы Минина, 5

Коломенская, 5

Коломенская, 7

Коломенская, 11

Коломенская, 13

Коломенская, 15

Коломенская, 17

Коломенская, 19

Коломенская, 32

Коломенская, 51

Нейвинская, 10а

Нейвинская, 11

Нейвинская, 12

Пихтовая, 42

Нейвинская, 10

Нейвинская, 14

Центральная ферма, 1

Г.Хасана,111,111/1,111/2, 113,113/а, 115,115/а, 109/2а,109/2б,109/3

Г.Хасана,46 Г.Хасана,48

Руководитель сектора текущего ремонта	                 В.П. Пахомов

технического отдела